ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo: Pregão Presencial n° 034/2009.

Objeto: aquisição de material para construção e concreto asfátlico para tapa buracos, com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período de até 06 (seis) meses, conforme segue:

| Item | Descrição | Quant. total | Unid. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arame liso galvanizado nº 16 BWG, com Ø 1,65mm | Kg | 30 |
|  | Arame recozido n.º 16 BWG, com Ø 1,65mm | Kg | 200 |
|  | Areia média, com limite de porcentagem de material nocivo igual a 1,5%, com limite de porcentagem de material carbonosos igual a 1%, com limite de porcentagem de material pulverulentos igual a 5% - a Areia deverá ser fornecida com nome do produtor e de água doce | M3 | 250 |
|  | Argamassa de cimento, areia quartzosa, aditivos e polímeros, para assentamento de placas de cerâmicas, uso externo, tipo colante AC II – conforme NBR 14081 | Saco | 60 |
|  | Cadeado corpo de latão maciço, largura mínima de 20mm, altura mínima de 22,5mm, espessura mínima de 11mm, haste de aço inox AISI 304, altura mínima de 14mm, distancia mínima de 11mm, espessura mínima de 3,5mm, com duas chaves comum | Unid. | 10 |
|  | Cadeado corpo de latão maciço, largura mínima de 25mm, altura mínima de 26mm, espessura mínima de 13mm, haste de aço inox AISI 304, altura mínima de 17mm, distancia mínima de 13,3mm, espessura mínima de 4,5mm, com duas chaves comum | Unid. | 10 |
|  | Cadeado corpo de latão maciço, largura mínima de 35mm, altura mínima de 33mm, espessura mínima de 14mm, haste de aço inox AISI 304, altura mínima de 21mm, distancia mínima de 19mm, espessura mínima de 6,4mm, com duas chaves comum | Unid. | 05 |
|  | Cadeado corpo de latão maciço, largura mínima de 40mm, altura mínima de 33mm, espessura mínima de 15mm, haste de aço inox AISI 304, altura mínima de 28mm, distancia mínima de 22mm, espessura mínima de 6,0mm, com duas chaves comum | Unid. | 10 |
|  | Cadeado corpo de latão maciço, largura mínima de 50mm, altura mínima de 40mm, espessura mínima de 15mm, haste de aço inox AISI 304, altura mínima de 29mm, distancia mínima de 27mm, espessura mínima de 8mm, com duas chaves comum | Unid. | 05 |
|  | Caibro de Cambará, com seção transversal de 6x5cm, devendo ser entregue bruto | Metro | 300 |
|  | Cal hidratada; composto de calvário tipo ch-1; com plasticidade maior ou igual a 110; especificação de acordo com a NBR 7175 | Saco | 300 |
|  | Cal para pintura, composto de oxido de cálcio, embalagem de 8 Kg, com validade de 2 meses, conforme NBR 7175 | Saco | 250 |
|  | Cal virgem, composto de calcário, embalado em sacos com folhas duplas, rótulo com nº do lote e data de fabricação, de acordo com NBR 7175, 6471 | Saco | 50 |
|  | Cumeeira extra de barro de 90 X 90 cm - 3k | Unid. | 100 |
|  | Chapa de Aço zincada de 1,00x2,00 m nº 24 | Unid. | 10 |
|  | Chapa de Ferro preta de 1,00x2,00 m nº 18 | Unid. | 10 |
|  | Cimento de rejunte, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, aditivo e polímeros, tipo II conforme NBR 14992, para juntas de 2 a 10mm entre placas cerâmicas, embalado em saco plástico de 1 Kg | Saco | 200 |
|  | Cimento portiland composto CPII - Z, composto de pozolona, com resistência de 32 MPA, com faixa de porcentagem em peso de clinquer+sulf. de cálcio de 94-76%, com faixa de porcentagem de material pozolanico de 6-14%, com faixa de porcentagem de material carbônico de 0-10%, embalagem em sacos de papel tipo “KRAFT”, com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 16%, com limite de porcentagem de pedra ao fogo menor ou igual a 6,5%, com limite de porcentagem de oxido de magnésio menor ou igual a 6,5%, com limite de porcentagem de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%, com limite de porcentagem de anidrido carbônico menor ou igual a 5%, com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas, com limite de expacibilidade a quente / frio menor ou igual a 5mm, com limite de tempo de inicio de pega maior ou igual a 1 hora, normatização conforme NBR 11578, MB - 1153, EB – 208, etc... – Saco de 50 Kg | Unid. | 500 |
|  | Disco Diamantado de 110x2x20mm p/ cortar cerâmica (seco) | Unid. | 15 |
|  | Disco Vídia de 7.1/4” c/ 24 dentes, Furo de 5/8”, para Serra Circular Portáteis | Unid. | 3 |
|  | Dobradiça ferro polido, med. 2” lisa, | Unid. | 10 |
|  | Dobradiça ferro polido, med.2.1/2” lisa, | Unid. | 10 |
|  | Dobradiça ferro polido, med. 3" lisa, | Unid. | 60 |
|  | Eletrodo 2,5 mm para solda elétrica | Kg | 25 |
|  | Eletrodo 3,5 mm para solda elétrica | Kg | 25 |
|  | Fechadura para banheiro, maçaneta tipo alavanca, tráfego intenso, resistente a corrosão. | Unid. | 10 |
|  | Fechadura de embutir externa, maçaneta tipo alavanca, tráfego intenso, resistente a corrosão | Unid. | 60 |
|  | Fechadura de embutir interna, maçaneta tipo alavanca, tráfego intenso, resistente a corrosão | Unid. | 20 |
|  | Vergalhão categoria CA-50 com superfície nervurada 10,0 mm (Barra com 12 m) | Barra | 400 |
|  | Vergalhão categoria CA-50 com superfície nervurada 12,5 mm (Barra com 12 m) | Barra | 20 |
|  | Vergalhão categoria CA-50 com superfície nervurada 6,3 mm (Barra com 12 m) | Barra | 400 |
|  | Vergalhão categoria CA-50 com superfície nervurada 8,0 mm (Barra com 12 m) | Barra | 400 |
|  | Vergalhão categoria CA-50 com superfície nervurada CA-60 4,2 mm (Barra com 12 m) | Barra | 300 |
|  | Fita de isolamento de área em polietileno sem adesivo, 0,06mmx7cm,200m | Unid. | 20 |
|  | Fita de isolamento de área em polietileno sem adesivo, 0,06mmx7cm,400m | Unid. | 20 |
|  | Lamina de Serra em aço para arco de serra manual 12”x24mm | Unid. | 50 |
|  | Lamina de Serra em aço para arco de serra manual 12”x32mm | Unid. | 50 |
|  | Forro de pvc rígido modulado medindo 6m x 20cm x 1cm (compxlargxesp) na cor branca | M² | 200 |
|  | Forro de madeira (pinus) medindo 300 x 10 x 1 cm (comp x larg x esp) na cor natural | M² | 250 |
|  | Haste reta galvanizada para telha 1/4 x 250mm | Unid. | 600 |
|  | Batente de 14x3,5 cm em madeira, para Porta de 0,80x2,10 m | Jogo | 10 |
|  | Guarnição para porta; de cedrinho vermelho; devendo a mesma ser entregue aparelhada e lixada; com comprimento de 2,20 m; com largura de 6 cm e espessura de 15 mm | Jogo | 15 |
|  | Bloco cerâmico de vedação com 6 furos 90x190x135mm | Unid. | 30.000 |
|  | Lima de aco, medindo 8" modelo bastarda chata, grana fina para enxada | Unid. | 140 |
|  | Lona plástica medindo (8 x 100) m, com 150 micras de espessura na cor preta | Rolo | 30 |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 1x1/4” Zincado Branco | Unid. | 100 |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 2x1/4” Zincado Branco | Unid. | 100 |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 2x3/16” Zincado Branco | Unid. | 50 |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 3x1/4” Zincado Branco | Unid. | 250 |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 4x1/4” Zincado Branco | Unid. | 200 |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 5x1/4” Zincado Branco | Unid. | 50 |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 6x1/4” Zincado Branco | Unid. | 50 |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 6x5/16” Zincado Branco | Unid. | 10 |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 7x5/16” Zincado Branco | Unid. | 25 |
|  | Parafuso zincado para telha com arruela 5/16" x 110mm | Unid. | 800 |
|  | Pedra britada para ser utilizada em construção; pontiaguda; numero 01 de 16mm (5/8"), conforme NBR 7217 | M3 | 160 |
|  | Perfil de pvc para forro; tipo emenda "h"; 15 x 50 mm (altura x largura), barra com 6m | Unid. | 10 |
|  | Perfil de pvc para forro; modelo meia cana, tipo acabamento moldura; altura aparente 25 mm, altura total 40 mm, largura 25 mm, aba superior 25 mm, barra com 6 m | Unid. | 100 |
|  | Perfil de pvc para forro; tipo acabamento "u"; 12 x 25 x 20 mm (altura x aba superior x aba inferior), barra com 6 m | Unid. | 100 |
|  | Pia Inox de 1,60x0,60 m com Gabinete (cozinha) | Unid. | 01 |
|  | Pia Inox de 2,00x0,60 m com Gabinete (cozinha) | Unid. | 01 |
|  | Piso de Cerâmica 37,5 x 37,5cm, PI – 4 | M² | 400 |
|  | Compensado de pinho com espessura de 10 mm no tamanho 2,20m x 1,60m; devendo ser entregue lixado. | Unid. | 10 |
|  | Compensado de pinho com espessura de 18 mm no tamanho 2,20m x 1,60m; devendo ser entregue lixado. | Unid. | 30 |
|  | Placa de Maderit de 1200x2.200 x 15 mm resinado (Rosado) | Unid. | 20 |
|  | Porta Laminada 0,70x2,10 m em Ferro | Unid. | 05 |
|  | Porta Laminada 0,80x2,10 m em Ferro | Unid. | 10 |
|  | Porta lisa de Madeira 0,60x2,10 m de madeira | Unid. | 10 |
|  | Porta lisa de Madeira 0,70x2,10 m de madeira | Unid. | 10 |
|  | Porta lisa de Madeira 0,80x2,10 m de madeira | Unid. | 20 |
|  | Prego 12x12 de Ferro polido com cabeça | Kg | 10 |
|  | Prego 12x12 de Ferro polido Sem cabeça | Kg | 15 |
|  | Prego 13x15 de Ferro polido com cabeça | Kg | 50 |
|  | Prego 13x15 de Ferro polido Sem cabeça | Kg | 10 |
|  | Prego 13x21 de Ferro polido Sem cabeça | Kg | 50 |
|  | Prego 15x15 de Ferro polido com cabeça | Kg | 20 |
|  | Prego 15x21 de Ferro polido com cabeça | Kg | 30 |
|  | Prego 15x21 de Ferro polido Sem cabeça | Kg. | 15 |
|  | Prego 17x21 de Ferro polido com cabeça | Kg | 50 |
|  | Prego 17x27 de Ferro polido com cabeça | Kg | 70 |
|  | Prego 18x24 de Ferro polido com cabeça | Kg | 60 |
|  | Prego 18x27 de Ferro polido com cabeça | Kg | 30 |
|  | Prego 19x27 de Ferro polido com cabeça | Kg | 50 |
|  | Prego 19x36 de Ferro polido com cabeça | Kg | 30 |
|  | Prego 22x42 de Ferro polido com cabeça | Kg | 20 |
|  | Prego 22x48 de Ferro polido com cabeça | Kg | 10 |
|  | Reparo original para válvula de descarga Docol de baixa pressão 1.1/2" - completo | Unid. | 20 |
|  | Reparo original para válvula de descarga Hidra Luxo 2520 de baixa pressão 1.1/2" - completo | Unid. | 30 |
|  | Reparo original para válvula de descarga Lorenzete L-20 de baixa pressão 1.1/2" - completo | Unid. | 10 |
|  | Sarrafo de madeira cedrinho com largura de 6 cm, com espessura de 2,5 cm, com corte aparelhado. | Metros | 1000 |
|  | Tábua de madeira 15x2,5 cm, corte bruto para caixaria. | Metros | 200 |
|  | Tábua de madeira 30x2,5 cm, corte bruto para caixaria | Metros | 500 |
|  | Telha de cerâmica Duplan/Romana, tipo composta de encaixe, conf. NBR 15310 | Unid. | 2000 |
|  | Telha de CRFS, ondulada, medindo (1,83m x 1,10m x 6mm) conforme NBR 5640, 5639, 8055. | Unid. | 60 |
|  | Telha de CRFS, ondulada, medindo (2.13m x 1,10m x 6mm) conforme NBR 5640, 5639, 8055. | Unid. | 60 |
|  | Telha de CRFS, ondulada, medindo (2,44m x 1,10m x 6mm) conforme NBR 5640, 5639, 8055. | Unid. | 60 |
|  | Telha de CRFS, ondulada, medindo (3,66m x 1,10m x 6mm) conforme NBR 5640, 5639, 8055. | Unid. | 180 |
|  | Telha de CRFS tipo Capa de 15º de 0,60m x 1,10m x 6 mm, conforme NBR 5640, 5639, 8055. | Unid. | 80 |
|  | Tijolo maciço cerâmico para alvenaria, 190 x 90 x 57 mm, NBR 7170 | Unid. | 30.000 |
|  | Viga 6x 8 cm em madeira | Metros | 450 |
|  | Viga 6x12 cm em madeira | Metros | 500 |
|  | Viga 6x16 cm em madeira | Metros | 100 |
|  | Concreto asfáltico usinado a quente para aplicação a frio a base de CAP, embalado em saco apropriado, para aplicação em tapa-buracos, saco com 40 kg, devendo ter garantia de estocagem de no mínimo de 8 (oito) meses a contar da data do recebimento no almoxarifado. | Unid. | 300 |

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado de forma fracionada, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) dos respectivos setores, para o período de até 06 (seis) meses.

3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

7. A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

10. As Notas Fiscais deverão ser emitidas, separadas, por setor requisitante.

# ANEXO II

# RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2009 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E CONCRETO ASFÁTLICO PARA TAPA BURACOS, COM ENTREGA FRACIONADA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, PELO PERÍODO DE ATÉ 06 (SEIS) MESES.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 2009. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Presencial n° 034/2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 034/2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão Presencial n° 034/2009, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que , nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal, e estou ciente de que eventual revelação da infringência à regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do Pregão Presencial nº 034/2009, como a rescisão do Contrato Administrativo que venha a firmar com a Prefeitura Municipal de Rosana – SP.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2009.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: ____________________

Endereço: ___________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: ______________________

Telefone: _______________________ Email: _____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão Presencial nº 034/2009, cujo objeto é a aquisição de material para construção e concreto asfátlico para tapa buracos, com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período de até 06 (seis) meses, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| Item | Descrição | Unid | Quant. total | Marca do produto | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arame liso galvanizado nº 16 BWG, com Ø 1,65mm | Kg | 30 |  |  |  |
|  | Arame recozido n.º 16 BWG, com Ø 1,65mm | Kg | 200 |  |  |  |
|  | Areia média, com limite de porcentagem de material nocivo igual a 1,5%, com limite de porcentagem de material carbonosos igual a 1%, com limite de porcentagem de material pulverulentos igual a 5% - a Areia deverá ser fornecida com nome do produtor e de água doce | M3 | 250 |  |  |  |
|  | Argamassa de cimento, areia quartzosa, aditivos e polímeros, para assentamento de placas de cerâmicas, uso externo, tipo colante AC II – conforme NBR 14081 | Saco | 60 |  |  |  |
|  | Cadeado corpo de latão maciço, largura mínima de 20mm, altura mínima de 22,5mm, espessura mínima de 11mm, haste de aço inox AISI 304, altura mínima de 14mm, distancia mínima de 11mm, espessura mínima de 3,5mm, com duas chaves comum | Unid. | 10 |  |  |  |
|  | Cadeado corpo de latão maciço, largura mínima de 25mm, altura mínima de 26mm, espessura mínima de 13mm, haste de aço inox AISI 304, altura mínima de 17mm, distancia mínima de 13,3mm, espessura mínima de 4,5mm, com duas chaves comum | Unid. | 10 |  |  |  |
|  | Cadeado corpo de latão maciço, largura mínima de 35mm, altura mínima de 33mm, espessura mínima de 14mm, haste de aço inox AISI 304, altura mínima de 21mm, distancia mínima de 19mm, espessura mínima de 6,4mm, com duas chaves comum | Unid. | 05 |  |  |  |
|  | Cadeado corpo de latão maciço, largura mínima de 40mm, altura mínima de 33mm, espessura mínima de 15mm, haste de aço inox AISI 304, altura mínima de 28mm, distancia mínima de 22mm, espessura mínima de 6,0mm, com duas chaves comum | Unid. | 10 |  |  |  |
|  | Cadeado corpo de latão maciço, largura mínima de 50mm, altura mínima de 40mm, espessura mínima de 15mm, haste de aço inox AISI 304, altura mínima de 29mm, distancia mínima de 27mm, espessura mínima de 8mm, com duas chaves comum | Unid. | 05 |  |  |  |
|  | Caibro de Cambará, com seção transversal de 6x5cm, devendo ser entregue bruto | Metro | 300 |  |  |  |
|  | Cal hidratada; composto de calvário tipo ch-1; com plasticidade maior ou igual a 110; especificação de acordo com a NBR 7175 | Saco | 300 |  |  |  |
|  | Cal para pintura, composto de oxido de cálcio, embalagem de 8 Kg, com validade de 2 meses, conforme NBR 7175 | Saco | 250 |  |  |  |
|  | Cal virgem, composto de calcário, embalado em sacos com folhas duplas, rótulo com nº do lote e data de fabricação, de acordo com NBR 7175, 6471 | Saco | 50 |  |  |  |
|  | Cumeeira extra de barro de 90 X 90 cm - 3k | Unid. | 100 |  |  |  |
|  | Chapa de Aço zincada de 1,00x2,00 m nº 24 | Unid. | 10 |  |  |  |
|  | Chapa de Ferro preta de 1,00x2,00 m nº 18 | Unid. | 10 |  |  |  |
|  | Cimento de rejunte, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, aditivo e polímeros, tipo II conforme NBR 14992, para juntas de 2 a 10mm entre placas cerâmicas, embalado em saco plástico de 1 Kg | Saco | 200 |  |  |  |
|  | Cimento portiland composto CPII - Z, composto de pozolona, com resistência de 32 MPA, com faixa de porcentagem em peso de clinquer+sulf. de cálcio de 94-76%, com faixa de porcentagem de material pozolanico de 6-14%, com faixa de porcentagem de material carbônico de 0-10%, embalagem em sacos de papel tipo “KRAFT”, com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 16%, com limite de porcentagem de pedra ao fogo menor ou igual a 6,5%, com limite de porcentagem de oxido de magnésio menor ou igual a 6,5%, com limite de porcentagem de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%, com limite de porcentagem de anidrido carbônico menor ou igual a 5%, com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas, com limite de expacibilidade a quente / frio menor ou igual a 5mm, com limite de tempo de inicio de pega maior ou igual a 1 hora, mormatização conforme NBR 11578, MB - 1153, EB – 208, etc... – Saco de 50 Kg | Unid. | 500 |  |  |  |
|  | Disco Diamantado de 110x2x20mm p/ cortar cerâmica (seco) | Unid. | 15 |  |  |  |
|  | Disco Vídia de 7.1/4” c/ 24 dentes, Furo de 5/8”, para Serra Circular Portáteis | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Dobradiça ferro polido, med. 2” lisa, | Unid. | 10 |  |  |  |
|  | Dobradiça ferro polido, med.2.1/2” lisa, | Unid. | 10 |  |  |  |
|  | Dobradiça ferro polido, med. 3" lisa, | Unid. | 60 |  |  |  |
|  | Eletrodo 2,5 mm para solda elétrica | Kg | 25 |  |  |  |
|  | Eletrodo 3,5 mm para solda elétrica | Kg | 25 |  |  |  |
|  | Fechadura para banheiro, maçaneta tipo alavanca, tráfego intenso, resistente a corrosão. | Unid. | 10 |  |  |  |
|  | Fechadura de embutir externa, maçaneta tipo alavanca, tráfego intenso, resistente a corrosão | Unid. | 60 |  |  |  |
|  | Fechadura de embutir interna, maçaneta tipo alavanca, tráfego intenso, resistente a corrosão | Unid. | 20 |  |  |  |
|  | Vergalhão categoria CA-50 com superfície nervurada 10,0 mm (Barra com 12 m) | Barra | 400 |  |  |  |
|  | Vergalhão categoria CA-50 com superfície nervurada 12,5 mm (Barra com 12 m) | Barra | 20 |  |  |  |
|  | Vergalhão categoria CA-50 com superfície nervurada 6,3 mm (Barra com 12 m) | Barra | 400 |  |  |  |
|  | Vergalhão categoria CA-50 com superfície nervurada 8,0 mm (Barra com 12 m) | Barra | 400 |  |  |  |
|  | Vergalhão categoria CA-50 com superfície nervurada CA-60 4,2 mm (Barra com 12 m) | Barra | 300 |  |  |  |
|  | Fita de isolamento de área em polietileno sem adesivo, 0,06mmx7cm,200m | Unid. | 20 |  |  |  |
|  | Fita de isolamento de área em polietileno sem adesivo, 0,06mmx7cm,400m | Unid. | 20 |  |  |  |
|  | Lamina de Serra em aço para arco de serra manual 12”x24mm | Unid. | 50 |  |  |  |
|  | Lamina de Serra em aço para arco de serra manual 12”x32mm | Unid. | 50 |  |  |  |
|  | Forro de pvc rígido modulado medindo 6m x 20cm x 1cm (compxlargxesp) na cor branca | M² | 200 |  |  |  |
|  | Forro de madeira (pinus) medindo 300 x 10 x 1 cm (comp x larg x esp) na cor natural | M² | 250 |  |  |  |
|  | Haste reta galvanizada para telha 1/4 x 250mm | Unid. | 600 |  |  |  |
|  | Batente de 14x3,5 cm em madeira, para Porta de 0,80x2,10 m | Jogo | 10 |  |  |  |
|  | Guarnição para porta; de cedrinho vermelho; devendo a mesma ser entregue aparelhada e lixada; com comprimento de 2,20 m; com largura de 6 cm e espessura de 15 mm | Jogo | 15 |  |  |  |
|  | Bloco cerâmico de vedação com 6 furos 90x190x135mm | Unid. | 30.000 |  |  |  |
|  | Lima de aco, medindo 8" modelo bastarda chata, grana fina para enxada | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Lona plástica medindo (8 x 100) m, com 150 micras de espessura na cor preta | Rolo | 30 |  |  |  |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 1x1/4” Zincado Branco | Unid. | 100 |  |  |  |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 2x1/4” Zincado Branco | Unid. | 100 |  |  |  |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 2x3/16” Zincado Branco | Unid. | 50 |  |  |  |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 3x1/4” Zincado Branco | Unid. | 250 |  |  |  |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 4x1/4” Zincado Branco | Unid. | 200 |  |  |  |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 5x1/4” Zincado Branco | Unid. | 50 |  |  |  |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 6x1/4” Zincado Branco | Unid. | 50 |  |  |  |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 6x5/16” Zincado Branco | Unid. | 10 |  |  |  |
|  | Parafuso Francês rosca UNC com Porca 7x5/16” Zincado Branco | Unid. | 25 |  |  |  |
|  | Parafuso zincado para telha com arruela 5/16" x 110mm | Unid. | 800 |  |  |  |
|  | Pedra britada para ser utilizada em construção; pontiaguda; numero 01 de 16mm (5/8"), conforme NBR 7217 | M3 | 160 |  |  |  |
|  | Perfil de pvc para forro; tipo emenda "h"; 15 x 50 mm (altura x largura), barra com 6m | Unid. | 10 |  |  |  |
|  | Perfil de pvc para forro; modelo meia cana, tipo acabamento moldura; altura aparente 25 mm, altura total 40 mm, largura 25 mm, aba superior 25 mm, barra com 6 m | Unid. | 100 |  |  |  |
|  | Perfil de pvc para forro; tipo acabamento "u"; 12 x 25 x 20 mm (altura x aba superior x aba inferior), barra com 6 m | Unid. | 100 |  |  |  |
|  | Pia Inox de 1,60x0,60 m com Gabinete (cozinha) | Unid. | 01 |  |  |  |
|  | Pia Inox de 2,00x0,60 m com Gabinete (cozinha) | Unid. | 01 |  |  |  |
|  | Piso de Cerâmica 37,5 x 37,5cm, PI – 4 | M² | 400 |  |  |  |
|  | Compensado de pinho com espessura de 10 mm no tamanho 2,20m x 1,60m; devendo ser entregue lixado. | Unid. | 10 |  |  |  |
|  | Compensado de pinho com espessura de 18 mm no tamanho 2,20m x 1,60m; devendo ser entregue lixado. | Unid. | 30 |  |  |  |
|  | Placa de Maderit de 1200x2.200 x 15 mm resinado (Rosado) | Unid. | 20 |  |  |  |
|  | Porta Laminada 0,70x2,10 m em Ferro | Unid. | 05 |  |  |  |
|  | Porta Laminada 0,80x2,10 m em Ferro | Unid. | 10 |  |  |  |
|  | Porta lisa de Madeira 0,60x2,10 m de madeira | Unid. | 10 |  |  |  |
|  | Porta lisa de Madeira 0,70x2,10 m de madeira | Unid. | 10 |  |  |  |
|  | Porta lisa de Madeira 0,80x2,10 m de madeira | Unid. | 20 |  |  |  |
|  | Prego 12x12 de Ferro polido com cabeça | Kg | 10 |  |  |  |
|  | Prego 12x12 de Ferro polido Sem cabeça | Kg | 15 |  |  |  |
|  | Prego 13x15 de Ferro polido com cabeça | Kg | 50 |  |  |  |
|  | Prego 13x15 de Ferro polido Sem cabeça | Kg | 10 |  |  |  |
|  | Prego 13x21 de Ferro polido Sem cabeça | Kg | 50 |  |  |  |
|  | Prego 15x15 de Ferro polido com cabeça | Kg | 20 |  |  |  |
|  | Prego 15x21 de Ferro polido com cabeça | Kg | 30 |  |  |  |
|  | Prego 15x21 de Ferro polido Sem cabeça | Kg. | 15 |  |  |  |
|  | Prego 17x21 de Ferro polido com cabeça | Kg | 50 |  |  |  |
|  | Prego 17x27 de Ferro polido com cabeça | Kg | 70 |  |  |  |
|  | Prego 18x24 de Ferro polido com cabeça | Kg | 60 |  |  |  |
|  | Prego 18x27 de Ferro polido com cabeça | Kg | 30 |  |  |  |
|  | Prego 19x27 de Ferro polido com cabeça | Kg | 50 |  |  |  |
|  | Prego 19x36 de Ferro polido com cabeça | Kg | 30 |  |  |  |
|  | Prego 22x42 de Ferro polido com cabeça | Kg | 20 |  |  |  |
|  | Prego 22x48 de Ferro polido com cabeça | Kg | 10 |  |  |  |
|  | Reparo original para válvula de descarga Docol de baixa pressão 1.1/2" - completo | Unid. | 20 |  |  |  |
|  | Reparo original para válvula de descarga Hidra Luxo 2520 de baixa pressão 1.1/2" - completo | Unid. | 30 |  |  |  |
|  | Reparo original para válvula de descarga Lorenzete L-20 de baixa pressão 1.1/2" - completo | Unid. | 10 |  |  |  |
|  | Sarrafo de madeira cedrinho com largura de 6 cm, com espessura de 2,5 cm, com corte aparelhado. | Metros | 1000 |  |  |  |
|  | Tábua de madeira 15x2,5 cm, corte bruto para caixaria. | Metros | 200 |  |  |  |
|  | Tábua de madeira 30x2,5 cm, corte bruto para caixaria | Metros | 500 |  |  |  |
|  | Telha de cerâmica Duplan/Romana, tipo composta de encaixe, conf. NBR 15310 | Unid. | 2000 |  |  |  |
|  | Telha de CRFS, ondulada, medindo (1,83m x 1,10m x 6mm) conforme NBR 5640, 5639, 8055. | Unid. | 60 |  |  |  |
|  | Telha de CRFS, ondulada, medindo (2.13m x 1,10m x 6mm) conforme NBR 5640, 5639, 8055. | Unid. | 60 |  |  |  |
|  | Telha de CRFS, ondulada, medindo (2,44m x 1,10m x 6mm) conforme NBR 5640, 5639, 8055. | Unid. | 60 |  |  |  |
|  | Telha de CRFS, ondulada, medindo (3,66m x 1,10m x 6mm) conforme NBR 5640, 5639, 8055. | Unid. | 180 |  |  |  |
|  | Telha de CRFS tipo Capa de 15º de 0,60m x 1,10m x 6 mm, conforme NBR 5640, 5639, 8055. | Unid. | 80 |  |  |  |
|  | Tijolo maciço cerâmico para alvenaria, 190 x 90 x 57 mm, NBR 7170 | Unid. | 30.000 |  |  |  |
|  | Viga 6x 8 cm em madeira | Metros | 450 |  |  |  |
|  | Viga 6x12 cm em madeira | Metros | 500 |  |  |  |
|  | Viga 6x16 cm em madeira | Metros | 100 |  |  |  |
|  | Concreto asfáltico usinado a quente para aplicação a frio a base de CAP, embalado em saco apropriado, para aplicação em tapa-buracos, saco com 40 kg, devendo ter garantia de estocagem de no mínimo de 8 (oito) meses a contar da data do recebimento no almoxarifado. | Unid. | 300 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R$ |  |  |  |  |  |  |

I - A validade da presente proposta: ______ (por extenso) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 dias)

II - Prazo de entrega: ________ (por extenso) dias úteis contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (Máximo de 03 dias úteis)

III - Prazo de validade dos produtos: quando da entrega dos produtos o prazo remanescente entre a data da entrega e a data de validade dos produtos deverá ser de no mínimo ________ % ( _______ por cento) do prazo de validade dos mesmos contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do referido produto. (Mínimo de 80% (oitenta por cento) do prazo de validade dos mesmos).

IV - Os produtos possuem garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo definido pelo fabricante dos mesmos, contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do referido produto.

V – DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

VI – DECLARO, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Anexo I.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 034/2009, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos,, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

____________________________________

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO VIII

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA, com sede na Av. José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. APARECIDA BATISTA D. OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal n° 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 034/2009 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de material para construção e concreto asfátlico para tapa buracos, com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período de até 06 (seis) meses, conforme Anexo I, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 034/2009:

| Item | Descrição do produto | Unid. | Quant total | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Geral |  |  |  |  |  |

DO FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento do(s) produto(s) adjudicado(s) será realizado de forma fracionada, conforme a necessidade do(s) respectivo(s) setor(es), durante o período de até 06 (seis) meses.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARAGRÁFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO

As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do item(ns): (-----), totalizando o valor de R$ (-----) (-----------------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte:

0412200022003-339030 (20) - Material de Consumo

0206200022004-339030 (27) - Material de Consumo

0412200032005-339030 (35) - Material de Consumo

0412200032006-339030 (43) - Material de Consumo

0515300032007-339030 (51) - Material de Consumo

0412300062010-339030 (72) - Material de Consumo

0412300062011-339030 (78) - Material de Consumo

0412900062012-339030 (86) - Material de Consumo

0412400032013-339030 (94) - Material de Consumo

0412400032014-339030 (101) - Material de Consumo

1236500072015-339030 (108) - Material de Consumo

1236500072016-339030 (117) - Material de Consumo

1236100082017-339030 (129) - Material de Consumo

1230600102018-339030 (151) - Material de Consumo

1339200132021-339030 (168) - Material de Consumo

2781300152023-339030 (180) - Material de Consumo

2060500162024-339030 (188) - Material de Consumo

2369500172025-339030 (197) - Material de Consumo

1545200182026-339030 (206) - Material de Consumo

2678200182032-339030 (252) - Material de Consumo

1545200182033-339030 (260) - Material de Consumo

1545100182036-339030 (280) - Material de Consumo

0824400192037-339030 (288) - Material de Consumo

0824300202038-339030 (299) - Material de Consumo

1030100222039-339030 (310) - Material de Consumo

1030200222040-339030 (322) - Material de Consumo

1030400222041-339030 (332) - Material de Consumo

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE efetuará o pagamento 30 (trinta) dias após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA

O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será de até 06 (seis) meses, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA

Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;

- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;

- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;

- transferir no todo ou em parte o presente contrato;

- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na Prefeitura Municipal de Rosana, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do Pregão Presencial nº 034/2009, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (----------------) de 2009.

_____________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

Aparecida Batista D. Oliveira

Prefeita Municipal

Contratante

_____________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

___________________________		______________________________

Nome: 						Nome: