ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo: Pregão Presencial n° 039/2009.

Objeto: aquisição de material hidráulico e de esgoto, com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período de até 06 (seis) meses, conforme segue:

| Item | Descrição | Quant. | Unid. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adaptador auto-ajustável com vedação de borracha 50mm x 1.1/2” (Flange) | 40 | Unid. |
|  | Adaptador auto-ajustável com vedação de borracha 60mm x 2” (Flange) | 20 | Unid. |
|  | Adaptador auto-ajustável com vedação de borracha 32mm x 1" (Flange) | 20 | Unid. |
|  | Adaptador auto-ajustável com vedação de borracha 25mm x 3/4” (Flange) | 30 | Unid. |
|  | Adaptador de PVC Soldavél de 25 x 3/4" | 100 | Unid. |
|  | Adaptador de PVC Soldavél de 32 x 1" | 30 | Unid. |
|  | Adaptador de PVC Soldavél de 40 x 1.1/4” | 10 | Unid. |
|  | Adaptador de pvc rigido soldavel curto, com diâmetro nominal de 50 mm x 1 1/2" fabricacao conforme NBR 5648/77, na cor marron; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. | 60 | Unid. |
|  | Adaptador de pvc rigido soldavel curto, com diâmetro nominal de 60 mm x 2" fabricacao conforme NBR 5648/77, na cor marron; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. | 20 | Unid. |
|  | Adesivo Plástico para tubos e conexões em PVC rígido de 75g | 60 | Unid. |
|  | Adesivo Plástico para tubos e conexões em PVC rígido de frasco de 175g com pincel aplicador | 40 | Unid. |
|  | Bolsa p/ vaso sanitario, borracha branca, bit. 1.1/2", p/ hidráulica. | 25 | Unid. |
|  | Reparo para torneira de Pressão Ø 1/2" | 300 | Unid. |
|  | Reparo para torneira de Pressão Ø 3/4" | 300 | Unid. |
|  | Caixa dagua de polietileno com protecao ultra violeta; em forma cilindrica; com tampa rosqueavel de aproximadamente 0,57 m de diametro, com vedacao; capacidade para 5.000 litros; na cor azul; com dimensoes de 1,75 m x 2,53 m (diametro x altura); com espessura da parede de 1/8"; com espessura da base de 4,75 mm | 1 | Cx. |
|  | Caixa dagua de polietileno; em forma circular; tampa; capacidade para 1.000 litros; na cor cinza; com dimensoes de altura c/tampa 1.055mm.diam.sup.1.425mm,diam.inf.1.160mm; com espessura da parede de 6.00mm; com espessura da base de 8.00mm | 03 | Cx. |
|  | Caixa dagua; de polietileno; em forma circular; com tampa; capacidade para 500 litros; na cor azul; com dimensoes de altura c/ tampa 785mm, diam. Sup.1.240mm diam.inf.1.000mm; com espessura da parede de minima 6,00mm; com espessura da base de minima 6,00mm | 03 | Cx. |
|  | Cotovelo confeccionado em PVC marrom, com angulacao de 90 graus, diametro de 1.1/2", com encaixe tipo cola. | 20 | Unid. |
|  | Tubo de ligacao vaso sanitário, liga de cobre, com acabamento cromado com diametro de 38 mm (1.1/2"), com anel expansor para bacia, para ser utilizado em vaso sanitario convencional. | 20 | Unid. |
|  | Engate flexível de 50cm | 30 | Unid. |
|  | Engate flexível de 60cm | 30 | Unid. |
|  | Esguicho Revólver metálico cromado Ø 1/2" | 10 | Unid. |
|  | Irrigador giratório regulável | 10 | Unid. |
|  | Joelho 90º L/R de PVC azul Ø de 3/4" | 80 | Unid. |
|  | Joelho 90º L/R de PVC azul Ø de 3/4 x 1/2" | 120 | Unid. |
|  | Joelho 90º de PVC Soldável Ø de 1.1/2” | 20 | Unid. |
|  | Joelho 90º de PVC Soldável Ø de 2” | 20 | Unid. |
|  | Joelho 90º de PVC Soldável Ø de 1.1/4” | 30 | Unid. |
|  | Joelho 90º de PVC Soldável Ø de 1” | 50 | Unid. |
|  | Joelho 90º de PVC Soldável Ø de 3/4" | 150 | Unid. |
|  | Luva de correr para tubo de PVC rígido Soldável Ø 20x1/2" | 10 | Unid. |
|  | Luva de correr para tubo de PVC rígido Soldável Ø 25x3/4" | 10 | Unid. |
|  | Luva de união para tubo de PVC rígido Soldável Ø 20x1/2" | 10 | Unid. |
|  | Luva de união para tubo de PVC rígido Soldável Ø 25x3/4" | 10 | Unid. |
|  | Luva de união para tubo de PVC rígido Soldável Ø 32x1" | 10 | Unid. |
|  | Luva de união para tubo de PVC rígido Soldável Ø 40x1.1/4" | 10 | Unid. |
|  | Luva de união para tubo de PVC rígido Soldável Ø 50x1.1/2" | 10 | Unid. |
|  | Luva de união para tubo de PVC rígido Soldável Ø 60x2" | 10 | Unid. |
|  | Luva L/R de PVC rígido Soldável Ø 3/4" | 70 | Unid. |
|  | Luva L/R de PVC rígido Soldável Ø 3/4 x 1/2" | 50 | Unid. |
|  | Luva L/R de PVC azul Ø 3/4" | 100 | Unid. |
|  | Luva L/R de PVC azul Ø 3/4 x 1/2" | 80 | Unid. |
|  | Mangueira Marrom Ø de ¾” x 2mm | 100 | Metros |
|  | Mangueira Marrom Ø de 1.1/2” x 2mm | 100 | Metros |
|  | Mangueira Marrom Ø de 1.1/4” x 2mm | 100 | Metros |
|  | Mangueira Marrom Ø de 1” x 2mm | 100 | Metros |
|  | Registro de gaveta com canapola de 3/4" | 10 | Unid. |
|  | Registro de gaveta com canapola de 1.1/2” | 32 | Unid. |
|  | Registro de Gaveta bruto de ¾” (metal) | 05 | Unid. |
|  | Registro de Gaveta bruto de 1.1/2” (metal) | 10 | Unid. |
|  | Registro de Gaveta bruto de 2.1/2” (metal) | 05 | Unid. |
|  | Registro de Pressão Bruto de ¾” (metal) | 30 | Unid. |
|  | Registro de Pressão com canopla de ¾” (metal) | 12 | Unid. |
|  | Registro esfera em metal Ø 1" | 02 | Unid. |
|  | Registro esfera em metal Ø 1.1/2" | 05 | Unid. |
|  | Registro esfera PVC soldável Ø 3/4" | 05 | Unid. |
|  | Registro esfera PVC soldável Ø 1" | 04 | Unid. |
|  | Registro esfera PVC soldável Ø 1.1/4" | 05 | Unid. |
|  | Registro esfera PVC soldável Ø 1.1/2" | 08 | Unid. |
|  | Registro esfera PVC soldável Ø 2" | 04 | Unid. |
|  | Tê 90º de PVC Soldável Ø de 3/4” | 100 | Unid. |
|  | Tê 90º de PVC Soldável Ø de 1” | 60 | Unid. |
|  | Tê 90º de PVC Soldável Ø de 1.1/4” | 50 | Unid. |
|  | Tê 90º de PVC Soldável Ø de 1.1/2” | 70 | Unid. |
|  | Tê 90º de PVC Soldável Ø de 2” | 20 | Unid. |
|  | Tê redução 90º de PVC Soldável de 50x25mm” | 25 | Unid. |
|  | Tê 90º L/R de PVC Ø azul de 3/4” | 70 | Unid. |
|  | Tê 90º L/R de PVC Ø azul de 3/4 x 1/2” | 50 | Unid. |
|  | Torneira Esferica em metal Ø1/2" | 05 | Unid. |
|  | Torneira Esferica em metal Ø3/4" | 05 | Unid. |
|  | Torneira de liga metalica (latao e cobre) com acabamento cromada; volante no modelo com haste de metal c/ 1/2 volta comprimento 10cm; bica do tipo rosqueavel para mangueira; fixacao na parede; com encaixe 3/4 polegada; bitola da saida 3/4 polegada; utilizada em jardim | 10 | Unid. |
|  | Torneira Bóia de PVC de ¾” para cx. d’água | 20 | Unid. |
|  | Torneira Bóia de PVC de 1” para cx. d’água | 15 | Unid. |
|  | Torneira Bóia Vazão total de ¾”, balão plástico | 15 | Unid. |
|  | Torneira Bóia Vazão total de 1.1/2”, balão plástico | 04 | Unid. |
|  | Torneira Bóia Vazão total de 1”, balão plástico | 08 | Unid. |
|  | Torneira cromada para Lavatório Ø de ½” luxo (metal) | 40 | Unid. |
|  | Torneira cromada para Lavatório Ø de ½” simples (metal) | 40 | Unid. |
|  | Torneira cromada para Pia Ø de ½” (metal) Longa | 20 | Unid. |
|  | Torneira cromada para Pia Ø de ¾” (metal) Longa | 20 | Unid. |
|  | Torneira giratória cromada Ø de 1/2" (Base de Mesa) | 08 | Unid. |
|  | Torneira giratória cromada Ø de 1/2" ( Base de Parede) | 08 | Unid. |
|  | Tubo de Cano Galvanizado Ø de 1.1/2” - barra de 6m | 10 | Barra |
|  | Tubo de Cano Galvanizado Ø de 3/4” - barra de 6m | 05 | Barra |
|  | Tubo de PVC rígido Soldável Ø de ¾” | 150 | Barra |
|  | Tubo de PVC rígido Soldável Ø de 1.1/2” | 20 | Barra |
|  | Tubo de PVC rígido Soldável Ø de 1.1/4” | 15 | Barra |
|  | Tubo de PVC rígido Soldável Ø de 1” | 20 | Barra |
|  | Vávula de descarga de 1.1/2 com acabamento cromado | 40 | Unid. |
|  | Fita Veda rosca rolo com 18mmx25m | 80 | Unid. |
|  | Fita Veda rosca rolo com 18mmx50m | 40 | Unid. |
|  | Caixa de descarga com engate | 80 | Unid. |
|  | Caixa Sinfonada (completa) com porta-grelha quadrada e grelha quadrada de 150x150x50mm | 12 | Unid. |
|  | Spud de borracha para vaso sanitário | 20 | Unid. |
|  | Spud para conjunto de ligação para vaso sanitário | 20 | Unid. |
|  | Joelho sanitário de 90º PVC Ø de 40 mm | 100 | Unid. |
|  | Joelho sanitário de 90º PVC Ø de 50 mm | 60 | Unid. |
|  | Joelho sanitário de 90º PVC Ø de 75 mm | 20 | Unid. |
|  | Joelho sanitário de 90º PVC Ø de 100 mm | 60 | Unid. |
|  | Jogo Sanitário (Vaso + lavatório com coluna) na cor branco | 15 | Jogo |
|  | Junção simples sanitário de PVC Ø de 100 mm | 20 | Unid. |
|  | Junção simples sanitário de PVC Ø de 40 mm | 20 | Unid. |
|  | Junção simples sanitário de PVC Ø de 50 mm | 15 | Unid. |
|  | Junção simples sanitário de PVC Ø de 75 mm | 10 | Unid. |
|  | Redução Excêntrica de PVC de 100x50 mm | 30 | Unid. |
|  | Redução Excêntrica de PVC de 100x75 mm | 10 | Unid. |
|  | Sifão Flexível Horizontal ¾”x1.1/2” (Parede) | 10 | Unid. |
|  | Sifão Flexível Horizontal 1.1/2”x1.1/2” (Parede) | 10 | Unid. |
|  | Sifão corrugado de 40 x 50 mm | 60 | Unid. |
|  | Tê Sanitário de PVC 100x100 mm | 30 | Unid. |
|  | Tê Sanitário de PVC 50x50 mm | 20 | Unid. |
|  | Tê Sanitário de PVC 75x75 mm | 20 | Unid. |
|  | Tubo de descarga com diâmetro de 38 mm com joelho azul | 40 | Unid. |
|  | Tubo para caixa de descarga de embutir com diâmetro de 40 mm | 05 | Unid. |
|  | Tubo sanitário de PVC Ø 100 mm | 15 | Barra |
|  | Tubo sanitário de PVC Ø 150 mm | 15 | Barra |
|  | Tubo sanitário de PVC Ø 40 mm | 30 | Barra |
|  | Tubo sanitário de PVC Ø 50 mm | 30 | Barra |
|  | Tubo sanitário de PVC Ø 75 mm | 05 | Barra |

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado de forma fracionada, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) dos respectivos setores, para o período de até 06 (seis) meses.

3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

7. A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

10. As Notas Fiscais deverão ser emitidas, separadas, por setor requisitante.

# ANEXO II

# RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2009 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE ESGOTO, COM ENTREGA FRACIONADA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, PELO PERÍODO DE ATÉ 06 (SEIS) MESES.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 2009. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Presencial n° 039/2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (vide observação)*, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 039/2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

*Observação: Neste campo, deverá especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte.

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão Presencial n° 039/2009, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que , nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal, e estou ciente de que eventual revelação da infringência à regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do Pregão Presencial nº 039/2009, como a rescisão do Contrato Administrativo que venha a firmar com a Prefeitura Municipal de Rosana – SP.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: ____________________

Endereço: ___________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: ______________________

Telefone: _______________________ Email: _____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão Presencial nº 039/2009, cujo objeto é a aquisição de material hidráulico e de esgoto, com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período de até 06 (seis) meses, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| Item | Descrição | Unid | Quant. total | Marca do produto | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adaptador auto-ajustável com vedação de borracha 50mm x 1.1/2” (Flange) | 40 | Unid. |  |  |  |
|  | Adaptador auto-ajustável com vedação de borracha 60mm x 2” (Flange) | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Adaptador auto-ajustável com vedação de borracha 32mm x 1" (Flange) | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Adaptador auto-ajustável com vedação de borracha 25mm x 3/4” (Flange) | 30 | Unid. |  |  |  |
|  | Adaptador de PVC Soldavél de 25 x 3/4" | 100 | Unid. |  |  |  |
|  | Adaptador de PVC Soldavél de 32 x 1" | 30 | Unid. |  |  |  |
|  | Adaptador de PVC Soldavél de 40 x 1.1/4” | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Adaptador de pvc rigido soldavel curto, com diâmetro nominal de 50 mm x 1 1/2" fabricacao conforme NBR 5648/77, na cor marron; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. | 60 | Unid. |  |  |  |
|  | Adaptador de pvc rigido soldavel curto, com diâmetro nominal de 60 mm x 2" fabricacao conforme NBR 5648/77, na cor marron; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Adesivo Plástico para tubos e conexões em PVC rígido de 75g | 60 | Unid. |  |  |  |
|  | Adesivo Plástico para tubos e conexões em PVC rígido de frasco de 175g com pincel aplicador | 40 | Unid. |  |  |  |
|  | Bolsa p/ vaso sanitario, borracha branca, bit. 1.1/2", p/ hidráulica. | 25 | Unid. |  |  |  |
|  | Reparo para torneira de Pressão Ø 1/2" | 300 | Unid. |  |  |  |
|  | Reparo para torneira de Pressão Ø 3/4" | 300 | Unid. |  |  |  |
|  | Caixa dagua de polietileno com protecao ultra violeta; em forma cilindrica; com tampa rosqueavel de aproximadamente 0,57 m de diametro, com vedacao; capacidade para 5.000 litros; na cor azul; com dimensoes de 1,75 m x 2,53 m (diametro x altura); com espessura da parede de 1/8"; com espessura da base de 4,75 mm | 1 | Cx. |  |  |  |
|  | Caixa dagua de polietileno; em forma circular; tampa; capacidade para 1.000 litros; na cor cinza; com dimensoes de altura c/tampa 1.055mm.diam.sup.1.425mm,diam.inf.1.160mm; com espessura da parede de 6.00mm; com espessura da base de 8.00mm | 03 | Cx. |  |  |  |
|  | Caixa dagua; de polietileno; em forma circular; com tampa; capacidade para 500 litros; na cor azul; com dimensoes de altura c/ tampa 785mm, diam. Sup.1.240mm diam.inf.1.000mm; com espessura da parede de minima 6,00mm; com espessura da base de minima 6,00mm | 03 | Cx. |  |  |  |
|  | Cotovelo confeccionado em PVC marrom, com angulacao de 90 graus, diametro de 1.1/2", com encaixe tipo cola. | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Tubo de ligacao vaso sanitário, liga de cobre, com acabamento cromado com diametro de 38 mm (1.1/2"), com anel expansor para bacia, para ser utilizado em vaso sanitario convencional. | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Engate flexível de 50cm | 30 | Unid. |  |  |  |
|  | Engate flexível de 60cm | 30 | Unid. |  |  |  |
|  | Esguicho Revólver metálico cromado Ø 1/2" | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Irrigador giratório regulável | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Joelho 90º L/R de PVC azul Ø de 3/4" | 80 | Unid. |  |  |  |
|  | Joelho 90º L/R de PVC azul Ø de 3/4 x 1/2" | 120 | Unid. |  |  |  |
|  | Joelho 90º de PVC Soldável Ø de 1.1/2” | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Joelho 90º de PVC Soldável Ø de 2” | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Joelho 90º de PVC Soldável Ø de 1.1/4” | 30 | Unid. |  |  |  |
|  | Joelho 90º de PVC Soldável Ø de 1” | 50 | Unid. |  |  |  |
|  | Joelho 90º de PVC Soldável Ø de 3/4" | 150 | Unid. |  |  |  |
|  | Luva de correr para tubo de PVC rígido Soldável Ø 20x1/2" | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Luva de correr para tubo de PVC rígido Soldável Ø 25x3/4" | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Luva de união para tubo de PVC rígido Soldável Ø 20x1/2" | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Luva de união para tubo de PVC rígido Soldável Ø 25x3/4" | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Luva de união para tubo de PVC rígido Soldável Ø 32x1" | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Luva de união para tubo de PVC rígido Soldável Ø 40x1.1/4" | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Luva de união para tubo de PVC rígido Soldável Ø 50x1.1/2" | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Luva de união para tubo de PVC rígido Soldável Ø 60x2" | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Luva L/R de PVC rígido Soldável Ø 3/4" | 70 | Unid. |  |  |  |
|  | Luva L/R de PVC rígido Soldável Ø 3/4 x 1/2" | 50 | Unid. |  |  |  |
|  | Luva L/R de PVC azul Ø 3/4" | 100 | Unid. |  |  |  |
|  | Luva L/R de PVC azul Ø 3/4 x 1/2" | 80 | Unid. |  |  |  |
|  | Mangueira Marrom Ø de ¾” x 2mm | 100 | Metros |  |  |  |
|  | Mangueira Marrom Ø de 1.1/2” x 2mm | 100 | Metros |  |  |  |
|  | Mangueira Marrom Ø de 1.1/4” x 2mm | 100 | Metros |  |  |  |
|  | Mangueira Marrom Ø de 1” x 2mm | 100 | Metros |  |  |  |
|  | Registro de gaveta com canapola de 3/4" | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Registro de gaveta com canapola de 1.1/2” | 32 | Unid. |  |  |  |
|  | Registro de Gaveta bruto de ¾” (metal) | 05 | Unid. |  |  |  |
|  | Registro de Gaveta bruto de 1.1/2” (metal) | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Registro de Gaveta bruto de 2.1/2” (metal) | 05 | Unid. |  |  |  |
|  | Registro de Pressão Bruto de ¾” (metal) | 30 | Unid. |  |  |  |
|  | Registro de Pressão com canopla de ¾” (metal) | 12 | Unid. |  |  |  |
|  | Registro esfera em metal Ø 1" | 02 | Unid. |  |  |  |
|  | Registro esfera em metal Ø 1.1/2" | 05 | Unid. |  |  |  |
|  | Registro esfera PVC soldável Ø 3/4" | 05 | Unid. |  |  |  |
|  | Registro esfera PVC soldável Ø 1" | 04 | Unid. |  |  |  |
|  | Registro esfera PVC soldável Ø 1.1/4" | 05 | Unid. |  |  |  |
|  | Registro esfera PVC soldável Ø 1.1/2" | 08 | Unid. |  |  |  |
|  | Registro esfera PVC soldável Ø 2" | 04 | Unid. |  |  |  |
|  | Tê 90º de PVC Soldável Ø de 3/4” | 100 | Unid. |  |  |  |
|  | Tê 90º de PVC Soldável Ø de 1” | 60 | Unid. |  |  |  |
|  | Tê 90º de PVC Soldável Ø de 1.1/4” | 50 | Unid. |  |  |  |
|  | Tê 90º de PVC Soldável Ø de 1.1/2” | 70 | Unid. |  |  |  |
|  | Tê 90º de PVC Soldável Ø de 2” | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Tê redução 90º de PVC Soldável de 50x25mm” | 25 | Unid. |  |  |  |
|  | Tê 90º L/R de PVC Ø azul de 3/4” | 70 | Unid. |  |  |  |
|  | Tê 90º L/R de PVC Ø azul de 3/4 x 1/2” | 50 | Unid. |  |  |  |
|  | Torneira Esferica em metal Ø1/2" | 05 | Unid. |  |  |  |
|  | Torneira Esferica em metal Ø3/4" | 05 | Unid. |  |  |  |
|  | Torneira de liga metalica (latao e cobre) com acabamento cromada; volante no modelo com haste de metal c/ 1/2 volta comprimento 10cm; bica do tipo rosqueavel para mangueira; fixacao na parede; com encaixe 3/4 polegada; bitola da saida 3/4 polegada; utilizada em jardim | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Torneira Bóia de PVC de ¾” para cx. d’água | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Torneira Bóia de PVC de 1” para cx. d’água | 15 | Unid. |  |  |  |
|  | Torneira Bóia Vazão total de ¾”, balão plástico | 15 | Unid. |  |  |  |
|  | Torneira Bóia Vazão total de 1.1/2”, balão plástico | 04 | Unid. |  |  |  |
|  | Torneira Bóia Vazão total de 1”, balão plástico | 08 | Unid. |  |  |  |
|  | Torneira cromada para Lavatório Ø de ½” luxo (metal) | 40 | Unid. |  |  |  |
|  | Torneira cromada para Lavatório Ø de ½” simples (metal) | 40 | Unid. |  |  |  |
|  | Torneira cromada para Pia Ø de ½” (metal) Longa | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Torneira cromada para Pia Ø de ¾” (metal) Longa | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Torneira giratória cromada Ø de 1/2" (Base de Mesa) | 08 | Unid. |  |  |  |
|  | Torneira giratória cromada Ø de 1/2" ( Base de Parede) | 08 | Unid. |  |  |  |
|  | Tubo de Cano Galvanizado Ø de 1.1/2” - barra de 6m | 10 | Barra |  |  |  |
|  | Tubo de Cano Galvanizado Ø de 3/4” - barra de 6m | 05 | Barra |  |  |  |
|  | Tubo de PVC rígido Soldável Ø de ¾” | 150 | Barra |  |  |  |
|  | Tubo de PVC rígido Soldável Ø de 1.1/2” | 20 | Barra |  |  |  |
|  | Tubo de PVC rígido Soldável Ø de 1.1/4” | 15 | Barra |  |  |  |
|  | Tubo de PVC rígido Soldável Ø de 1” | 20 | Barra |  |  |  |
|  | Vávula de descarga de 1.1/2 com acabamento cromado | 40 | Unid. |  |  |  |
|  | Fita Veda rosca rolo com 18mmx25m | 80 | Unid. |  |  |  |
|  | Fita Veda rosca rolo com 18mmx50m | 40 | Unid. |  |  |  |
|  | Caixa de descarga com engate | 80 | Unid. |  |  |  |
|  | Caixa Sinfonada (completa) com porta-grelha quadrada e grelha quadrada de 150x150x50mm | 12 | Unid. |  |  |  |
|  | Spud de borracha para vaso sanitário | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Spud para conjunto de ligação para vaso sanitário | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Joelho sanitário de 90º PVC Ø de 40 mm | 100 | Unid. |  |  |  |
|  | Joelho sanitário de 90º PVC Ø de 50 mm | 60 | Unid. |  |  |  |
|  | Joelho sanitário de 90º PVC Ø de 75 mm | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Joelho sanitário de 90º PVC Ø de 100 mm | 60 | Unid. |  |  |  |
|  | Jogo Sanitário (Vaso + lavatório com coluna) na cor branco | 15 | Jogo |  |  |  |
|  | Junção simples sanitário de PVC Ø de 100 mm | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Junção simples sanitário de PVC Ø de 40 mm | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Junção simples sanitário de PVC Ø de 50 mm | 15 | Unid. |  |  |  |
|  | Junção simples sanitário de PVC Ø de 75 mm | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Redução Excêntrica de PVC de 100x50 mm | 30 | Unid. |  |  |  |
|  | Redução Excêntrica de PVC de 100x75 mm | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Sifão Flexível Horizontal ¾”x1.1/2” (Parede) | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Sifão Flexível Horizontal 1.1/2”x1.1/2” (Parede) | 10 | Unid. |  |  |  |
|  | Sifão corrugado de 40 x 50 mm | 60 | Unid. |  |  |  |
|  | Tê Sanitário de PVC 100x100 mm | 30 | Unid. |  |  |  |
|  | Tê Sanitário de PVC 50x50 mm | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Tê Sanitário de PVC 75x75 mm | 20 | Unid. |  |  |  |
|  | Tubo de descarga com diâmetro de 38 mm com joelho azul | 40 | Unid. |  |  |  |
|  | Tubo para caixa de descarga de embutir com diâmetro de 40 mm | 05 | Unid. |  |  |  |
|  | Tubo sanitário de PVC Ø 100 mm | 15 | Barra |  |  |  |
|  | Tubo sanitário de PVC Ø 150 mm | 15 | Barra |  |  |  |
|  | Tubo sanitário de PVC Ø 40 mm | 30 | Barra |  |  |  |
|  | Tubo sanitário de PVC Ø 50 mm | 30 | Barra |  |  |  |
|  | Tubo sanitário de PVC Ø 75 mm | 05 | Barra |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R$ |  |  |  |  |  |  |

I - A validade da presente proposta: ______ (por extenso) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 dias)

II - Prazo de entrega: ________ (por extenso) dias úteis contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (Máximo de 03 dias úteis)

III - Os produtos possuem garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo definido pelo fabricante dos mesmos, contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do referido produto.

IV – DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

V – DECLARO, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Anexo I.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 039/2009, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos,, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

____________________________________

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO VIII

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA, com sede na Av. José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. APARECIDA BATISTA D. OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal n° 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 039/2009 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de material hidráulico e de esgoto, com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período de até 06 (seis) meses, conforme Anexo I, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 039/2009:

| Item | Descrição do produto | Unid. | Quant total | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Geral |  |  |  |  |  |

DO FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento do(s) produto(s) adjudicado(s) será realizado de forma fracionada, conforme a necessidade do(s) respectivo(s) setor(es), durante o período de até 06 (seis) meses.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARAGRÁFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO

As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do item(ns): (-----), totalizando o valor de R$ (-----) (-----------------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte:

0412200022003-339030 (20) - Material de Consumo

0206200022004-339030 (27) - Material de Consumo

0412200032005-339030 (35) - Material de Consumo

0412200032006-339030 (43) - Material de Consumo

0515300032007-339030 (51) - Material de Consumo

0412300062010-339030 (72) - Material de Consumo

0412300062011-339030 (78) - Material de Consumo

0412900062012-339030 (86) - Material de Consumo

0412400032013-339030 (94) - Material de Consumo

0412400032014-339030 (101) - Material de Consumo

1236500072015-339030 (108) - Material de Consumo

1236500072016-339030 (117) - Material de Consumo

1236100082017-339030 (129) - Material de Consumo

1230600102018-339030 (151) - Material de Consumo

1339200132021-339030 (168) - Material de Consumo

2781300152023-339030 (180) - Material de Consumo

2060500162024-339030 (188) - Material de Consumo

2369500172025-339030 (197) - Material de Consumo

1545200182026-339030 (206) - Material de Consumo

2678200182032-339030 (252) - Material de Consumo

1545200182033-339030 (260) - Material de Consumo

1545100182036-339030 (280) - Material de Consumo

0824400192037-339030 (288) - Material de Consumo

0824300202038-339030 (299) - Material de Consumo

1030100222039-339030 (310) - Material de Consumo

1030200222040-339030 (322) - Material de Consumo

1030400222041-339030 (332) - Material de Consumo

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE efetuará o pagamento 30 (trinta) dias após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA

O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será de até 06 (seis) meses, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA

Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;

- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;

- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;

- transferir no todo ou em parte o presente contrato;

- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na Prefeitura Municipal de Rosana, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do Pregão Presencial nº 039/2009, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (----------------) de 2009.

_____________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

Aparecida Batista D. Oliveira

Prefeita Municipal

Contratante

_____________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

___________________________		______________________________

Nome: 						Nome: