ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo: Pregão Presencial n° 043/2009.

Objeto: aquisição de materiais elétricos (relação nº 02), com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período que corresponde até 31/12/2009, conforme segue:

| Item | Descrição | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conjunto Arstop com 1tomada 3 P chato de 20 A, 1 disjuntor termomagnético bipolar de 20 A, em caixa termoplastico Sobrepor na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 5 |
|  | Conjunto de 1 Interruptor simples de 10A + 1 Tomada 2PU de 10A (para pino cilíndricos e pinos chatos polarizados), embutir, placa 2x4" na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Conjunto de 2 Interruptor simples de 10A + 1 Tomada 2PU de 10A para pino cilíndricos e pinos chatos polarizados, embutir, placa 2x4" na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |
|  | Conjunto de 1 Interruptor paralelo de 10A, embutir, placa 2x4" na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 28 |
|  | Conjunto de 2 Interruptor paralelo de 10A, embutir, placa 2x4" na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 28 |
|  | Conjunto de 2 Interruptor simples de 10A, sobrepor, com caixa termoplastico formato sistema X, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Conjunto de 2 Interruptor simples de 10A, embutir, placa 2x4" na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Conjunto de 3 Interruptor simples de 10A, embutir, placa 2x4" na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |
|  | Cordão Paralelo seção nominal 2x1,5 mm² - condutor em cobre, encordoamento classe 5, isolação termoplástico PVC flexível 300V, na cor branco, certificação compulsória INMETRO | Unid. | 280 |
|  | Cordão Paralelo seção nominal 2x2,5 mm² - condutor em cobre, encordoamento classe 5, isolação termoplástico PVC flexível 300V, na cor branco, certificação compulsória INMETRO | Unid. | 700 |
|  | Cordão Paralelo seção nominal 2x4,0 mm² - condutor em cobre, encordoamento classe 5, isolação termoplástico PVC flexível 300V, na cor branco, certificação compulsória INMETRO | Unid. | 280 |
|  | Curva 90º para eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 1/2” | Unid. | 42 |
|  | Curva 90º para eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 3/4” | Unid. | 42 |
|  | Curva 90º para Eletroduto PVC rígido anti-chama, bitola Ø 1/2”, rosqueavel, conforme NBR 6150 | Unid. | 28 |
|  | Curva 90º para Eletroduto PVC rígido anti-chama, bitola Ø 3/4”, rosqueavel, conforme NBR 6150 | Unid. | 28 |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 10 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 10 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 21 |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 15 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 16 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 21 |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 20 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 21 |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 20 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 28 |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 25 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 21 |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 30 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 40 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 50 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 60 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 10 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 42 |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 15 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 28 |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 20 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 21 |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 25 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 30 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 40 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 50 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 60 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 70 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |
|  | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 100 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 5 |
|  | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 15 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 3 |
|  | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 30 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |
|  | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 50 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 3 |
|  | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 60 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 3 |
|  | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 70 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 3 |
|  | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 40 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 3 |
|  | Eletroduto em pvc rigido Ø 1/2”, roscável, classe de resistência pesado (tipo A), anti-chama - Barra de 3 m | br | 140 |
|  | Eletroduto em pvc rigido Ø 1”, roscável, classe de resistência pesado (tipo A), anti-chama - Barra de 3 m | br | 14 |
|  | Eletroduto em pvc rigido Ø 3/4”, roscável, classe de resistência pesado (tipo A), anti-chama - Barra de 3 m | br | 70 |
|  | Eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 1/2” com luva e proteção para rosca - Barra de 3 m | br | 56 |
|  | Eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 3/4” com luva e proteção para rosca - Barra de 3 m | br | 21 |
|  | Eletroduto PVC corrugado flexivel Ø 1" reforçado - anti-chama, conforme IEC 60614-1 | m | 140 |
|  | Eletroduto PVC corrugado flexivel Ø 3/4" reforçado - anti-chama, conforme IEC 60614-1 | m | 420 |
|  | Estanho para solda em fio, composto de 50x50, diâmetro de 0,80mm, em tubete com 25 gramas | Unid. | 3 |
|  | Estanho para solda, composto de 50x50, diâmetro de 1,5mm, em carretel de 500gr | Unid. | 3 |
|  | Condutor flexivel com seção nominal de 1,5 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v | Unid. | 420 |
|  | Condutor flexivel com seção nominal de 10 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v | m | 280 |
|  | Condutor flexivel com seção nominal de 2,5 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v | m | 420 |
|  | Condutor flexivel com seção nominal de 4,0 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v | m | 2800 |
|  | Condutor flexivel com seção nominal de 6,0 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v | m | 700 |
|  | Cabo para telefone, uso interno, designação CCI, com 1 par, material condutor em estanho blindado com diâmetro de 0,5mm², isolação em PVC, material de cobertura em PVC na cor cinza, conforme norma NBR - 9886 | m | 420 |
|  | Fio sólido, secção nominal de 1,5 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, | m | 1400 |
|  | Fio sólido, secção nominal de 2,5 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, | m | 1400 |
|  | Fio sólido, secção nominal de 10 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, | m | 420 |
|  | Fio sólido, secção nominal de 4,0 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, | m | 1400 |
|  | Fio sólido, secção nominal de 6,0 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, | m | 280 |
|  | Fita Isolânte na cor preta, com largura de 19mm, espessura de 0,19mm, classe de temperatura de 90º C, rolo de 20 metros, com certificado INMETRO | Unid. | 140 |
|  | Fita Isolante de Alta Fusão, a base de borracha etileno/propileno (EPR), suportando tensão até 69.000v, medindo largura de 19mm x 10 metros e espessura de 0,76mm | Unid. | 14 |
|  | Fixador para fio duplo (miguelão) com 2 pregos de aço, cartela com 20 unidade | Unid. | 140 |
|  | Fusível Diazed em porcelana, corrente nominal de 02A retardado, tensão nominal de 500VCA, para base rosca E27, indicador de fusão – certifacação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Fusível Diazed em porcelana, corrente nominal de 04A retardado, tensão nominal de 500VCA, para base rosca E27, indicador de fusão – certifacação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Fusível Diazed em porcelana, corrente nominal de 06A retardado, tensão nominal de 500VCA, para base rosca E27, indicador de fusão – certifacação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Fusível Diazed em porcelana, corrente nominal de 10A retardado, tensão nominal de 500VCA, para base rosca E27, indicador de fusão – certifacação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Fusível Diazed em porcelana, corrente nominal de 16A retardado, tensão nominal de 500VCA, para base rosca E27, indicador de fusão – certifacação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Fusível Diazed em porcelana, corrente nominal de 20A retardado, tensão nominal de 500VCA, para base rosca E27, indicador de fusão – certifacação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Fusível Diazed em porcelana, corrente nominal de 25A retardado, tensão nominal de 500VCA, para base rosca E27, indicador de fusão – certifacação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Fusível Diazed em porcelana, corrente nominal de 35A retardado, tensão nominal de 500VCA, para base rosca E27, indicador de fusão – certifacação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 000, corrente nominal de 100 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 14 |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 000, corrente nominal de 63 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 21 |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 01, corrente nominal de 100 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 21 |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 01, corrente nominal de 200 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 14 |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 01, corrente nominal de 250 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 14 |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 01, corrente nominal de 63 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 14 |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 02, corrente nominal de 224 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 9 |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 02, corrente nominal de 315 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 9 |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 02, corrente nominal de 400 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 9 |
|  | Globo em PVC leitoso esférico médio - boca 10 - para lampada incandescente de 100w | Unid. | 14 |
|  | Haste para aterramento de 5/8 x 3m sem rosca - alta camada de 254 microns | Unid. | 42 |
|  | Interruptor bipolar simples de 10 A / 250v , tecla dupla, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 84 |
|  | Interruptor bipolar simples de 25 A / 250v , tecla dupla, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 28 |
|  | Interruptor bipolar simples de 25 A / 250v, com caixa termoplastico formato sistema X, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Interruptor simples de 10 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 70 |
|  | Interruptor simples de 10 A / 250v - sobrepor, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Interruptor simples de 10 A / 250v, com caixa termoplastico formato sistema X, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Isolador em porcelana tipo roldana Ø72x72mm para Armação Secundária | Unid. | 28 |
|  | Isolador em PVC tipo Roldana, na medida 24x24mm | Unid. | 280 |
|  | Isolador em PVC tipo Roldana, na medida 36x36mm | Unid. | 700 |
|  | Isolador em PVC tipo Roldana, na medida 30x30mm | Unid. | 700 |
|  | Lampada fluorescente tubular, bulbo T10 de 20w, Temperatura de cor 5250K - IRC 70-79 e Base G13 | Unid. | 70 |
|  | Lampada fluorescente tubular, bulbo T10 de 40w, Temperatura de cor 5250K - IRC 70-79 e Base G13 | Unid. | 700 |
|  | Lampada fluorescente tubular, bulbo T8 de 16w, Temp. 4000K - IRC 80-89 e Base G13 | Unid. | 14 |
|  | Lampada fluorescente tubular, bulbo T8 de 32w, Temp. 4000K - IRC 80-89 e Base G13 | Unid. | 140 |
|  | Lampada Halógena com potencia de 1000W / 220v, tipo lapiseira, contato duplo, base R7S, fluxo luminoso 16250 Lumens, 189mm de comprimento | Unid. | 42 |
|  | Lampada Halógena com potencia de 500W / 220v, tipo lapiseira, contato duplo, base R7S, fluxo luminoso 9500 Lumens, 117mm de comprimento | Unid. | 42 |
|  | Lampada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 100w / 127v - base E27 | Unid. | 420 |
|  | Lampada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 100w / 220v - base E27 | Unid. | 280 |
|  | Lampada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 150w / 127v - base E27 | Unid. | 140 |
|  | Lampada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 150w / 220v - base E27 | Unid. | 140 |
|  | Lampada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 60w / 220v - base E27 | Unid. | 70 |
|  | Lâmpada Mista, bulbo ovoide, potencia nominal de 160w / 220v - com rosca E27 | Unid. | 42 |
|  | Lâmpada Mista, bulbo ovoide, potencia nominal de 250w / 220v - com rosca E27 | Unid. | 42 |
|  | Lâmpada Vapor de Mercúrio, bulbo ovoide, potencia nominal de 400w - rosca E40 | Unid. | 28 |
|  | Lâmpada Vapor de Sódio, bulbo ovóide, potencia nominal de 250W - rosca E40 | Unid. | 28 |
|  | Lâmpada Vapor de Sódio, bulbo ovóide, potencia nominal de 400W - rosca E40 | Unid. | 28 |
|  | Lâmpada Vapor de Sódio, bulbo ovóide, potencia nominal de 70W - rosca E27 | Unid. | 21 |
|  | Lâmpada Vapor Metálico, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 400w - rosca E40 | Unid. | 28 |
|  | Lâmpada Vapor Metálico, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 1000w - rosca E40 | Unid. | 14 |
|  | Lâmpada Vapor Metálico, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 2000w - rosca E40 | Unid. | 14 |
|  | Lâmpadas Eletrônica fluorescente compacta, 3 tubos de 15w - base E27 – na tensão 127v, com etiqueta compulsória INMETRO | Unid. | 42 |
|  | Lâmpadas Eletrônica fluorescente compacta, 3 tubos de 15w - base E27 – na tensão 220v, com etiqueta compulsória INMETRO | Unid. | 21 |
|  | Lâmpadas Eletrônica fluorescente compacta, 3 tubos de 20w - base E27 – na tensão 127v, com etiqueta compulsória INMETRO | Unid. | 42 |
|  | Lâmpadas Eletrônica fluorescente compacta, 3 tubos de 20w - base E27 – na tensão 220v, com etiqueta compulsória INMETRO | Unid. | 21 |
|  | Luminária comercial de sobrepor, corpo em chapa de aço para 1 lampada fluorescente tubular T10 de 20w, tratada com pintura eletrostática pó de epoxi na cor branca | Unid. | 14 |
|  | Luminária comercial de sobrepor, corpo em chapa de aço para 2 lampada fluorescente tubular T10 de 20w , tratada com pintura eletrostática pó de epoxi na cor branca | Unid. | 14 |
|  | Luminária comercial de sobrepor, corpo em chapa de aço para 2 lampada fluorescente tubular T10 de 40w, tratada com pintura eletrostática pó de epoxi na cor branca | Unid. | 42 |
|  | Luminária em alumínio blindado a prova de tempo - tipo tartaruga na cor cinza - receptáculo rosca E27, para lampada incandescente de 100w | Unid. | 21 |
|  | Luva para eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 1/2” | Unid. | 112 |
|  | Luva para eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 3/4” | Unid. | 70 |
|  | Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 1/2” | Unid. | 140 |
|  | Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 3/4” | Unid. | 140 |
|  | Mangueira PVC Preta reforçada de 1.1/2” x2,5mm | m | 70 |
|  | Mangueira PVC Preta reforçada de 1.1/4” x2,5mm | m | 70 |
|  | Mangueira PVC Preta reforçada de 1” x2mm | m | 70 |
|  | Mangueira PVC Preta reforçada de 3/4”x2mm | m | 140 |
|  | Massa para calafet em filete na cor cinza, caixa de 350gr | Unid. | 14 |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 3,9x22 | Unid. | 700 |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 3,9x32 | Unid. | 700 |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,8x38 | Unid. | 280 |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,8x45 | Unid. | 280 |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,8x50 | Unid. | 280 |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 5,5x50 | Unid. | 280 |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 2,9x19 | Unid. | 280 |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 3,5x19 | Unid. | 280 |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 3,9x25 | Unid. | 280 |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 3,9x32 | Unid. | 280 |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,2x32 | Unid. | 280 |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,2x38 | Unid. | 280 |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,8x32 | Unid. | 280 |
|  | Parafuso metálico de 5/8x7”para Armação Secundária com porca e arruela quadrada - tipo pesado | Unid. | 14 |
|  | Parafuso aço sextavado zincado branco rosca suberba nº 1/4x55 | Unid. | 42 |
|  | Parafuso aço sextavado zincado branco rosca suberba nº 1/4x75 | Unid. | 42 |
|  | Parafuso aço sextavado zincado branco rosca suberba nº 5.1/6x90 | Unid. | 560 |
|  | Passador de Fio de 15m, para tubulação elétrica | Unid. | 3 |
|  | Pasta para solda em estanho, apresentada em lata de 110gr | Unid. | 3 |

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado de forma fracionada, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) dos respectivos setores, para o período que corresponde até 31/12/2009.

3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

7. A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

10. As Notas Fiscais deverão ser emitidas, separadas, por setor requisitante.

# ANEXO II

# RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2009 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (RELAÇÃO Nº 02), COM ENTREGA FRACIONADA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, PELO PERÍODO QUE CORRESPONDE ATÉ 31/12/2009.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 2009. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Presencial n° 043/2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (vide observação)*, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 043/2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

*Observação: Neste campo, deverá especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte.

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão Presencial n° 043/2009, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: ____________________

Endereço: ___________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: ______________________

Telefone: _______________________ Email: _____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão Presencial nº 043/2009, cujo objeto é a aquisição de materiais elétricos (relação nº 02), com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período que corresponde até 31/12/2009, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| Item | Descrição | Unid | Quant. total | Marca do produto | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conjunto Arstop com 1tomada 3 P chato de 20 A, 1 disjuntor termomagnético bipolar de 20 A, em caixa termoplastico Sobrepor na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 5 |  |  |  |
|  | Conjunto de 1 Interruptor simples de 10A + 1 Tomada 2PU de 10A (para pino cilíndricos e pinos chatos polarizados), embutir, placa 2x4" na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Conjunto de 2 Interruptor simples de 10A + 1 Tomada 2PU de 10A para pino cilíndricos e pinos chatos polarizados, embutir, placa 2x4" na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Conjunto de 1 Interruptor paralelo de 10A, embutir, placa 2x4" na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Conjunto de 2 Interruptor paralelo de 10A, embutir, placa 2x4" na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Conjunto de 2 Interruptor simples de 10A, sobrepor, com caixa termoplastico formato sistema X, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Conjunto de 2 Interruptor simples de 10A, embutir, placa 2x4" na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Conjunto de 3 Interruptor simples de 10A, embutir, placa 2x4" na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Cordão Paralelo seção nominal 2x1,5 mm² - condutor em cobre, encordoamento classe 5, isolação termoplástico PVC flexível 300V, na cor branco, certificação compulsória INMETRO | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Cordão Paralelo seção nominal 2x2,5 mm² - condutor em cobre, encordoamento classe 5, isolação termoplástico PVC flexível 300V, na cor branco, certificação compulsória INMETRO | Unid. | 700 |  |  |  |
|  | Cordão Paralelo seção nominal 2x4,0 mm² - condutor em cobre, encordoamento classe 5, isolação termoplástico PVC flexível 300V, na cor branco, certificação compulsória INMETRO | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Curva 90º para eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 1/2” | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Curva 90º para eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 3/4” | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Curva 90º para Eletroduto PVC rígido anti-chama, bitola Ø 1/2”, rosqueavel, conforme NBR 6150 | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Curva 90º para Eletroduto PVC rígido anti-chama, bitola Ø 3/4”, rosqueavel, conforme NBR 6150 | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 10 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 10 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 21 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 15 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 16 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 21 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 20 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 21 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 20 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 25 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 21 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 30 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 40 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 50 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 60 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 10 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 15 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 20 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 21 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 25 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 30 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 40 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 50 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 60 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 70 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 100 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 5 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 15 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 30 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 50 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão DIN (Europeu), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 60 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 70 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 40 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Eletroduto em pvc rigido Ø 1/2”, roscável, classe de resistência pesado (tipo A), anti-chama - Barra de 3 m | br | 140 |  |  |  |
|  | Eletroduto em pvc rigido Ø 1”, roscável, classe de resistência pesado (tipo A), anti-chama - Barra de 3 m | br | 14 |  |  |  |
|  | Eletroduto em pvc rigido Ø 3/4”, roscável, classe de resistência pesado (tipo A), anti-chama - Barra de 3 m | br | 70 |  |  |  |
|  | Eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 1/2” com luva e proteção para rosca - Barra de 3 m | br | 56 |  |  |  |
|  | Eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 3/4” com luva e proteção para rosca - Barra de 3 m | br | 21 |  |  |  |
|  | Eletroduto PVC corrugado flexivel Ø 1" reforçado - anti-chama, conforme IEC 60614-1 | m | 140 |  |  |  |
|  | Eletroduto PVC corrugado flexivel Ø 3/4" reforçado - anti-chama, conforme IEC 60614-1 | m | 420 |  |  |  |
|  | Estanho para solda em fio, composto de 50x50, diâmetro de 0,80mm, em tubete com 25 gramas | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Estanho para solda, composto de 50x50, diâmetro de 1,5mm, em carretel de 500gr | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Condutor flexivel com seção nominal de 1,5 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v | Unid. | 420 |  |  |  |
|  | Condutor flexivel com seção nominal de 10 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v | m | 280 |  |  |  |
|  | Condutor flexivel com seção nominal de 2,5 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v | m | 420 |  |  |  |
|  | Condutor flexivel com seção nominal de 4,0 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v | m | 2800 |  |  |  |
|  | Condutor flexivel com seção nominal de 6,0 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v | m | 700 |  |  |  |
|  | Cabo para telefone, uso interno, designação CCI, com 1 par, material condutor em estanho blindado com diâmetro de 0,5mm², isolação em PVC, material de cobertura em PVC na cor cinza, conforme norma NBR - 9886 | m | 420 |  |  |  |
|  | Fio sólido, secção nominal de 1,5 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, | m | 1400 |  |  |  |
|  | Fio sólido, secção nominal de 2,5 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, | m | 1400 |  |  |  |
|  | Fio sólido, secção nominal de 10 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, | m | 420 |  |  |  |
|  | Fio sólido, secção nominal de 4,0 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, | m | 1400 |  |  |  |
|  | Fio sólido, secção nominal de 6,0 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, | m | 280 |  |  |  |
|  | Fita Isolânte na cor preta, com largura de 19mm, espessura de 0,19mm, classe de temperatura de 90º C, rolo de 20 metros, com certificado INMETRO | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Fita Isolante de Alta Fusão, a base de borracha etileno/propileno (EPR), suportando tensão até 69.000v, medindo largura de 19mm x 10 metros e espessura de 0,76mm | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Fixador para fio duplo (miguelão) com 2 pregos de aço, cartela com 20 unidade | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Fusível Diazed em porcelana, corrente nominal de 02A retardado, tensão nominal de 500VCA, para base rosca E27, indicador de fusão – certifacação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Fusível Diazed em porcelana, corrente nominal de 04A retardado, tensão nominal de 500VCA, para base rosca E27, indicador de fusão – certifacação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Fusível Diazed em porcelana, corrente nominal de 06A retardado, tensão nominal de 500VCA, para base rosca E27, indicador de fusão – certifacação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Fusível Diazed em porcelana, corrente nominal de 10A retardado, tensão nominal de 500VCA, para base rosca E27, indicador de fusão – certifacação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Fusível Diazed em porcelana, corrente nominal de 16A retardado, tensão nominal de 500VCA, para base rosca E27, indicador de fusão – certifacação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Fusível Diazed em porcelana, corrente nominal de 20A retardado, tensão nominal de 500VCA, para base rosca E27, indicador de fusão – certifacação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Fusível Diazed em porcelana, corrente nominal de 25A retardado, tensão nominal de 500VCA, para base rosca E27, indicador de fusão – certifacação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Fusível Diazed em porcelana, corrente nominal de 35A retardado, tensão nominal de 500VCA, para base rosca E27, indicador de fusão – certifacação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 000, corrente nominal de 100 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 000, corrente nominal de 63 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 21 |  |  |  |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 01, corrente nominal de 100 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 21 |  |  |  |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 01, corrente nominal de 200 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 01, corrente nominal de 250 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 01, corrente nominal de 63 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 02, corrente nominal de 224 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 9 |  |  |  |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 02, corrente nominal de 315 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 9 |  |  |  |
|  | Fusível em ceramica, NH tamanho 02, corrente nominal de 400 A, ação retardada, tensão nominal 500VCA | Unid. | 9 |  |  |  |
|  | Globo em PVC leitoso esférico médio - boca 10 - para lampada incandescente de 100w | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Haste para aterramento de 5/8 x 3m sem rosca - alta camada de 254 microns | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Interruptor bipolar simples de 10 A / 250v , tecla dupla, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 84 |  |  |  |
|  | Interruptor bipolar simples de 25 A / 250v , tecla dupla, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Interruptor bipolar simples de 25 A / 250v, com caixa termoplastico formato sistema X, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Interruptor simples de 10 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 70 |  |  |  |
|  | Interruptor simples de 10 A / 250v - sobrepor, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Interruptor simples de 10 A / 250v, com caixa termoplastico formato sistema X, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Isolador em porcelana tipo roldana Ø72x72mm para Armação Secundária | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Isolador em PVC tipo Roldana, na medida 24x24mm | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Isolador em PVC tipo Roldana, na medida 36x36mm | Unid. | 700 |  |  |  |
|  | Isolador em PVC tipo Roldana, na medida 30x30mm | Unid. | 700 |  |  |  |
|  | Lampada fluorescente tubular, bulbo T10 de 20w, Temperatura de cor 5250K - IRC 70-79 e Base G13 | Unid. | 70 |  |  |  |
|  | Lampada fluorescente tubular, bulbo T10 de 40w, Temperatura de cor 5250K - IRC 70-79 e Base G13 | Unid. | 700 |  |  |  |
|  | Lampada fluorescente tubular, bulbo T8 de 16w, Temp. 4000K - IRC 80-89 e Base G13 | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Lampada fluorescente tubular, bulbo T8 de 32w, Temp. 4000K - IRC 80-89 e Base G13 | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Lampada Halógena com potencia de 1000W / 220v, tipo lapiseira, contato duplo, base R7S, fluxo luminoso 16250 Lumens, 189mm de comprimento | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Lampada Halógena com potencia de 500W / 220v, tipo lapiseira, contato duplo, base R7S, fluxo luminoso 9500 Lumens, 117mm de comprimento | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Lampada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 100w / 127v - base E27 | Unid. | 420 |  |  |  |
|  | Lampada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 100w / 220v - base E27 | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Lampada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 150w / 127v - base E27 | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Lampada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 150w / 220v - base E27 | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Lampada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 60w / 220v - base E27 | Unid. | 70 |  |  |  |
|  | Lâmpada Mista, bulbo ovoide, potencia nominal de 160w / 220v - com rosca E27 | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Lâmpada Mista, bulbo ovoide, potencia nominal de 250w / 220v - com rosca E27 | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Lâmpada Vapor de Mercúrio, bulbo ovoide, potencia nominal de 400w - rosca E40 | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Lâmpada Vapor de Sódio, bulbo ovóide, potencia nominal de 250W - rosca E40 | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Lâmpada Vapor de Sódio, bulbo ovóide, potencia nominal de 400W - rosca E40 | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Lâmpada Vapor de Sódio, bulbo ovóide, potencia nominal de 70W - rosca E27 | Unid. | 21 |  |  |  |
|  | Lâmpada Vapor Metálico, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 400w - rosca E40 | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Lâmpada Vapor Metálico, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 1000w - rosca E40 | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Lâmpada Vapor Metálico, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 2000w - rosca E40 | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Lâmpadas Eletrônica fluorescente compacta, 3 tubos de 15w - base E27 – na tensão 127v, com etiqueta compulsória INMETRO | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Lâmpadas Eletrônica fluorescente compacta, 3 tubos de 15w - base E27 – na tensão 220v, com etiqueta compulsória INMETRO | Unid. | 21 |  |  |  |
|  | Lâmpadas Eletrônica fluorescente compacta, 3 tubos de 20w - base E27 – na tensão 127v, com etiqueta compulsória INMETRO | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Lâmpadas Eletrônica fluorescente compacta, 3 tubos de 20w - base E27 – na tensão 220v, com etiqueta compulsória INMETRO | Unid. | 21 |  |  |  |
|  | Luminária comercial de sobrepor, corpo em chapa de aço para 1 lampada fluorescente tubular T10 de 20w, tratada com pintura eletrostática pó de epoxi na cor branca | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Luminária comercial de sobrepor, corpo em chapa de aço para 2 lampada fluorescente tubular T10 de 20w , tratada com pintura eletrostática pó de epoxi na cor branca | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Luminária comercial de sobrepor, corpo em chapa de aço para 2 lampada fluorescente tubular T10 de 40w, tratada com pintura eletrostática pó de epoxi na cor branca | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Luminária em alumínio blindado a prova de tempo - tipo tartaruga na cor cinza - receptáculo rosca E27, para lampada incandescente de 100w | Unid. | 21 |  |  |  |
|  | Luva para eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 1/2” | Unid. | 112 |  |  |  |
|  | Luva para eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 3/4” | Unid. | 70 |  |  |  |
|  | Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 1/2” | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 3/4” | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Mangueira PVC Preta reforçada de 1.1/2” x2,5mm | m | 70 |  |  |  |
|  | Mangueira PVC Preta reforçada de 1.1/4” x2,5mm | m | 70 |  |  |  |
|  | Mangueira PVC Preta reforçada de 1” x2mm | m | 70 |  |  |  |
|  | Mangueira PVC Preta reforçada de 3/4”x2mm | m | 140 |  |  |  |
|  | Massa para calafet em filete na cor cinza, caixa de 350gr | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 3,9x22 | Unid. | 700 |  |  |  |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 3,9x32 | Unid. | 700 |  |  |  |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,8x38 | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,8x45 | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,8x50 | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 5,5x50 | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 2,9x19 | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 3,5x19 | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 3,9x25 | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 3,9x32 | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,2x32 | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,2x38 | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,8x32 | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Parafuso metálico de 5/8x7”para Armação Secundária com porca e arruela quadrada - tipo pesado | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Parafuso aço sextavado zincado branco rosca suberba nº 1/4x55 | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Parafuso aço sextavado zincado branco rosca suberba nº 1/4x75 | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Parafuso aço sextavado zincado branco rosca suberba nº 5.1/6x90 | Unid. | 560 |  |  |  |
|  | Passador de Fio de 15m, para tubulação elétrica | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Pasta para solda em estanho, apresentada em lata de 110gr | Unid. | 3 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R$ |  |  |  |  |  |  |

I - A validade da presente proposta: ______ (por extenso) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 dias)

II - Prazo de entrega: ________ (por extenso) dias úteis contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (Máximo de 03 dias úteis)

III - Os produtos possuem garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo definido pelo fabricante dos mesmos, contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do referido produto.

IV – DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

V – DECLARO, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Anexo I.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 043/2009, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos,, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

____________________________________

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO VIII

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA, com sede na Av. José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. APARECIDA BATISTA D. OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal n° 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 043/2009 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais elétricos (relação nº 02), com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período que corresponde até 31/12/2009, conforme Anexo I, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 043/2009:

| Item | Descrição do produto | Unid. | Quant total | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Geral |  |  |  |  |  |

DO FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento do(s) produto(s) adjudicado(s) será realizado de forma fracionada, conforme a necessidade do(s) respectivo(s) setor(es), durante o período que corresponde até 31/12/2009.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARAGRÁFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO

As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do item(ns): (-----), totalizando o valor de R$ (-----) (-----------------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte:

0412200022003-339030 (20) - Material de Consumo

0206200022004-339030 (27) - Material de Consumo

0412200032005-339030 (35) - Material de Consumo

0412200032006-339030 (43) - Material de Consumo

0515300032007-339030 (51) - Material de Consumo

0412300062010-339030 (72) - Material de Consumo

0412300062011-339030 (78) - Material de Consumo

0412900062012-339030 (86) - Material de Consumo

0412400032013-339030 (94) - Material de Consumo

0412400032014-339030 (101) - Material de Consumo

1236500072015-339030 (108) - Material de Consumo

1236500072016-339030 (117) - Material de Consumo

1236100082017-339030 (129) - Material de Consumo

1230600102018-339030 (151) - Material de Consumo

1339200132021-339030 (168) - Material de Consumo

2781300152023-339030 (180) - Material de Consumo

2060500162024-339030 (188) - Material de Consumo

2369500172025-339030 (197) - Material de Consumo

1545200182026-339030 (206) - Material de Consumo

2678200182032-339030 (252) - Material de Consumo

1545200182033-339030 (260) - Material de Consumo

1545100182036-339030 (280) - Material de Consumo

0824400192037-339030 (288) - Material de Consumo

0824300202038-339030 (299) - Material de Consumo

1030100222039-339030 (310) - Material de Consumo

1030200222040-339030 (322) - Material de Consumo

1030400222041-339030 (332) - Material de Consumo

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE efetuará o pagamento 30 (trinta) dias após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA

O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será de até 31/12/2009, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA

Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;

- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;

- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;

- transferir no todo ou em parte o presente contrato;

- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na Prefeitura Municipal de Rosana, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do Pregão Presencial nº 043/2009, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (----------------) de 2009.

_____________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

Aparecida Batista D. Oliveira

Prefeita Municipal

Contratante

_____________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

___________________________		______________________________

Nome: 						Nome: