ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo: Pregão Presencial n° 055/2009.

Objeto: aquisição de instrumentais cirúrgicos, equipamentos e móveis, de uso médico-hospitalar, odontológico e fisioterapêutico, para atender a Divisão Municipal de Saúde de Rosana, conforme Anexo I, conforme segue:

| Item | Produto | Descrição do produto | Unid. | Quant. total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anilha de ferro fundido - 0,5 kg | Anilha com puxador pintada na cor preta, em ferro fundido vazado, apresentando 0,5kg. | Unid. | 2 |
| 2 | Anilha de ferro fundido - 2 kg | Anilha com puxador pintada na cor preta, em ferro fundido vazado, apresentando 2 kg. | Unid. | 2 |
| 3 | Acionador elétrico a pedal para torneira | Acionador elétrico a pedal para torneiras, medindo aproximadamente 07x08x11cm, com pedal acionador em borracha, com altura aproximada de 15 mm, com acessórios para fixar o acionador no chão, conexão 1/2”, 110 volts, cor padrão do fabricante. | Unid. | 10 |
| 4 | Ambu Adulto | Ambu de silicone adulto com reservatório de O2, possuindo máscara e conector, válvula de segurança, capacidade do reservatório de 1600ml. Inquebrável, de grande durabilidade e facilmente desmontável para limpeza e esterilização. Fabricado em silicone, autoclável a 121ºC e esterilizável a Óxido de etileno, para primeiros socorros em situações de emergência, na cor verde. | Unid. | 10 |
| 5 | Ambu Infantil | Ambu Infantil, de silicone com reservatório de O2, possuindo máscara e conector, válvula de segurança, capacidade do reservatório de 1600ml. Inquebrável, de grande durabilidade e facilmente desmontável para limpeza e esterilização. Fabricado em silicone autoclável a 121ºC e esterilizável a Óxido de etileno, para primeiros socorros, na cor verde. | Unid. | 10 |
| 6 | Centrífuga Clínica | Centrífuga; simples de bancada, com acabamento interno e externo a prova de produtos de limpeza; com capacidade mínima para 8 tubos de 15 ml; com velocidade de rotação de aproximadamente 4.000 rpm; rotor horizontal e motor de indução; com controles automáticos de rotação; com alarme(s) sonoro ou visual, display de controle, sem trava na tampa contra abertura; alimentação: de 110 ou 220 v; incluindo manual de instruções e garantia mínima de 12 meses. | Unid. | 1 |
| 7 | Tens dois canais | Estimulador eletroanalgésico transcutâneo (tens); circuito eletrônico micro processado; de 2 canais de saídas independentes, 16 programas (11fes e 4 tens) contínuo ou burst; estimulação por pulso bifásico simétrico com nível de corrente continua nulo; intensidade máxima de saída p/canal:120 ma faixa variação de freq. 2a150hz duração pulso de saída 100 a 600ms; proteção contra curto e limitação de 8 correntes; alimentação: 110/220 volts 50/60hz; dimensões: 31 x 6 x 18 cm; acompanhando: 04 eletrodos, 02 cabos, 2 canetas p/ disparo, manual do usuário, 01 cabo de força; e incluindo manual técnico operacional e garantia. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na ANVISA. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 1 |
| 8 | Endofase para eletrodiagnóstico | Neuro estimulador elétrico, para eletrodiagnóstico e estimulação neuromuscular, de média e baixa freqüência, quatro canais independentes, bivolt, com mínimo oito eletrodos de borracha de silicone, mínimo quatro cabos de pacientes para conexão com os eletrodos, medida aproximada 23,5x8,0x17,0 cm (lxaxp), cor padrão do fabricante, com manual do usuário e cabo de força. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 1 |
| 9 | Kit Aparelho de Pressão Infantil | Kit de aparelho de pressão infantil, com estetoscópio duplo infantil, contendo manômetro mecânico tipo aneróide com escala de 0 a 300 mm Hg, braçadeira modelo Infantil em tecido de 100% algodão na cor cinza e fecho em metal, resistente, flexível e antialérgico, pêra insufladora em borracha vulcanizada c/ sistema de retorno em metal c/ esfera de aço inox e medida de pulso de 15 a 19 cm. Registro no Inmetro e Certificado de garantia. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Kit. | 12 |
| 10 | Kit Aparelho de Pressão Adulto | Kit de aparelho de pressão adulto, com estetoscópio, manômetro mecânico tipo aneróide com escala de 0 a 300 mm Hg, braçadeira em tecido de 100% algodão na cor cinza e fecho em metal, resistente, flexível e antialérgico, pêra insufladora em borracha vulcanizada c/ sistema de retorno em metal c/ esfera de aço inox e medida de pulso de 15 a 19 cm. Registro no Inmetro e Certificado de garantia. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Kit. | 36 |
| 11 | Autoclave inox com capacidade de 54 litros. | Autoclave inox com capacidade de 54 litros, versão com bomba de vácuo. Horizontal, de mesa, micro processada, totalmente automática, 8 ciclos disponíveis e 5 de secagem. Ciclo de secagem extra. Dreno para escoamento da água do reservatório. Painel de controle digital, 3 bandejas removíveis, câmara interna em aço inox, 10 níveis de alarme. Duplo estágio de fechamento, 220V. Reservatório para 3 litros de água destilada. Consumo/ciclo: 8 a 10 ciclos/litro (100 a 125ml por ciclo). Potência: 2.200W. Dimensões internas aproximada de (diâm. X prof.): 30x60 cm. Dimensões externas: LxAxP (em cm): 54x46,5x80cm, aproximadamente. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 1 |
| 12 | Balança Digital Infantil 15 Kg. | Balança digital infantil com capacidade máxima de 15 kg; Concha anatômica para acomodar o bebê, 110/220V; Tara até 9 kg; - Divisões de 5gr. – Dígitos medindo aproximadamente 12,7mm – Dimensões aproximada da Concha: 58 cm, altura: 31 cm, comprimento: 76 cm, peso aproximado: 6,6Kg. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 8 |
| 13 | Banqueta giratória-altura regulável | Banqueta giratória com regulagem de altura. Revestimento em courino, cor do fabricante. Regulagem de altura e parafuso, espuma equivalente a D28 7 cm; quatro rodízios. | Unid. | 5 |
| 14 | Biombo duas faces com rodízio. | Biombo de duas faces com rodízios, construído em tubos de aço redondo pintura eletrostática pó base epóxi de alta resistência, tecido resistente na cor bege. Dimensões aproximadas: aberto: Altura = 1,75cm x 1,35cm comprimento; fechado: Altura aproximada de 1,75 cm x 0,67 de comprimento aproximadamente x 0,59 aproximadamente de espessura. | Unid. | 10 |
| 15 | Bisturi Elétrico Portátil | Bisturi Elétrico Portátil, com alça para transporte, uso ambulatorial, mínimo 100 watts, chave seletora 110/220v, em caixa metálica blindada com pintura eletrostática, medida aproximada 268x265x110 mm (largura x profundidade x altura), freqüência básica de operação mínima 400 KHz, potência de rádio, freqüência na saída mínimo carga de 300 Ohms. Acompanhada de caneta porta-eletrodo simples, mono polar, com cabo de silicone, caneta de comando manual com cabo de silicone, placa neutra de aço inox flexível com cabo CP11, pedal com cabo, jogo de eletrodos, em embalagem apropriada, cor padrão do fabricante. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 2 |
| 16 | Braçadeira Injeção | Braçadeira para injeção, altura regulável construída em tubos de 7/8”x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox ¾” x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,75mm. Altura mínima: 0,80m Altura máxima: 1,16m. | Unid. | 4 |
| 17 | Cadeiras de rodas dobrável | Cadeira de rodas para adulto com até 120 kg; tipo dobrável; rodas grandes traseiras, pneus de borracha e aros de impulsão; com freio manual; com apoios de antebraço removíveis, em aço, pintura em epóxi, com apoios para os pés e panturrilhas escamoteáveis; assento em courvin reforçado com 48cm; encosto courvin reforçado. | Unid. | 4 |
| 18 | Cadeira auxiliar p/ turbilhão | Cadeira auxiliar para turbilhão construída em aço tubular, pintura eletrostática e anti-corrosiva, montada sobre rodízios, sistema giratório, com assentos e costas com colchonetes revestidos com material não absorvente de fácil limpeza, apoio de braços fixos, permitir ajustes de altura. Altura mínima 0,83 m, altura máxima 1,03m, dimensões aproximadas da base 0,70 x 0,60m, cor do fabricante. | Unid. | 1 |
| 19 | Carro de Emergência Completo | Carro de Emergência, completo, contendo: Bandeja superior com base giratória para acomodação do desfibrilador; tampo superior em aço Inox 304; Lixeira em aço Inox 304; filtro de linha com 04 saídas, rodízios de 4" de diâmetro, tábua para massagem cardíaca em polipropileno, primeira gaveta com divisória para medicamentos, suporte para soro em aço inox 304, conjugado ao sistema de trava de gavetas, para-choque de borracha, coletor de material perfurante e infectante, régua tripla de oxigênio com 03 saídas para oxigenação, umidificador, fluximômetro de O2, bala para oxigênio 3 litros, regulador de saída, aparelho de pressão arterial, aspirador cirúrgico 1,3 litros NS, indicação e alarme do nível de O2, medindo aproximadamente 600x450x840mm. | Unid. | 1 |
| 20 | Carro maca | Carro maca com leito estofado, cabeceira móvel, grades laterais cromadas de baixar, suporte de soro cromado retirável. Pintura: Epóxi; Dimensões aproximadas: 0,60x1,90 m. | Unid. | 1 |
| 21 | Detector Fetal de Mesa | Detector Fetal de Mesa: diagnóstico de gravidez múltipla, localização da placenta, detecção do fluxo do cordão umbilical, diagnóstico de morte fetal, bivolt 110/220 - 50/60 Hz. Controle de tonalidade para filtragem de ruídos. Freqüência 2,2 MHZ; Led indicador de aparelho ligado, saída para fone de ouvido, acondicionado em embalagem apropriada. Dimensões aproximadas: Altura: 10 cm, largura: 24,5 cm. Profundidade: 23,5 cm, peso: 1,4 Kg. Potência de áudio 5 Wats. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 7 |
| 22 | Divã | Divã básico com cabeceira regulável, em ferro, capacidade mínima para 120 kg, revestido em courvin, cor azul hospitalar, espuma densidade mínimo de 26, pintura epóxi, cor branca, com medida aproximadamente de 85x198x65 cm (altura x comprimento x largura). | Unid. | 5 |
| 23 | Estojo porta lâminas em plástico para preventivo | Estojo porta lâminas em plástico para preventivo, fabricados em poliestireno para lâminas tamanho 26 x76mm, capacidade para 50 lâminas. | Unid. | 10 |
| 24 | Escada com 02 degraus | Escada com 02 degraus, armação em tubos redondos, esmaltada, reforçada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante, pés com ponteiras de borracha, medindo aproximadamente 0,40x0,40m, cor padrão do fabricante. | Unid. | 15 |
| 25 | Foco clínico ginecológico | Foco clínico ginecológico com lâmpada, mínimo de 20 watts, haste flexível, base sobre rodízios, com cabo de energia mínimo 02 metros, chave seletora 110/220 volts. Assistência Técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 6 |
| 26 | Laringoscópio adulto de fibra ótica com 4 lâminas | Laringoscópio de fibra ótica com 4 lâminas, sendo 1 reta tipo Muller (recém-nato) e 3 curvas tipo McIntosh (infantil, médio, adulto), confeccionadas em aço inox, faces foscas. Lâmpada sobressalente; acondicionado em embalagem apropriada. | Unid. | 9 |
| 27 | Laser terapêutico para bioestimulação fotônica dos tecidos | Laser terapêutico para Bioestimulação fotônica de tecidos, micro processado, modo de emissão Contínuo ou Pulsado. Programação dos parâmetros e operação em forma de menus que se adaptem as canetas emissoras, facilmente acessados via teclado e visualizados em display de cristal líquido com iluminação. Canetas emissoras ergonômicas, construídas em aço inox esterilizável pesando 140 gramas onde a ponteira em 30° é o sensor do toposcópio, anel indicador de emissão laser auto-iluminado, disparo através de tecla que possibilita o uso de luvas durante o procedimento. Caneta emissora Laser Invisível Pulsada, possibilitando alterar a Dosimetria entre Energia Joule ou Densidade J/cm2, cálculo e correção automática da atenuação em função da profundidade programada. Caneta emissora Laser Vermelha Contínua, colimado, indicação da Dosimetria em J/cm2. Caneta emissora Cluster Azul Contínua, divergente, programação do tempo de sinalização sonora e do tempo de desligamento. Base metálica com pintura eletrostática, suporte para a caneta emissora, chave de bloqueio operacional, sensor para teste de emissão do Laser infravermelho. Voltagem automática (127 a 230 V~) - 50/60Hz - 90VA. Dimensão aproximada: 20 x 27,5 x 11 cm (LxPxA) e peso aproximado de 1,5 Kg. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 1 |
| 28 | Lixeira Articulável com pedal capacidade 35 litros | Lixeira Articulável com pedal 35 litros, largura aproximada de 49 cm, altura aproximada de 60 cm e c/ tampa aberta aproximadamente 97 cm. Balde branco em polietileno de alta densidade. Estrutura em aço carbono galvanizado, pés com ponteiras anti-deslizantes. Acionamento mecânico sem contato manual, fácil remoção do lixo. | Unid. | 8 |
| 29 | Lixeira hospitalar 13 litros | Lixeira hospitalar plástica branca, capacidade 13 litros com pedal e balde interno retirável. | Unid. | 20 |
| 30 | Máquina de gelo | Máquina de gelo, capacidade de 12 kg de gelo a cada 24 Horas, 10 cubos a cada 12 minutos, 3 tamanhos de gelo, reservatório de água de 2 Lt. Cesta prática de armazenar gelo: 2,5 Kg. Potência: 130 Watts, alimentação manual e/ou automática (rede de água), baixo nível de ruído, baixo consumo elétrico, portabilidade. Dimensões Aproximadas: 40 x 31 x 38 cm. | Unid. | 1 |
| 31 | Mesa auxiliar para ECG | Mesa auxiliar para ECG, Estrutura em aço pintado, Com uma prateleira superior em fibra e cobertura em melanina de PVC com grade em três lados, Com uma prateleira inferior em aço pintado, e uma gaveta em PVC com lacre, frente em polímero de cor azul, proteções anti-choque. Rodas giratórias 80mm. | Unid. | 1 |
| 32 | Mesa ginecológica leito em chapa de aço | Mesa ginecológica leito em chapa de aço estrutura tubular em aço redondo; Leito em chapa de aço; Suporte das perneiras cromado; Gaveta p/ escoamento de líquidos em aço inox; Porta coxas revestido em courvin, pés protegidos por ponteiras plásticas; acabamento com pintura eletrostática a pó. Dimensões: 1,90m comprimento x 0,50m largura x 0,85m altura. | Unid. | 1 |
| 33 | Negatoscópio | Negatoscópio de 01 corpo para avaliação de raio X, tomografia e ressonância magnética, em chapa de aço esmaltada, medidas aproximadas de 0,50x0,40x 0,10 m, com presilha, lâmpada e lente de acrílico, fixação em rolete, 110 v. | Unid. | 2 |
| 34 | Óculos para proteção anti-laser | Óculos para proteção, utilizado no tratamento com laser de caneta com comprimento de onda de 904nm, luz invisível. | Unid. | 2 |
| 35 | Régua antropométrica | Régua Antropométrica para medição de crianças, confeccionada em madeira resistente, composto de 02 peças, uma rígida e outra móvel, com escala mínima de 100 cm e no máximo 150 cm, com escala visível de 1 e 0,5 cm. | Unid. | 8 |
| 36 | Turbilhão para membros inferiores. | Turbilhão para membros inferiores com aquecedor para tratamento fisioterápico de membros inferiores, construído em aço inox, sobre rodízios, alimentação elétrica bivolt, capacidade de mínimo 250 litros, equipado com turbina com ducha direcional, motor 1/3 hp, sistema de lubrificação permanente, com sistema de proteção contra risco de choque elétrico, registro para drenar água, permitir regulagem de altura, permitir ajustar nível de aeração da água, potência mínima 5400 w, com manual técnico e do usuário, medida aproximada 94,5x45x108 cm (pxlxh). Garantia de no mínimo 12 meses, cor padrão do fabricante. Assistência técnica em Rosana ou região, | Unid. | 1 |
| 37 | Toalheiro para papel interfolhado 2 ou 3 dobras | Toalheiro para papel interfolhado 2 ou 3 dobras. Frente: Plástico ABS, base Styron. Características do ABS: Baixa Densidade/Alta Resistência. Medidas: Altura 32 cm / Largura 26.7 cm. Profundidade 12.8 cm, Peso: 818g. Cor: Frente Branca / Base Cinza. Sistema de Abertura: Travas laterais acionadas por Pressão. Tipos de Papéis Utilizados: Papel Toalha Interfolha 2 ou 3 Dobras. | Unid. | 20 |
| 38 | Amalgamador | Amalgamador automático com dosador e misturador de limalha e mercúrio hermeticamente vedados, dosador com regulador de mercúrio, programação do tempo de mistura de 0 a 60 segundos e memória automática de tempo programado, cápsula com revestimento interno de borracha, base metálica em duralumínio. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência Técnica em Rosana e/ ou região. | Unid. | 4 |
| 39 | Aparelho Fotopolimerizável Led | Aparelho Fotopolimerizável Led de resinas, luz fria tipo led, potência aproximada 1250mW/cm², programável em 03 níveis, baixa, média e alta; voltagem bivolt. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência Técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 5 |
| 40 | Aparelho de RX Odontológico | Aparelho de RX Odontológico com linhas arredondadas e sem frestas, giro livre nas articulações, contatos elétricos auto-limpantes, braço superior convencional, unidade de comando programável, cabeçote 70 KVp 7mA, Bivolt 127/220; Intensidade de corrente 10A/127V ¦ 5A/220V, Corrente do tubo 7mA, Voltagem do tubo 70KVp, Ponto focal 0,8mmX0,8mm (IEC336/1982), Filtragem focal 2,5mm AL, Frequência 50 Hz/60 Hz, Potência 1100 W, Foco-pele 8" - 200mm, Campo de radiação 60 mm. Equipamento regulamento nas normas: IEC 60601-1/97; IEC 60601-1-2/97; IEC 60601-1-3/01; IEC 60601-2-7/01; IEC 60601-2-28/01; IEC 60601-2-32/01. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência Técnica em Rosana ou região. | Unid. | 1 |
| 41 | Autoclave inox 21 litros | Autoclave inox - Capacidade 21 litros, tipo gabinete horizontal para esterilização a vapor, câmara em inox, desaceleração e despressurizarão automática, 03 bandejas, potência 1200 watts, Bivolt. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência Técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 11 |
| 42 | Alveolótomo | Alveolótomo curvo para cirurgia medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 3 |
| 43 | Aplicador de dycal | Aplicador de dycal simples medindo 13 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 44 | Afastador de Farabeuf | Afastador de Farabeuf 13x125mm em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 4 |
| 45 | Bandeja de inox | Bandeja de inox 22x12x1cm. | Unid. | 20 |
| 46 | Bandeja de inox | Bandeja de inox 24x18x1,5cm. | Unid. | 10 |
| 47 | Bandeja de inox | Bandeja de inox 31x20x5cm. | Unid. | 3 |
| 48 | Brunidor simples | Brunidor simples nº. 29, medindo 13 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 49 | Bandeja inox | Bandeja inox 30x20x40cm(profundidade), com tampa confeccionada em aço inoxidável, esterilizável em autoclave. | Unid. | 18 |
| 50 | Cabo de Bisturi nº. 3 | Cabo de Bisturi nº. 3 medindo 13 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 22 |
| 51 | Cabo de Bisturi nº. 4 | Cabo de Bisturi nº. 4 medindo 13 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 18 |
| 52 | Cabo para espelho bucal | Cabo para espelho bucal medindo 13 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 35 |
| 53 | Cuba redonda Inox | Cuba redonda: confeccionada em aço inoxidável, para assepsia; Tamanho/Capacidade: 9 x 5 cm, 300 ml. | Unid. | 18 |
| 54 | Pinça dissecação Anatômica, 14 cm. | Pinça dissecação anatômica 14 cm, confeccionada em aço inox de primeira qualidade, medindo 16cm de comprimento Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 22 |
| 55 | Pinça dissecação Dente de Rato, 14 cm | Pinça dissecação Dente de Rato medindo 14 cm de comprimento, confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 12 |
| 56 | Pinça Pean | Pinça Pean, confeccionada em aço inoxidável, medindo aproximadamente 16 cm de comprimento. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 18 |
| 57 | Pinça Halsted Mosquito Curva 12 cm | Pinça Halsted Mosquito Curva 12 cm, confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico, constando os dados de identificação, procedência. | Unid. | 30 |
| 58 | Pinça Kelly Reta 14 cm | Pinça Kelly Reta, confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, medindo 14 cm de comprimento. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 59 | Pinça Kelly curva 14 cm | Pinça Kelly curva, confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, medindo 14 cm de comprimento. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 60 | Pinça Kocker Reta 14 cm | Pinça Kocker Reta 14 cm, em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 61 | Tesoura Íris ponta reta 12 cm | Tesoura Íris, ponta reta 12 cm aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 44 |
| 62 | Tesoura Íris ponta curva 12 cm | Tesoura Íris, ponta curva 12 cm aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 63 | Calcador pequeno ward N º 01 | Calcador pequeno ward nº. 1, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 64 | Calcador pequeno ward N º 02 | Calcador pequeno ward nº. 2, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 65 | Calcador pequeno ward nº 03 | Calcador pequeno ward nº. 03 medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 66 | Caneta de Alta Rotação | Caneta de Alta Rotação: em alumínio anodizado, conexão dois furos, sistema de substituição de brocas através do saca brocas, sistema de spray triplo, turbina balanceada, rolamentos apoiados em anéis de borracha sintética, baixo nível de ruído, esterilizável em autoclave. | Unid. | 2 |
| 67 | Colgadura Individual | Colgadura Individual, medindo aproximadamente 06 cm de comprimento em inox de primeira qualidade usada para apreensão da película de RX no ato da revelação. | Unid. | 6 |
| 68 | Compressor Odontológico | Compressor Odontológico, isento de óleo, unidade compressora em ferro fundido, acionamento direto, 2 cilindros em V, N° de Pistões 2 em V, potência do motor 1 hp -0,75 KW, 4 pólos, Volume do reservatório 30 l, Peso Líquido 34 KG, larg. x alt. X comp. 440 x 670 x 440 mm, ruído 61 dB. Deslocamento teórico 6 pés³/min - 170 l/min, Pressão de Operação Mínima 80 lbf/pol² - 5,5 bar, Máxima 120 lbf/pol² - 8,3 bar, Monofásico 110. v. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência Técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 1 |
| 69 | Cureta cirúrgica de Lucas nº. 85 aço inoxidável | Cureta cirúrgica de Lucas nº. 85 medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 70 | Extrator McCall 1/10 especial | Extrator McCall 1/10 especial, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 71 | Cureta McCall 13/14 especial | Cureta McCall 13/14 especial medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 72 | Cureta Goldman Fox N°1 | Cureta Goldman Fox N°1 medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 73 | Descolador de Molt CG | Descolador de Molt CG, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 5 |
| 74 | Destiladora de Água | Destiladora de água, para no mínimo 04 litros de água/3,8 litros de água destilada, com tempo de duração do ciclo mínimo 05 horas, 110 v, cor do fabricante. | Unid. | 1 |
| 75 | Escavador de dentina nº. 11,5 | Escavador de dentina nº. 11,5, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 5 |
| 76 | Escavador de dentina nº. 16 | Escavador de dentina nº. 16, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |
| 77 | Escavador de dentina nº. 17 | Escavador de dentina nº. 17, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 25 |
| 78 | Escavador de dentina nº. 18 | Escavador de dentina nº. 18, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 25 |
| 79 | Esculpidor Rollenback nº. 3 | Esculpidor Rollenback nº. 3, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |
| 80 | Esculpidor Rollenback nº. 3s | Esculpidor Rollenback nº. 3s, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 81 | Esculpidor Rollenback nº. 3ss | Esculpidor Rollenback nº. 3ss, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 82 | Espátula nº. 24 aço | Espátula nº. 24, medindo 14 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |
| 83 | Estojo em aço inox 18x07x02 cm | Estojo em aço inox 18x07x02cm, para instrumentais com tampa. | Unid. | 5 |
| 84 | Estojo em aço inox 20x10x5 cm | Estojo em aço inox 20x10x5cm, para instrumentais com tampa. | Unid. | 10 |
| 85 | Estojo em aço inox 30x15x5cm | Estojo em aço inox 30x15x5cm, para instrumentais cirúrgicos com tampa. | Unid. | 5 |
| 86 | Estojo para autoclave 20x10x5 cm com furos | Estojo em aço inox para autoclave 20x10x5 cm com furos. | Unid. | 20 |
| 87 | Extrator maccall 11/12 especial | Extrator McCall 11/12 especial medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 88 | Fórceps adulto nº. 01 | Fórceps adulto nº. 01, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 12 |
| 89 | Fórceps adulto nº. 150 | Fórceps adulto nº. 150, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 5 |
| 90 | Fórceps adulto nº. 151 | Fórceps adulto nº. 151, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 7 |
| 91 | Fórceps adulto nº. 16 | Fórceps adulto nº. 16, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |
| 92 | Fórceps adulto nº. 17 | Fórceps adulto nº. 17, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 5 |
| 93 | Fórceps adulto nº. 18l | Fórceps adulto nº. 18l, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 5 |
| 94 | Fórceps adulto nº. 18r | Fórceps adulto nº. 18r, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |
| 95 | Fórceps adulto nº. 62 | Fórceps adulto nº. 62, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 2 |
| 96 | Fórceps adulto nº. 65 | Fórceps adulto nº. 65, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 3 |
| 97 | Fórceps adulto nº. 69 | Fórceps adulto nº. 69, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 6 |
| 98 | Fórceps infantil nº. 44 | Fórceps infantil nº. 44, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 5 |
| 99 | Fórceps infantil nº. 69 | Fórceps infantil nº. 69, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 2 |
| 100 | Fórceps infantil nº. 18l | Fórceps infantil nº. 18l, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |
| 101 | Fórceps infantil nº. 18r | Fórceps infantil nº. 18r, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |
| 102 | Fórceps infantil nº. 151 | Fórceps infantil nº. 151, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 5 |
| 103 | Fórceps infantil nº. 1 | Fórceps infantil nº. 1, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 12 |
| 104 | Fórceps infantil nº. 65 | Fórceps infantil nº. 65, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |
| 105 | Jogo de Alavanca Apical Adulto | Jogo de Alavanca Apical Adulto. Descrição: As Alavancas Apicais são utilizadas para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. Possuem lâminas longas, afiadas, finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. Sendo uma esquerda, uma direita e uma reta. Embalado em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Jogo | 5 |
| 106 | Jogo de Alavanca Seldin Adulto | Jogo de Alavanca Seldin Adulto composto pelos números 1L, 1R e 2 em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Jogo | 5 |
| 107 | Kit de pontas | Kit de pontas composto de micro motor - fabricado em latão e alumínio, com conexão de 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas permitindo o giro de 360º das peças acopladas, inversão de rotação e regulagem de 3.000 a 18.000 RPM, esterilizável em autoclave, contra ângulo - fabricado em latão e alumínio, acoplável ao micro motor, através de sistema intra, giro livre de 360º sobre o micro motor, fixação da broca com trava de aço com sistema lateral de acoplamento, permitir o uso de brocas de alta rotação com uso de pinça FG, esterilizável em autoclave. | Kit | 2 |
| 108 | Lima para osso n°. 11 | Lima para osso nº. 11, medindo 18 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 3 |
| 109 | Macro - arcada | Macro-arcada (superior e inferior) com articulador, para demonstração e treinamento em higiene bucal, confeccionada em resina. | Unid. | 8 |
| 110 | Macro - escova | Macro-escova dental, para demonstração e treinamento em higiene bucal. | Unid. | 8 |
| 111 | Pinça clínica p/ algodão nº. 17 | Pinça clínica p/ algodão nº. 17, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 30 |
| 112 | Porta agulha Mathieu 14 cm | Porta agulha Mathieu 14 cm de comprimento, em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 12 |
| 113 | Porta algodão inox limpo | Porta algodão inox limpo medindo 8x10 cm, com mola em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 12 |
| 114 | Porta matriz toflemire | Porta matriz tofflemire medindo 6 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 7 |
| 115 | Seringa carpulle c/ refluxo | Seringa carpulle dobrável c/ refluxo, medindo 11,5 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 25 |
| 116 | Sindesmótomo | Sindesmótomo medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável, de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |
| 117 | Sistema de Sucção de Alta Potência | Sistema de Sucção de Alta Potência, composto de Bomba e Unidade Auxiliar; Bomba composta de motor de 1HP, com protetor térmico, eixo do motor para acoplamento da turbina em aço inox, controlado por contator magnético, sistema de sucção, composto de flange, rotor, tampa fabricados em bronze, altamente resistente a corrosão, potência de sucção de mais ou menos 500mm Hg, que atende até 02 consultórios, registro esférico em pvc para regulagem de potência de sucção, sistema de vedação com selo mecânico, drenagem da sucção direto para linha de esgosto, cobertura acústica fabricada em aço fosfatizado e pintado na cor branca. Unidade com 02 terminais com reguladores de vazão, separador de detritos com tampa rosqueável e tela em aço inox, sistema de fixação no cano do refletor ou em bancada, suportes de pontas em material maciço, com acionamento automático ao ser retirado o terminal do suporte. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência Técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 1 |
| 118 | Sonda exploradora nº. 5 | Sonda exploradora nº. 5 medindo 16 c m de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 30 |
| 119 | Colchão em espuma Hospitalar | Colchão em espuma hospitalar, revestido em napa, fechado, na cor azul, medindo no mínimo 1,88x0,78x0,10 (C/L/A), densidade 28. | Unid. | 60 |

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado em sua totalidade, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) dos respectivos setores, para o período de até 90 (noventa) dias.

3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

7. A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

10. As Notas Fiscais deverão ser emitidas, separadas, por setor requisitante.

# ANEXO II

# RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2009 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E FISIOTERAPÊUTICO, PARA ATENDER A DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROSANA.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 2009. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Presencial n° 055/2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (vide observação)*, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 055/2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

*Observação: Neste campo, deverá especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte.

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO DE LICENÇAS E CERTIFICADOS

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão Presencial n° 055/2009, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que me comprometo, caso seja vencedora do presente certame, a apresentar no ato da assinatura do contrato, a Licença de Funcionamento do Estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, onde se localizar a unidade fabricante ou a de armazenamento, dentro de seu prazo de validade ou equivalente publicação na Imprensa Oficial e da Autorização de Funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou a equivalente publicação na Imprensa Oficial, relacionados ao objeto do presente pregão e ainda, caso vencedora:

- Nos itens 07, 11, 12, 15, 21, 27, 38, 39, 40, 41, 68 e 117, comprometo-me apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na ANVISA.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão Presencial n° 055/2009, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2009.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: ____________________

Endereço: ___________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: ______________________

Telefone: _______________________ Email: _____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão Presencial nº 055/2009, cujo objeto é a aquisição de instrumentais cirúrgicos, equipamentos e móveis, de uso médico-hospitalar, odontológico e fisioterapêutico, para atender a Divisão Municipal de Saúde de Rosana, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| Item | Produto | Descrição do produto | Unid. | Quant. total | Marca do produto | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anilha de ferro fundido - 0,5 kg | Anilha com puxador pintada na cor preta, em ferro fundido vazado, apresentando 0,5kg. | Unid. | 2 |  |  |  |
| 2 | Anilha de ferro fundido - 2 kg | Anilha com puxador pintada na cor preta, em ferro fundido vazado, apresentando 2 kg. | Unid. | 2 |  |  |  |
| 3 | Acionador elétrico a pedal para torneira | Acionador elétrico a pedal para torneiras, medindo aproximadamente 07x08x11cm, com pedal acionador em borracha, com altura aproximada de 15 mm, com acessórios para fixar o acionador no chão, conexão 1/2”, 110 volts, cor padrão do fabricante. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 4 | Ambu Adulto | Ambu de silicone adulto com reservatório de O2, possuindo máscara e conector, válvula de segurança, capacidade do reservatório de 1600ml. Inquebrável, de grande durabilidade e facilmente desmontável para limpeza e esterilização. Fabricado em silicone, autoclável a 121ºC e esterilizável a Óxido de etileno, para primeiros socorros em situações de emergência, na cor verde. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 5 | Ambu Infantil | Ambu Infantil, de silicone com reservatório de O2, possuindo máscara e conector, válvula de segurança, capacidade do reservatório de 1600ml. Inquebrável, de grande durabilidade e facilmente desmontável para limpeza e esterilização. Fabricado em silicone autoclável a 121ºC e esterilizável a Óxido de etileno, para primeiros socorros, na cor verde. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 6 | Centrífuga Clínica | Centrífuga; simples de bancada, com acabamento interno e externo a prova de produtos de limpeza; com capacidade mínima para 8 tubos de 15 ml; com velocidade de rotação de aproximadamente 4.000 rpm; rotor horizontal e motor de indução; com controles automáticos de rotação; com alarme(s) sonoro ou visual, display de controle, sem trava na tampa contra abertura; alimentação: de 110 ou 220 v; incluindo manual de instruções e garantia mínima de 12 meses. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 7 | Tens dois canais | Estimulador eletroanalgésico transcutâneo (tens); circuito eletrônico micro processado; de 2 canais de saídas independentes, 16 programas (11fes e 4 tens) contínuo ou burst; estimulação por pulso bifásico simétrico com nível de corrente continua nulo; intensidade máxima de saída p/canal:120 ma faixa variação de freq. 2a150hz duração pulso de saída 100 a 600ms; proteção contra curto e limitação de 8 correntes; alimentação: 110/220 volts 50/60hz; dimensões: 31 x 6 x 18 cm; acompanhando: 04 eletrodos, 02 cabos, 2 canetas p/ disparo, manual do usuário, 01 cabo de força; e incluindo manual técnico operacional e garantia. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na ANVISA. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 8 | Endofase para eletrodiagnóstico | Neuro estimulador elétrico, para eletrodiagnóstico e estimulação neuromuscular, de média e baixa freqüência, quatro canais independentes, bivolt, com mínimo oito eletrodos de borracha de silicone, mínimo quatro cabos de pacientes para conexão com os eletrodos, medida aproximada 23,5x8,0x17,0 cm (lxaxp), cor padrão do fabricante, com manual do usuário e cabo de força. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 9 | Kit Aparelho de Pressão Infantil | Kit de aparelho de pressão infantil, com estetoscópio duplo infantil, contendo manômetro mecânico tipo aneróide com escala de 0 a 300 mm Hg, braçadeira modelo Infantil em tecido de 100% algodão na cor cinza e fecho em metal, resistente, flexível e antialérgico, pêra insufladora em borracha vulcanizada c/ sistema de retorno em metal c/ esfera de aço inox e medida de pulso de 15 a 19 cm. Registro no Inmetro e Certificado de garantia. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Kit. | 12 |  |  |  |
| 10 | Kit Aparelho de Pressão Adulto | Kit de aparelho de pressão adulto, com estetoscópio, manômetro mecânico tipo aneróide com escala de 0 a 300 mm Hg, braçadeira em tecido de 100% algodão na cor cinza e fecho em metal, resistente, flexível e antialérgico, pêra insufladora em borracha vulcanizada c/ sistema de retorno em metal c/ esfera de aço inox e medida de pulso de 15 a 19 cm. Registro no Inmetro e Certificado de garantia. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Kit. | 36 |  |  |  |
| 11 | Autoclave inox com capacidade de 54 litros. | Autoclave inox com capacidade de 54 litros, versão com bomba de vácuo. Horizontal, de mesa, micro processada, totalmente automática, 8 ciclos disponíveis e 5 de secagem. Ciclo de secagem extra. Dreno para escoamento da água do reservatório. Painel de controle digital, 3 bandejas removíveis, câmara interna em aço inox, 10 níveis de alarme. Duplo estágio de fechamento, 220V. Reservatório para 3 litros de água destilada. Consumo/ciclo: 8 a 10 ciclos/litro (100 a 125ml por ciclo). Potência: 2.200W. Dimensões internas aproximada de (diâm. X prof.): 30x60 cm. Dimensões externas: LxAxP (em cm): 54x46,5x80cm, aproximadamente. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 12 | Balança Digital Infantil 15 Kg. | Balança digital infantil com capacidade máxima de 15 kg; Concha anatômica para acomodar o bebê, 110/220V; Tara até 9 kg; - Divisões de 5gr. – Dígitos medindo aproximadamente 12,7mm – Dimensões aproximada da Concha: 58 cm, altura: 31 cm, comprimento: 76 cm, peso aproximado: 6,6Kg. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 8 |  |  |  |
| 13 | Banqueta giratória-altura regulável | Banqueta giratória com regulagem de altura. Revestimento em courino, cor do fabricante. Regulagem de altura e parafuso, espuma equivalente a D28 7 cm; quatro rodízios. | Unid. | 5 |  |  |  |
| 14 | Biombo duas faces com rodízio. | Biombo de duas faces com rodízios, construído em tubos de aço redondo pintura eletrostática pó base epóxi de alta resistência, tecido resistente na cor bege. Dimensões aproximadas: aberto: Altura = 1,75cm x 1,35cm comprimento; fechado: Altura aproximada de 1,75 cm x 0,67 de comprimento aproximadamente x 0,59 aproximadamente de espessura. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 15 | Bisturi Elétrico Portátil | Bisturi Elétrico Portátil, com alça para transporte, uso ambulatorial, mínimo 100 watts, chave seletora 110/220v, em caixa metálica blindada com pintura eletrostática, medida aproximada 268x265x110 mm (largura x profundidade x altura), freqüência básica de operação mínima 400 KHz, potência de rádio, freqüência na saída mínimo carga de 300 Ohms. Acompanhada de caneta porta-eletrodo simples, mono polar, com cabo de silicone, caneta de comando manual com cabo de silicone, placa neutra de aço inox flexível com cabo CP11, pedal com cabo, jogo de eletrodos, em embalagem apropriada, cor padrão do fabricante. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 2 |  |  |  |
| 16 | Braçadeira Injeção | Braçadeira para injeção, altura regulável construída em tubos de 7/8”x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox ¾” x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,75mm. Altura mínima: 0,80m Altura máxima: 1,16m. | Unid. | 4 |  |  |  |
| 17 | Cadeiras de rodas dobrável | Cadeira de rodas para adulto com até 120 kg; tipo dobrável; rodas grandes traseiras, pneus de borracha e aros de impulsão; com freio manual; com apoios de antebraço removíveis, em aço, pintura em epóxi, com apoios para os pés e panturrilhas escamoteáveis; assento em courvin reforçado com 48cm; encosto courvin reforçado. | Unid. | 4 |  |  |  |
| 18 | Cadeira auxiliar p/ turbilhão | Cadeira auxiliar para turbilhão construída em aço tubular, pintura eletrostática e anti-corrosiva, montada sobre rodízios, sistema giratório, com assentos e costas com colchonetes revestidos com material não absorvente de fácil limpeza, apoio de braços fixos, permitir ajustes de altura. Altura mínima 0,83 m, altura máxima 1,03m, dimensões aproximadas da base 0,70 x 0,60m, cor do fabricante. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 19 | Carro de Emergência Completo | Carro de Emergência, completo, contendo: Bandeja superior com base giratória para acomodação do desfibrilador; tampo superior em aço Inox 304; Lixeira em aço Inox 304; filtro de linha com 04 saídas, rodízios de 4" de diâmetro, tábua para massagem cardíaca em polipropileno, primeira gaveta com divisória para medicamentos, suporte para soro em aço inox 304, conjugado ao sistema de trava de gavetas, para-choque de borracha, coletor de material perfurante e infectante, régua tripla de oxigênio com 03 saídas para oxigenação, umidificador, fluximômetro de O2, bala para oxigênio 3 litros, regulador de saída, aparelho de pressão arterial, aspirador cirúrgico 1,3 litros NS, indicação e alarme do nível de O2, medindo aproximadamente 600x450x840mm. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 20 | Carro maca | Carro maca com leito estofado, cabeceira móvel, grades laterais cromadas de baixar, suporte de soro cromado retirável. Pintura: Epóxi; Dimensões aproximadas: 0,60x1,90 m. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 21 | Detector Fetal de Mesa | Detector Fetal de Mesa: diagnóstico de gravidez múltipla, localização da placenta, detecção do fluxo do cordão umbilical, diagnóstico de morte fetal, bivolt 110/220 - 50/60 Hz. Controle de tonalidade para filtragem de ruídos. Freqüência 2,2 MHZ; Led indicador de aparelho ligado, saída para fone de ouvido, acondicionado em embalagem apropriada. Dimensões aproximadas: Altura: 10 cm, largura: 24,5 cm. Profundidade: 23,5 cm, peso: 1,4 Kg. Potência de áudio 5 Wats. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 7 |  |  |  |
| 22 | Divã | Divã básico com cabeceira regulável, em ferro, capacidade mínima para 120 kg, revestido em courvin, cor azul hospitalar, espuma densidade mínimo de 26, pintura epóxi, cor branca, com medida aproximadamente de 85x198x65 cm (altura x comprimento x largura). | Unid. | 5 |  |  |  |
| 23 | Estojo porta lâminas em plástico para preventivo | Estojo porta lâminas em plástico para preventivo, fabricados em poliestireno para lâminas tamanho 26 x76mm, capacidade para 50 lâminas. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 24 | Escada com 02 degraus | Escada com 02 degraus, armação em tubos redondos, esmaltada, reforçada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante, pés com ponteiras de borracha, medindo aproximadamente 0,40x0,40m, cor padrão do fabricante. | Unid. | 15 |  |  |  |
| 25 | Foco clínico ginecológico | Foco clínico ginecológico com lâmpada, mínimo de 20 watts, haste flexível, base sobre rodízios, com cabo de energia mínimo 02 metros, chave seletora 110/220 volts. Assistência Técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 6 |  |  |  |
| 26 | Laringoscópio adulto de fibra ótica com 4 lâminas | Laringoscópio de fibra ótica com 4 lâminas, sendo 1 reta tipo Muller (recém-nato) e 3 curvas tipo McIntosh (infantil, médio, adulto), confeccionadas em aço inox, faces foscas. Lâmpada sobressalente; acondicionado em embalagem apropriada. | Unid. | 9 |  |  |  |
| 27 | Laser terapêutico para bioestimulação fotônica dos tecidos | Laser terapêutico para Bioestimulação fotônica de tecidos, micro processado, modo de emissão Contínuo ou Pulsado. Programação dos parâmetros e operação em forma de menus que se adaptem as canetas emissoras, facilmente acessados via teclado e visualizados em display de cristal líquido com iluminação. Canetas emissoras ergonômicas, construídas em aço inox esterilizável pesando 140 gramas onde a ponteira em 30° é o sensor do toposcópio, anel indicador de emissão laser auto-iluminado, disparo através de tecla que possibilita o uso de luvas durante o procedimento. Caneta emissora Laser Invisível Pulsada, possibilitando alterar a Dosimetria entre Energia Joule ou Densidade J/cm2, cálculo e correção automática da atenuação em função da profundidade programada. Caneta emissora Laser Vermelha Contínua, colimado, indicação da Dosimetria em J/cm2. Caneta emissora Cluster Azul Contínua, divergente, programação do tempo de sinalização sonora e do tempo de desligamento. Base metálica com pintura eletrostática, suporte para a caneta emissora, chave de bloqueio operacional, sensor para teste de emissão do Laser infravermelho. Voltagem automática (127 a 230 V~) - 50/60Hz - 90VA. Dimensão aproximada: 20 x 27,5 x 11 cm (LxPxA) e peso aproximado de 1,5 Kg. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 28 | Lixeira Articulável com pedal capacidade 35 litros | Lixeira Articulável com pedal 35 litros, largura aproximada de 49 cm, altura aproximada de 60 cm e c/ tampa aberta aproximadamente 97 cm. Balde branco em polietileno de alta densidade. Estrutura em aço carbono galvanizado, pés com ponteiras anti-deslizantes. Acionamento mecânico sem contato manual, fácil remoção do lixo. | Unid. | 8 |  |  |  |
| 29 | Lixeira hospitalar 13 litros | Lixeira hospitalar plástica branca, capacidade 13 litros com pedal e balde interno retirável. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 30 | Máquina de gelo | Máquina de gelo, capacidade de 12 kg de gelo a cada 24 Horas, 10 cubos a cada 12 minutos, 3 tamanhos de gelo, reservatório de água de 2 Lt. Cesta prática de armazenar gelo: 2,5 Kg. Potência: 130 Watts, alimentação manual e/ou automática (rede de água), baixo nível de ruído, baixo consumo elétrico, portabilidade. Dimensões Aproximadas: 40 x 31 x 38 cm. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 31 | Mesa auxiliar para ECG | Mesa auxiliar para ECG, Estrutura em aço pintado, Com uma prateleira superior em fibra e cobertura em melanina de PVC com grade em três lados, Com uma prateleira inferior em aço pintado, e uma gaveta em PVC com lacre, frente em polímero de cor azul, proteções anti-choque. Rodas giratórias 80mm. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 32 | Mesa ginecológica leito em chapa de aço | Mesa ginecológica leito em chapa de aço estrutura tubular em aço redondo; Leito em chapa de aço; Suporte das perneiras cromado; Gaveta p/ escoamento de líquidos em aço inox; Porta coxas revestido em courvin, pés protegidos por ponteiras plásticas; acabamento com pintura eletrostática a pó. Dimensões: 1,90m comprimento x 0,50m largura x 0,85m altura. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 33 | Negatoscópio | Negatoscópio de 01 corpo para avaliação de raio X, tomografia e ressonância magnética, em chapa de aço esmaltada, medidas aproximadas de 0,50x0,40x 0,10 m, com presilha, lâmpada e lente de acrílico, fixação em rolete, 110 v. | Unid. | 2 |  |  |  |
| 34 | Óculos para proteção anti-laser | Óculos para proteção, utilizado no tratamento com laser de caneta com comprimento de onda de 904nm, luz invisível. | Unid. | 2 |  |  |  |
| 35 | Régua antropométrica | Régua Antropométrica para medição de crianças, confeccionada em madeira resistente, composto de 02 peças, uma rígida e outra móvel, com escala mínima de 100 cm e no máximo 150 cm, com escala visível de 1 e 0,5 cm. | Unid. | 8 |  |  |  |
| 36 | Turbilhão para membros inferiores. | Turbilhão para membros inferiores com aquecedor para tratamento fisioterápico de membros inferiores, construído em aço inox, sobre rodízios, alimentação elétrica bivolt, capacidade de mínimo 250 litros, equipado com turbina com ducha direcional, motor 1/3 hp, sistema de lubrificação permanente, com sistema de proteção contra risco de choque elétrico, registro para drenar água, permitir regulagem de altura, permitir ajustar nível de aeração da água, potência mínima 5400 w, com manual técnico e do usuário, medida aproximada 94,5x45x108 cm (pxlxh). Garantia de no mínimo 12 meses, cor padrão do fabricante. Assistência técnica em Rosana ou região, | Unid. | 1 |  |  |  |
| 37 | Toalheiro para papel interfolhado 2 ou 3 dobras | Toalheiro para papel interfolhado 2 ou 3 dobras. Frente: Plástico ABS, base Styron. Características do ABS: Baixa Densidade/Alta Resistência. Medidas: Altura 32 cm / Largura 26.7 cm. Profundidade 12.8 cm, Peso: 818g. Cor: Frente Branca / Base Cinza. Sistema de Abertura: Travas laterais acionadas por Pressão. Tipos de Papéis Utilizados: Papel Toalha Interfolha 2 ou 3 Dobras. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 38 | Amalgamador | Amalgamador automático com dosador e misturador de limalha e mercúrio hermeticamente vedados, dosador com regulador de mercúrio, programação do tempo de mistura de 0 a 60 segundos e memória automática de tempo programado, cápsula com revestimento interno de borracha, base metálica em duralumínio. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência Técnica em Rosana e/ ou região. | Unid. | 4 |  |  |  |
| 39 | Aparelho Fotopolimerizável Led | Aparelho Fotopolimerizável Led de resinas, luz fria tipo led, potência aproximada 1250mW/cm², programável em 03 níveis, baixa, média e alta; voltagem bivolt. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência Técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 5 |  |  |  |
| 40 | Aparelho de RX Odontológico | Aparelho de RX Odontológico com linhas arredondadas e sem frestas, giro livre nas articulações, contatos elétricos auto-limpantes, braço superior convencional, unidade de comando programável, cabeçote 70 KVp 7mA, Bivolt 127/220; Intensidade de corrente 10A/127V ¦ 5A/220V, Corrente do tubo 7mA, Voltagem do tubo 70KVp, Ponto focal 0,8mmX0,8mm (IEC336/1982), Filtragem focal 2,5mm AL, Frequência 50 Hz/60 Hz, Potência 1100 W, Foco-pele 8" - 200mm, Campo de radiação 60 mm. Equipamento regulamento nas normas: IEC 60601-1/97; IEC 60601-1-2/97; IEC 60601-1-3/01; IEC 60601-2-7/01; IEC 60601-2-28/01; IEC 60601-2-32/01. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência Técnica em Rosana ou região. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 41 | Autoclave inox 21 litros | Autoclave inox - Capacidade 21 litros, tipo gabinete horizontal para esterilização a vapor, câmara em inox, desaceleração e despressurizarão automática, 03 bandejas, potência 1200 watts, Bivolt. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência Técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 11 |  |  |  |
| 42 | Alveolótomo | Alveolótomo curvo para cirurgia medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 3 |  |  |  |
| 43 | Aplicador de dycal | Aplicador de dycal simples medindo 13 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 44 | Afastador de Farabeuf | Afastador de Farabeuf 13x125mm em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 4 |  |  |  |
| 45 | Bandeja de inox | Bandeja de inox 22x12x1cm. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 46 | Bandeja de inox | Bandeja de inox 24x18x1,5cm. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 47 | Bandeja de inox | Bandeja de inox 31x20x5cm. | Unid. | 3 |  |  |  |
| 48 | Brunidor simples | Brunidor simples nº. 29, medindo 13 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 49 | Bandeja inox | Bandeja inox 30x20x40cm(profundidade), com tampa confeccionada em aço inoxidável, esterilizável em autoclave. | Unid. | 18 |  |  |  |
| 50 | Cabo de Bisturi nº. 3 | Cabo de Bisturi nº. 3 medindo 13 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 22 |  |  |  |
| 51 | Cabo de Bisturi nº. 4 | Cabo de Bisturi nº. 4 medindo 13 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 18 |  |  |  |
| 52 | Cabo para espelho bucal | Cabo para espelho bucal medindo 13 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 35 |  |  |  |
| 53 | Cuba redonda Inox | Cuba redonda: confeccionada em aço inoxidável, para assepsia; Tamanho/Capacidade: 9 x 5 cm, 300 ml. | Unid. | 18 |  |  |  |
| 54 | Pinça dissecação Anatômica, 14 cm. | Pinça dissecação anatômica 14 cm, confeccionada em aço inox de primeira qualidade, medindo 16cm de comprimento Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 22 |  |  |  |
| 55 | Pinça dissecação Dente de Rato, 14 cm | Pinça dissecação Dente de Rato medindo 14 cm de comprimento, confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 12 |  |  |  |
| 56 | Pinça Pean | Pinça Pean, confeccionada em aço inoxidável, medindo aproximadamente 16 cm de comprimento. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 18 |  |  |  |
| 57 | Pinça Halsted Mosquito Curva 12 cm | Pinça Halsted Mosquito Curva 12 cm, confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico, constando os dados de identificação, procedência. | Unid. | 30 |  |  |  |
| 58 | Pinça Kelly Reta 14 cm | Pinça Kelly Reta, confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, medindo 14 cm de comprimento. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 59 | Pinça Kelly curva 14 cm | Pinça Kelly curva, confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, medindo 14 cm de comprimento. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 60 | Pinça Kocker Reta 14 cm | Pinça Kocker Reta 14 cm, em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 61 | Tesoura Íris ponta reta 12 cm | Tesoura Íris, ponta reta 12 cm aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 44 |  |  |  |
| 62 | Tesoura Íris ponta curva 12 cm | Tesoura Íris, ponta curva 12 cm aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 63 | Calcador pequeno ward N º 01 | Calcador pequeno ward nº. 1, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 64 | Calcador pequeno ward N º 02 | Calcador pequeno ward nº. 2, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 65 | Calcador pequeno ward nº 03 | Calcador pequeno ward nº. 03 medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 66 | Caneta de Alta Rotação | Caneta de Alta Rotação: em alumínio anodizado, conexão dois furos, sistema de substituição de brocas através do saca brocas, sistema de spray triplo, turbina balanceada, rolamentos apoiados em anéis de borracha sintética, baixo nível de ruído, esterilizável em autoclave. | Unid. | 2 |  |  |  |
| 67 | Colgadura Individual | Colgadura Individual, medindo aproximadamente 06 cm de comprimento em inox de primeira qualidade usada para apreensão da película de RX no ato da revelação. | Unid. | 6 |  |  |  |
| 68 | Compressor Odontológico | Compressor Odontológico, isento de óleo, unidade compressora em ferro fundido, acionamento direto, 2 cilindros em V, N° de Pistões 2 em V, potência do motor 1 hp -0,75 KW, 4 pólos, Volume do reservatório 30 l, Peso Líquido 34 KG, larg. x alt. X comp. 440 x 670 x 440 mm, ruído 61 dB. Deslocamento teórico 6 pés³/min - 170 l/min, Pressão de Operação Mínima 80 lbf/pol² - 5,5 bar, Máxima 120 lbf/pol² - 8,3 bar, Monofásico 110. v. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência Técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 69 | Cureta cirúrgica de Lucas nº. 85 aço inoxidável | Cureta cirúrgica de Lucas nº. 85 medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 70 | Extrator McCall 1/10 especial | Extrator McCall 1/10 especial, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 71 | Cureta McCall 13/14 especial | Cureta McCall 13/14 especial medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 72 | Cureta Goldman Fox N°1 | Cureta Goldman Fox N°1 medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 73 | Descolador de Molt CG | Descolador de Molt CG, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 5 |  |  |  |
| 74 | Destiladora de Água | Destiladora de água, para no mínimo 04 litros de água/3,8 litros de água destilada, com tempo de duração do ciclo mínimo 05 horas, 110 v, cor do fabricante. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 75 | Escavador de dentina nº. 11,5 | Escavador de dentina nº. 11,5, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 5 |  |  |  |
| 76 | Escavador de dentina nº. 16 | Escavador de dentina nº. 16, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 77 | Escavador de dentina nº. 17 | Escavador de dentina nº. 17, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 25 |  |  |  |
| 78 | Escavador de dentina nº. 18 | Escavador de dentina nº. 18, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 25 |  |  |  |
| 79 | Esculpidor Rollenback nº. 3 | Esculpidor Rollenback nº. 3, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 80 | Esculpidor Rollenback nº. 3s | Esculpidor Rollenback nº. 3s, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 81 | Esculpidor Rollenback nº. 3ss | Esculpidor Rollenback nº. 3ss, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 82 | Espátula nº. 24 aço | Espátula nº. 24, medindo 14 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 83 | Estojo em aço inox 18x07x02 cm | Estojo em aço inox 18x07x02cm, para instrumentais com tampa. | Unid. | 5 |  |  |  |
| 84 | Estojo em aço inox 20x10x5 cm | Estojo em aço inox 20x10x5cm, para instrumentais com tampa. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 85 | Estojo em aço inox 30x15x5cm | Estojo em aço inox 30x15x5cm, para instrumentais cirúrgicos com tampa. | Unid. | 5 |  |  |  |
| 86 | Estojo para autoclave 20x10x5 cm com furos | Estojo em aço inox para autoclave 20x10x5 cm com furos. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 87 | Extrator maccall 11/12 especial | Extrator McCall 11/12 especial medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 88 | Fórceps adulto nº. 01 | Fórceps adulto nº. 01, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 12 |  |  |  |
| 89 | Fórceps adulto nº. 150 | Fórceps adulto nº. 150, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 5 |  |  |  |
| 90 | Fórceps adulto nº. 151 | Fórceps adulto nº. 151, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 7 |  |  |  |
| 91 | Fórceps adulto nº. 16 | Fórceps adulto nº. 16, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 92 | Fórceps adulto nº. 17 | Fórceps adulto nº. 17, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 5 |  |  |  |
| 93 | Fórceps adulto nº. 18l | Fórceps adulto nº. 18l, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 5 |  |  |  |
| 94 | Fórceps adulto nº. 18r | Fórceps adulto nº. 18r, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 95 | Fórceps adulto nº. 62 | Fórceps adulto nº. 62, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 2 |  |  |  |
| 96 | Fórceps adulto nº. 65 | Fórceps adulto nº. 65, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 3 |  |  |  |
| 97 | Fórceps adulto nº. 69 | Fórceps adulto nº. 69, medindo 17 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 6 |  |  |  |
| 98 | Fórceps infantil nº. 44 | Fórceps infantil nº. 44, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 5 |  |  |  |
| 99 | Fórceps infantil nº. 69 | Fórceps infantil nº. 69, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 2 |  |  |  |
| 100 | Fórceps infantil nº. 18l | Fórceps infantil nº. 18l, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 101 | Fórceps infantil nº. 18r | Fórceps infantil nº. 18r, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 102 | Fórceps infantil nº. 151 | Fórceps infantil nº. 151, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 5 |  |  |  |
| 103 | Fórceps infantil nº. 1 | Fórceps infantil nº. 1, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 12 |  |  |  |
| 104 | Fórceps infantil nº. 65 | Fórceps infantil nº. 65, medindo 15 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 105 | Jogo de Alavanca Apical Adulto | Jogo de Alavanca Apical Adulto. Descrição: As Alavancas Apicais são utilizadas para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. Possuem lâminas longas, afiadas, finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. Sendo uma esquerda, uma direita e uma reta. Embalado em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Jogo | 5 |  |  |  |
| 106 | Jogo de Alavanca Seldin Adulto | Jogo de Alavanca Seldin Adulto composto pelos números 1L, 1R e 2 em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Jogo | 5 |  |  |  |
| 107 | Kit de pontas | Kit de pontas composto de micro motor - fabricado em latão e alumínio, com conexão de 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas permitindo o giro de 360º das peças acopladas, inversão de rotação e regulagem de 3.000 a 18.000 RPM, esterilizável em autoclave, contra ângulo - fabricado em latão e alumínio, acoplável ao micro motor, através de sistema intra, giro livre de 360º sobre o micro motor, fixação da broca com trava de aço com sistema lateral de acoplamento, permitir o uso de brocas de alta rotação com uso de pinça FG, esterilizável em autoclave. | Kit | 2 |  |  |  |
| 108 | Lima para osso n°. 11 | Lima para osso nº. 11, medindo 18 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 3 |  |  |  |
| 109 | Macro - arcada | Macro-arcada (superior e inferior) com articulador, para demonstração e treinamento em higiene bucal, confeccionada em resina. | Unid. | 8 |  |  |  |
| 110 | Macro - escova | Macro-escova dental, para demonstração e treinamento em higiene bucal. | Unid. | 8 |  |  |  |
| 111 | Pinça clínica p/ algodão nº. 17 | Pinça clínica p/ algodão nº. 17, medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 30 |  |  |  |
| 112 | Porta agulha Mathieu 14 cm | Porta agulha Mathieu 14 cm de comprimento, em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 12 |  |  |  |
| 113 | Porta algodão inox limpo | Porta algodão inox limpo medindo 8x10 cm, com mola em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 12 |  |  |  |
| 114 | Porta matriz toflemire | Porta matriz tofflemire medindo 6 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 7 |  |  |  |
| 115 | Seringa carpulle c/ refluxo | Seringa carpulle dobrável c/ refluxo, medindo 11,5 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 25 |  |  |  |
| 116 | Sindesmótomo | Sindesmótomo medindo 16 cm de comprimento em aço inoxidável, de primeira qualidade. Embalado individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 117 | Sistema de Sucção de Alta Potência | Sistema de Sucção de Alta Potência, composto de Bomba e Unidade Auxiliar; Bomba composta de motor de 1HP, com protetor térmico, eixo do motor para acoplamento da turbina em aço inox, controlado por contator magnético, sistema de sucção, composto de flange, rotor, tampa fabricados em bronze, altamente resistente a corrosão, potência de sucção de mais ou menos 500mm Hg, que atende até 02 consultórios, registro esférico em pvc para regulagem de potência de sucção, sistema de vedação com selo mecânico, drenagem da sucção direto para linha de esgosto, cobertura acústica fabricada em aço fosfatizado e pintado na cor branca. Unidade com 02 terminais com reguladores de vazão, separador de detritos com tampa rosqueável e tela em aço inox, sistema de fixação no cano do refletor ou em bancada, suportes de pontas em material maciço, com acionamento automático ao ser retirado o terminal do suporte. OBS: A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro do Produto na Anvisa. Assistência Técnica em Rosana e/ou região. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 118 | Sonda exploradora nº. 5 | Sonda exploradora nº. 5 medindo 16 c m de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. | Unid. | 30 |  |  |  |
| 119 | Colchão em espuma Hospitalar | Colchão em espuma hospitalar, revestido em napa, fechado, na cor azul, medindo no mínimo 1,88x0,78x0,10 (C/L/A), densidade 28. | Unid. | 60 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R$ |  |  |  |  |  |  |  |

I - A validade da presente proposta: ______ (por extenso) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 dias)

II - Prazo de entrega: ________ (por extenso) dias corridos contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (Máximo de 30 dias corridos)

III - Os equipamentos possuem garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo definido pelo fabricante dos mesmos, contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do referido produto.

IV – DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

V – DECLARO, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Anexo I.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VIII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 055/2009, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

____________________________________

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO IX

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA, com sede na Av. José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. APARECIDA BATISTA D. OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal n° 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 055/2009 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos, para atender a Divisão Municipal de Saúde de Rosana, conforme Anexo I, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 055/2009:

| Item | Descrição do produto | Unid. | Quant total | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Geral |  |  |  |  |  |

DO FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento do(s) produto(s) adjudicado(s) será realizado em sua totalidade, conforme a necessidade do(s) respectivo(s) setor(es), durante o período de até 90 (noventa) dias.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARAGRÁFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO

As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do item(ns): (-----), totalizando o valor de R$ (-----) (-----------------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte:

1030100222039-339030 (310) – Material de Consumo

1030100222039-449052 (313) – Equipamentos e Material Permanente

1030200221002-449052 (314) – Equipamentos e Material Permanente

1030200222040-339030 (322) – Material de Consumo

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA

O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será de até 90 (noventa) dias, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA

Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;

- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;

- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;

- transferir no todo ou em parte o presente contrato;

- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na Prefeitura Municipal de Rosana, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por cento) até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do Pregão Presencial nº 055/2009, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (----------------) de 2009.

_____________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

Aparecida Batista D. Oliveira

Prefeita Municipal

Contratante

_______________________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

___________________________		______________________________

Nome: 						Nome: