ANEXO I

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

CARTA CONVITE N° 006/2009 – REFORMA DA UBS (CENTRO DE ESPECIALIDADES) DE PRIMAVERA.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 2009. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

#### ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), por intermédio de seu representante legal, Sr(a) (-------------------------), portador(a) do RG. (--------------) e do CPF. (------------), residente e domiciliado(a) na (--------------------------), cidade de (------------), Estado (----------), DECLARA para os devidos fins e sob as penas da lei, a Prefeitura Municipal de Rosana, inexistência de qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Local e data

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (vide observação)*, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Carta Convite nº 006/2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

*Observação: Neste campo, deverá especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte.

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar da Carta Convite n° 006/2009, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO V

- (PROJETO)

ANEXO VI

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:  REFORMA DA U.B.S. (CENTRO ESPECIALIDADES) DE PRIMAVERA

LOCAL: Rua do Comércio, n.º 2040 – Q. 52-A - PRIMAVERA – Mun. de Rosana – SP.

ÁREA: 247,80 m²

INTRODUÇÃO:

O presente memorial descritivo genérico tem pôr finalidade, estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas, a serem observados para a execução dos serviços e obras, objeto deste Memorial, com suas respectivas áreas.

A metodologia aplicada quanto à especificação técnica das etapas, atividades e serviços a serem realizados, deverão seguir como parâmetros os adotados pela Divisão de Engenharia e Obras do Município de Rosana – SP.

Todos os serviços materiais e suas aplicações devem obedecer rigorosamente às boas técnicas usualmente adotadas no campo de engenharia, em estrita consonância com as normas técnicas em vigor.

A CONTRATADA deverá estar aparelhada com máquinas e ferramentas necessárias as obras, como andaime, formas, etc., bem como manterá pessoal habilitado em número suficiente á perfeita execução dos serviços estipulados conforme a Planilha de Quantidades e Preços, nos prazos previstos.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

Os materiais e serviços que porventura forem impugnados pela fiscalização, deverão ser refeitos conforme especificação técnica e seus custos correrão por conta exclusivos da CONTRATADA.

Não será tolerado manter no canteiro de serviços qualquer material e pessoas estranhas às obras.

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente a limpeza da obra, removendo o entulho resultante, tanto do interior da mesma como no canteiro de obras.

A CONTRATADA deverá oferecer mão-de-obra competente e capaz de propiciar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado.

O controle de qualidade e outros exigidos pela fiscalização não eximem o empreiteiro de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços pôr ele executados.

O EMPREITEIRO deverá ter situação regularizada perante o CREA, com profissional habilitado para exercer suas funções de responsabilidades técnicas, com a respectiva emissão da A.R.T antes de iniciar a obra, inclusive com placa do referido responsável, deverá ser fornecido ao Departamento de Obras, cópias autenticadas das A.R.T.s dos Profissionais Responsáveis Técnicos pela execução antes do início das obras.

Todos os elementos não constantes deste documento, que dependam de especificações de terceiros, serão apresentados pela CONTRATADA juntamente com desenhos detalhados (quando necessário) à CONTRATANTE, para aprovação prévia. Os serviços contratados serão rigorosamente executados de acordo com os projetos apresentados e normas da ABNT.

Proteção de Materiais: Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o período de construção. A construtora será responsável por esta proteção e pela conservação dos materiais, sendo obrigada a substituir ou consertar qualquer material ou serviço eventualmente danificado, sem prejuízo algum para a proprietária ou contratante.

Proteção da Obra: A CONTRATADA deverá tomar as precauções necessárias para a segurança do pessoal da obra, observando as recomendações de segurança do trabalho aplicável por Leis Federal, Estadual e Municipal e códigos sobre construções, com finalidade de evitar acidentes dentro do recinto da obra ou nas áreas adjacentes em que executar serviços relacionados com a obra.

Sem necessidade de licença especial, fica autorizada a CONTRATADA a tomar as providências que julgar convenientes em casos de emergências relacionados com a segurança do pessoal e da obra.

Modificações nos Projetos: Não serão aceitas em hipótese alguma, visto que se trata exclusivamente de Material já especificado e existente na Obra.

Caberá à CONTRATADA, fornecer os E.P.I.s e E.P.C.s necessários para proteção dos empregados.

Qualidade: Todos os materiais deverão ser submetidos a aprovação da fiscalização quanto a qualidade.

Entrega da obra: Concluído os serviços contratados, a fiscalização solicitará da construtora o encaminhamento de correspondência à Secretaria Municipal de Obras desta Prefeitura, comunicando o término dos serviços e solicitando o recebimento da obra. Após o recebimento do comunicado a contratante, através do departamento competente e juntamente com a fiscalização e a contratada, fará visita e vistoria da obra. Da vistoria será lavrado o “Termo de Vistoria” contendo todas as observações feitas e eventuais correções a serem realizadas com prazo para sua execução.

01 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

Todos os serviços preliminares deverão ser removidos e transportados em até 5 km conforme planilha de quantidades e preços. Destina-se a remoção dos bancos de concreto existentes, que deverão ser removidos com cuidado, para reaproveitamento dos mesmos em outro local destinado pela fiscalização, bem como a retirada das esquadrias, será removida da porta de metal de enrolar na parte frontal do prédio, sendo que a outra porta de vidro temperado já deverá estar “in loco”, para permutar com as demais e também deverá ser retirada, não só a porta de enrolar, mas a de vidro interna existente, sendo a mesma retirada somente após o assentamento da porta nova.

Para que o prédio não fique desguarnecido, a CONTRATADA deverá guarnecer o prédio enquanto for necessária a remoção das esquadrias e buscar técnicas para que não seja prejudicado o atendimento das atividades e de suas programações inadiáveis.

02 – REVESTIMENTO DE PORCELANA:

O revestimento de porcelana deverá.ser aplicado na parte frontal do prédio, conforme orientação da fiscalização. As paredes deverão ser picotadas para perfeita aderência da argamassa colante de uso exterior.

Deverão ser aplicadas às faixas, conforme orientação da fiscalização e conforme as cores do Município, sendo a primeira faixa na cor verde folha, com h=0,50 m, a segunda faixa na cor branca, com h=0,20 m, a terceira faixa na cor azul mar, com h=0,30 m, a quarta faixa branca, com h=0,20 m e a quinta e última faixa na cor azul Del Rey, com h=0,30 m.

03 - PISO:

O piso deverá ser aplicado nos WC’s masculino e feminino, com o piso anti derrapante, assentado sobre o piso já existente, de cor clara.

O piso externo deverá ser esmaltado e com ranhuras ásperas, para evitar escorregões.

04 - ESQUADRIAS:

As esquadrias deverão ser em vidro temperado, com espessura igual a 10 mm, com requadro de alumínio anodizado e fechadura auto portante, para porta de correr, com segurança e versatilidade de funcionamento.

05 - PINTURA:

A pintura deverá obedecer todos os critérios de correção das paredes, com o lixamento das paredes de laminado melânico, para aplicação de textura hidro repelente, aplicado na sala de espera e frente do prédio acima da porcelana. As demais pinturas seguirão o padrão da pintura existente, com barrado em esmalte sintético e látex acrílico, com duas demãos e fundo anti-mofo aplicado no teto da sala de espera e WC’s Masculino e Feminino e externo. Acima dos barrados deverá ser aplicado aos serviços de pintura com rolo anti-pingos e rolos de nylon, para textura de baixo relevo, aplicando e evitando salpicos e escorrimentos de tinta.

06- SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

Os vasos sanitários e lavatórios deverão ser removidos para aplicação dos novos, conforme indicado na Planilha de Quantidades e Preços

Os bancos deverão ser em concreto polido na parte superior e lateral, assentados em mureta de tijolos à vista laminados no formato de I, para proteção do meio do banco, também com garras para chumbamento, para evitar vândalos, lembrando que o acabamento das muretas deverão ficar 5 cm menor que as bordas do banco.

O requadramento das portas deverá acontecer logo após a remoção das portas de enrolar. Deve ser feito o requadramento para assentamento da porta de vidro temperado, somente será retirada a porta de vidro interna após o assentamento da nova porta.

O forro de PVC será aplicado sobre o pergolado de madeira já existente com as arestas em perfil meia cana, sendo que o forro deverá ser aplicado no sentido transversal e não longitudinal, para garantir melhor fixação do mesmo e dificultar o deslocamento das flambas maiores.

Os rufos deverão ser fixados por meios seguros, tanto na parte superior com lateral para evitar deslocamento por rajadas de vento e por esse motivo, deverão ser presos tanto à telha quanto à alvenaria, lembrando que todos os parafusos de fixação deverão ser masseados com massa de calafetar, para evitar infiltração.

07 – LIMPEZA FINAL DA OBRA:

Após a conclusão dos serviços, deverá ser efetuada a limpeza de todos os entulhos existentes, limpeza de todas as superfícies e lavados todos os pisos, vidros, etc.

As ferragens de caixilhos tais como fechaduras, dobradiças, trilhos e qualquer outro material, deverão ser completamente limpas, lubrificados suas partes móveis e verificado seu funcionamento adequado e perfeito.

OBSERVAÇÃO: Todos os serviços deverão receber a aprovação da fiscalização. Se for constatado algum problema, este deverá ser refeito com material e mão de obra da contratada, de acordo com as correções apresentadas pela fiscalização e os serviços internos só será liberado após a troca das telhas.

ANEXO VII

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

| OBJETO: | REFORMA DA U.B.S. (CENTRO DE ESPECIALIDADES) DE PRIMAVERA |
| --- | --- |
| LOCAL: | Rua do Comércio, 2040 - QUADRA 52-A - PRIMAVERA - MUNICIPIO DE ROSANA - SP |
| ÁREA: | 247,80 m² |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PÇ. UNIT. | TOTAL R$. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | Remoção de bancos com reaproveitamento total e transporte dos mesmos até 05 km | Unid. | 4,00 | 30,00 | 120,00 |
| 1.2 | Retirada de esquadrias metálicas | m² | 16,80 | 4,05 | 68,04 |
| TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  | 188,04 |
| 2 | REVESTIMENTO DE PORCELANA |  |  |  |  |
| 2.1 | Fornecimento e assentamento com rejuntamento de porcelana 10x10 cm nas cores verde folha, branco, azul mal e azul del rey | m² | 40,00 | 70,00 | 2.800,00 |
| TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 2.800,00 |
| 3 | PISO |  |  |  |  |
| 3.1 | Fornecimento e assentamento de piso cerâmico antiderrapante nos WC's Masculino e Feminino e parte externa do Centro de Especialidades | m | 42,70 | 65,00 | 2.775,50 |
| TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |  | 2.775,50 |
| 4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |
| 4.1 | Fornecimento e assentamento de porta de correr em vidro temperado com requadro em alumínio anodizado, com formato de 2,80 x 3,00 m | m² | 8,40 | 418,67 | 3.516,83 |
| TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 3.516,83 |
| 5 | PINTURA |  |  |  |  |
| 5.1 | Pintura em látex acrílico com fundo anti mofo no teto da Sala de Espera, WC's Masculino e Feminino e externo em duas demãos | m² | 193,00 | 9,12 | 1.760,16 |
| 5.2 | Pintura em esmalte sintético aplicado no barrado externo com duas demãos | m² | 58,00 | 9,75 | 565,50 |
| 5.3 | Pintura em textura hidro repelente aplicada na sala de espera e parte frontal do prédio acima da porcelana | m² | 106,00 | 14,50 | 1.537,00 |
| TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 3.862,66 |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| 6.1 | Fornecimento e assentamento de vaso sanitário com todos acessórios. (Neste preço está incluso a retirada dos vasos sanitários usados) | Unid. | 2,00 | 131,00 | 262,00 |
| 6.2 | Fornecimento e assentamento de lavatório com coluna, completo, com todos os acessórios. (Neste preço está incluso a retirada do lavatório existente) | Unid. | 2,00 | 134,00 | 268,00 |
| 6.3 | Fornecimento e assentamento de bancos de concreto polido assentado sobre mureta de tijolos a vista laminados no formato de 0,45 x 2,00 m | m² | 2,70 | 147,00 | 396,90 |
| 6.4 | Requadro em porta com argamassa de cimento e areia 1:3 para assentamento da porta de vidro temperado | m | 9,00 | 8,00 | 72,00 |
| 6.5 | Fornecimento e assentamento de forro PVC da estrutura já existente na parede frontal e fundos do prédio | m | 60,00 | 30,00 | 1.800,00 |
| 6.6 | Fornecimento e assentamento de rufo metálico chapa 050, corte 0,50 m (No preço está incluso a remoção dos rufos C.A. para fixar o de metal) | m | 32,00 | 26,23 | 839,36 |
| TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 3.638,26 |
| 7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  |
| 7.1 | Limpeza geral interna e externa do prédio em questão, vidro, piso, paredes, etc. As ferragens de caixilhos tais como fechaduras, dobradiças, trilhos e qualquer outro material, deverão ser completamente limpas, lubrificados suas partes móveis e verificado seu funcionamento adequado e perfeito. | m | 42,70 | 5,12 | 218,62 |
| TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  |  | 218,62 |
| TOTAL GERAL - R$ |  |  |  |  | 16.999,91 |

ANEXO VIII

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Processo: Carta Convite nº 006/2009.

Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de reforma da UBS (Centro de Especialidades) de Primavera, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha de quantidades e preços e cronograma físico-financeiro.

|  | 30 DIAS |
| --- | --- |
| 100% dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 |  |
| Percentual (acumulado) | % |
| Em Reais (acumulado) | R$ |

ANEXO IX

ATESTADO DE VISITA

Atestamos que o(a) Sr.(a) _________________________________________, RG. nº _________________, da empresa __________________________________________________________, visitou o local onde serão executadas as obras referente ao Edital de Licitação, Modalidade CARTA CONVITE Nº 006/2009, sendo prestadas todas as informações e condições para o cumprimento da obrigação objeto da Licitação.

Rosana, (---) de (--------) de (------).

____________________________

(---------------------------------)

Engenheiro(a)

Departamento de Obras

Declaro que foram fornecidas pela Prefeitura Municipal de Rosana, todos os documentos e informações por mim solicitadas para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.

Rosana, (---) de (--------) de (------).

______________________________________________

Empresa: ______________________________________

Nome: ________________________________________

Cargo: ________________________________________

#### ANEXO X

(Modelo da proposta)

PROPOSTA – CARTA CONVITE Nº 006/2009.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: ________________________________ Insc. Est.: ___________________

Endereço: __________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: ____________________

Telefone: _________________________ Email: ____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta apresentar proposta comercial referente à Carta Convite nº 006/2009, cujo objeto é a contratação de empresa para execução das obras de reforma da UBS (Centro de Especialidades) de Primavera, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha de quantidades e preços e cronograma físico-financeiro.

I - O valor global pela execução total das obras é de R$ (---) (por extenso), em anexo, segue a planilha de quantidades e preços e o cronograma físico-financeiro.

II - O prazo de execução é de até 90 (noventa) dias.

III - Condições de pagamento: A Prefeitura Municipal de Rosana efetuará o pagamento em até 20 (vinte) dias após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura, tendo por base a medição final efetuada, em conformidade com o cronograma físico-financeiro estabelecido.

IV - Os preços não sofrerão reajustes durante o período de execução dos serviços.

V - A validade da presente proposta é de _______ (por extenso) dias corridos, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação. (Mínino de 60 dias corridos).

VI - Declaro que os serviços executados terão garantia de 60 (sessenta) meses contados da data de recebimento definitivo da obra, ficando a empresa supra citada obrigada a reparar as próprias expensas as irregularidades apontadas pelo Setor de Obras da Municipalidade.

VII – Declaro que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO XI

MINUTA DE CONTRATO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS QUE FAZEM ENTRE SI: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA E (---------------------------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de execução de obras, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. APARECIDA BATISTA DIAS BARRETO DE OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliada no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------------------), com sede na (------------------------------) – Município de (------------------), Estado de (--------------), inscrita no CNPJ(MF) sob nº (------------), neste ato representada por (-------------------------------------), portador do CPF (--------------------) e do RG (-----------------------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, em consonância com todos os elementos da Lei Federal 8.666/93, do processo licitatório modalidade Carta Convite nº 006/2009 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

A CONTRATADA se compromete a executar para a CONTRATANTE as obras de reforma da UBS (Centro de Especialidades) de Primavera, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha de quantidades e preços e cronograma físico-financeiro, que devem ser observados pela CONTRATADA na execução dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO.

O presente contrato será executado sob regime de execução EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

Pela execução das obras decorrentes deste contrato, a CONTRATADA receberá o valor global de R$ (----------) (por extenso).

PARÁGRAFO PRIMEIRO.

A CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 20 (vinte) dias após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura, tendo por base a medição final efetuada, em conformidade com o cronograma físico-financeiro estabelecido.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

Só serão considerados na medição os serviços devidamente executados. Os serviços executados em desacordo com as especificações técnicas, que faz parte integrante do presente contrato, não serão atestados pela fiscalização.

PARÁGRAFO TERCEIRO.

O preço acima pactuado corresponderá à única e justa remuneração devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA, nele estando incluídos, além do lucro, todas e quaisquer despesas, tais como: materiais, mão-de-obra, equipamentos, transportes, cargas, seguro, encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a execução das obras, taxas e impostos, inclusive alvarás, ligações provisórias e definitivas, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, dominicais e feriados para cumprimento do prazo e regime de execução e quaisquer outras que ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com o custo para a consecução do objeto desta licitação, além daquelas exigidas pelo CREA, não cabendo nenhum outro adicional, que correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO.

O preço estabelecido é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO.

Para efeito do disposto no parágrafo primeiro a CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE os documentos a seguir relacionados:

a) nota fiscal/fatura referente à medição efetuada/liberada;

b) cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS (GFIP) de seus empregados envolvidos diretamente na execução do contrato, referente ao mês em que os serviços foram prestados/faturados;

c) cópia autenticada da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS) de seus empregados envolvidos diretamente na execução do contrato, referente ao mês em que os serviços foram prestados/faturados;

e) folha de pagamento de seus empregados envolvidos diretamente na execução do contrato (distinta dos demais empregados da empresa) referente ao mês em que os serviços foram prestados/faturados, demonstrando adimplemento de todas as obrigações e encargos trabalhistas e previdenciários.

f) O documento de cobrança respectivo (nota fiscal/fatura) deverá ser entregue, impreterivelmente até o dia 2º (segundo) dia útil do mês subseqüente ao mês da prestação dos serviços, e os demais documentos exigidos impreterivelmente até o dia 20 do mês subseqüente ao mês da prestação dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO.

Caso a CONTRATADA não cumpra o disposto no § quinto no que se refere às contribuições e regularização perante o INSS ou for apurada alguma divergência nos documentos apresentados, a CONTRATANTE em conformidade com o disposto no Art. 31 da Lei Federal nº. 8.212/91, com a nova redação dada pela Lei Federal nº. 9.711/98, reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo, devendo o recolhimento ser efetuado no prazo legal, em nome da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO.

Dá-se ao presente contrato o valor de R$ (---) (por extenso) para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS.

A CONTRATADA deverá iniciar os serviços dentro do prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da emissão da ordem de serviços e concluí-los no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, excluídos os dias de chuva devidamente justificados pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO.

O prazo de conclusão poderá ser prorrogado, por livre estipulação das partes contratantes, caso ocorra qualquer motivo de força maior.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

Após a conclusão dos serviços, o Engenheiro do Setor de Obras da Prefeitura Municipal emitirá um laudo de recebimento provisório, pelo prazo de 90 (noventa) dias, caso em que a CONTRATADA fica obrigada a efetuar qualquer reparo que se fizer necessário.

PARÁGRAFO TERCEIRO.

Após o prazo de que trata o parágrafo anterior, a obra será recebida definitivamente, caso em que a CONTRATADA ficará responsável pelo prazo de 60 (sessenta) meses, se obrigando a executar as suas expensas quaisquer reparos que se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS.

A CONTRATANTE declina conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal 8666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, conforme recursos estaduais Município, da forma seguinte:

1030200221004-449051 (316) – Obras e instalações.

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES.

A CONTRATADA responde civil e criminalmente pelos atos praticados por seus prepostos durante a execução do contrato, quer em relação a obras, quer em relação a terceiros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO.

A recusa da adjudicatária em comparecer na Prefeitura Municipal de Rosana em assinar o contrato ou desistência da proposta, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a proponente vencedora às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, em especial multa de 20% (vinte dez por cento) sobre o valor global da proposta, assim como não cumprimento a Cláusula Quarta – Parágrafo Quarto.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

No caso de descumprimento das demais cláusulas constantes no edital, aplicará à Contratada, penalidade de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO.

No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital ou do CONTRATO a ser celebrado, a Municipalidade sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e, em especial multa moratória de 5% (cinco por cento) sobre o valor do saldo não atendido em cada etapa da obra na forma estipulada no Cronograma Físico-Financeiro.

PARÁGRAFO QUARTO.

As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que a Contratante rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.

PARÁGRAFO QUINTO.

As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas do crédito da Contratada junto a Contratante e, caso a multa aplicada seja de valor superior ao valor do crédito, além da perda deste, responderá a contratada pela sua diferença através de cobrança judicial, em consonância com o parágrafo 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEXTO.

A aplicação de multas não elidirá o direito da Contratante de, face ao descumprimento do pactuado, rescindir de pleno direito o contrato que vier a ser celebrado, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SÉTIMO.

Nos casos expressos no Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, o presente contrato ficará automaticamente rescindido, reconhecidos os direitos da Administração, no caso de rescisão administrativa, na forma do Art. 77 do mesmo Estatuto Licitatório.

CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS.

As obras e serviços serão fiscalizados e acompanhados pelos responsáveis técnicos da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

Na execução do presente contrato, a CONTRATADA ficará inteiramente vinculada aos termos de sua proposta, bem como das condições do Edital e especificações técnicas constantes no processo licitatório.

PARÁGRAFO PRIMEIRO.

A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante a execução do presente contrato, todas condições de sua habilitação e qualificação, exigidas no processo licitatório, quer em relação ao seu quadro de profissionais habilitados, quer em relação aos equipamentos e materiais exigidos para execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

Fica ressalvado o direito da CONTRATADA, de solicitar a revisão do presente contrato, conforme dispõe o parágrafo 6º do Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.

PARÁGRAFO QUARTO.

São de inteira responsabilidade da CONTRATADA os pagamentos das verbas e dos encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, e comerciais relacionados com o objeto deste contrato.

PARÁGRAFO QUINTO.

Na hipótese de ação judicial contra a CONTRATANTE, objetivando exigir desta o pagamento de verbas ou encargos de que trata o caput desta cláusula, inclusive os referidos no artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93, fica expressamente autorizado a CONTRATANTE requerer a denunciação à lide.

PARÁGRAFO SEXTO.

Caso a CONTRATANTE seja condenada solidária ou subsidiariamente, a CONTRATADA se obriga a reembolsá-la dos valores, custas e despesas do processo, independentemente de ação judicial para tal recebimento.

CLÁUSULA NONA – DO FORO.

O presente contrato será regido pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93, ficando eleito o Foro da Vara Única da Comarca de Rosana - SP, para dirimir as ações que se originarem, com renúncia expressa qualquer outro, mesmo que privilegiado do domicílio das partes.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor.

Rosana, (---) de (-------------------------) de 2009.

____________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

Aparecida Batista D. Barreto de Oliveira

Prefeita Municipal

Contratante

_____________________________________

(----------------------------------------------)

(----------------------------)

Contratada

Testemunhas:

__________________________________	__________________________________

Nome: 						Nome: