ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo: Pregão Presencial n° 042/2009.

Objeto: aquisição de materiais elétricos (relação nº 01), com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período que corresponde até 31/12/2009, conforme segue:

| Item | Descrição | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Placa Cega no formato retangular, nas dimensões 2x4", para caixa de ligação, com parafusos, em termoplástico na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Placa Cega no formato retangular, nas dimensões 4x4", para caixa de ligação, com parafusos, em termoplástico na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Plugue “T” 2PU de 3 saída de 10 A / 250v | Unid. | 14 |
|  | Plugue femea (prolongador) saida axial 2PU / 10A - 250v, com prensa-cabo ajustável por parafuso | Unid. | 14 |
|  | Plugue macho saida lateral 2P / 10A - 250v, com prensa-cabo ajustável por parafuso | Unid. | 14 |
|  | Pilha do tipo alcalina, na voltagem de 1,5v, tamanho AA, em cartela com 2 unidades | Unid. | 14 |
|  | Porta lampada em baquelite, para lâmpada incandescente, rosca E27, com rabicho, sem chave, material interno liga de cobre e vedação para uso ao tempo, 4A-250v | Unid. | 140 |
|  | Porta lampada em porcelana - rosca E27 - com bornes embutidos, material interno liga de cobre, flenge com rosca 3/8", anel de fixação para prato (arandela), 4A - 250v | Unid. | 70 |
|  | Porta-lampada em porcelana - rosca E40 - com bornes embutidos, casquinho em latão niquelado, sistema anti-vibratório, 16A - 700v | Unid. | 7 |
|  | Poste de Concreto armado, com comprimento de 7,5 m, carga nominal de 90 daN ( Padrão Eléktro ) | Unid. | 6 |
|  | Projetor retangular em alumínio, com base R7S, visor plano de vidro temperado, para lâmpada Hálogena de 1000w x 189mm | Unid. | 7 |
|  | Projetor retangular fechado, corpo em liga de aluminio, refletor em chapa de aluminio, visor plano de vidro temperado, fixação através de suporte em U, para lampada Vapor de mecúrio, metálico ou sódio de 400w, equipado com 1 porta lampada em porcelana rosca E40 | Unid. | 7 |
|  | Quadro de distribuição de embutir em PVC para 03 disjuntores NEMA/DIN sem barramento | Unid. | 3 |
|  | Quadro de distribuição de embutir em PVC para 06 disjuntores NEMA/DIN sem barramento | Unid. | 3 |
|  | Quadro de distribuição de embutir, com barramento trifásico de 60A para 12 disjuntores Nema (Americano), barramento neutro e terra, espaço na parte superior do quadro, com possibilidade de instalação de disjuntores DR | Unid. | 2 |
|  | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento trifásico de 60A para 12 disjuntores Nema (Americano), barramento neutro e terra, espaço na parte superior do quadro, com possibilidade de instalação de disjuntores DR | Unid. | 2 |
|  | Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 2000W/220V, alto fator de potencia | Unid. | 3 |
|  | Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 70W/220V, alto fator de potencia | Unid. | 14 |
|  | Reator eletronico (1x20w) para 1 lampadas fluorescentes de 20w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 21 |
|  | Reator eletronico (1x40w) para 1 lampadas fluorescentes de 40w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 70 |
|  | Reator eletronico (2x20w) para 2 lampadas fluorescentes de 20w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 21 |
|  | Reator eletronico (2x32w) para lampadas fluorescentes de 32w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 140 |
|  | Reator eletronico (2x40w) para lampadas fluorescentes de 40w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 140 |
|  | Rele eletrônico de Nivel para liquidos Inferior, tensão de 220V, (sensor tipo pêndulo) | Unid. | 7 |
|  | Rele eletrônico de Nivel para liquidos Superior, tensão de 220V, (sensor tipo pêndulo) | Unid. | 7 |
|  | Rele eletrônico de proteção e falta de fase PPNF, tensão de 220V / 60Hz | Unid. | 7 |
|  | Rele fotoelétrico para comando automático de iluminação externa, 220V / 1000W, retardo automático incorporado - com base de ligação ao comando | Unid. | 14 |
|  | Resistência para Chuveiro Maxi-Banho Lorenzetti de 4.400W/127V | Unid. | 28 |
|  | Resistência para Chuveiro de 4.400W/220V - compatível com o item 127 | Unid. | 28 |
|  | Soquete redondo com rabicho para lampada flurescente tubular T10, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rapido - base G13 | Unid. | 70 |
|  | Soquete redondo com rabicho para lampada flurescente tubular T8, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rapido - base G13 | Unid. | 42 |
|  | Soquete simples convencional para lampada flurescente tubular T10, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rapido - base G13 | Unid. | 840 |
|  | Soquete simples convencional para lampada flurescente tubular T8, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rapido - base G13 | Unid. | 140 |
|  | Suporte de pressão para disjuntor bipolar DIN (Europeu), chapa 20 bicromatizada | Unid. | 14 |
|  | Suporte de pressão para disjuntor monopolar DIN (Europeu), chapa 20 bicromatizada | Unid. | 14 |
|  | Suporte de pressão para disjuntor monopolar Nema (Americano), chapa 20 bicromatizada | Unid. | 14 |
|  | Suporte metálico utilizado para fixação de luminária Fluorescente na caixa de luz (pé de galinha) | Unid. | 140 |
|  | Tee para canaletas em termoplástico sistema X 20x10x2200 - na cor bege, para instalação em parede | Unid. | 42 |
|  | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 10mm² | Unid. | 70 |
|  | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 16mm² | Unid. | 70 |
|  | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 25mm² | Unid. | 56 |
|  | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 35mm² | Unid. | 56 |
|  | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 6mm² | Unid. | 70 |
|  | Tomada 2PU+T de 15 A / 250v, com caixa termoplastico formato sistema X, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 112 |
|  | Tomada 2PU+T redonda de 15 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 140 |
|  | Tomada 3P chato de 20 A / 250v, com caixa termoplastico formato sistema X, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |
|  | Tomada 3P chato de 20 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 21 |
|  | Tomada para telefone em termoplástico, no formato padrão telebras, de embutir, com 04 contatos tipo soquete para pino chato + formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descaga elétrica, fixado através de parafusos em suporte metálico, com espelho em PVC no formato retangular, nas dimensões 4 x 2”, na cor branca | Unid. | 21 |
|  | Tomada para telefone em termoplástico, no formato padrão telebras, com 04 contatos tipo soquete para pino chato + formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descarga elétrica, fixado através de parafusos, na cor preta | Unid. | 28 |
|  | Tomada para telefone em termoplástico, no formato padrão telebras, com 04 contatos tipo soquete para pino chato + formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descarga elétrica, fixado através de parafusos, com caixa para instalação aparente do tipo sistema X na cor bege | Unid. | 14 |
|  | Ventilador de parede Oscilante 200w bivolt, com 3 pás injetada de plástico, regulagem vertical, grade metálica, totalmente na cor preta e chave de ligação com variação de velocidade em placa 2x4" na cor branca | Unid. | 14 |
|  | Ventilador de teto comercial sem lustre, construido com 3 pás em chapa de aço tratada, dâmetro total 110 cm, 130w / 127v - com chave de reversão (exaustão e ventilação), totalmente com pintura eletrostática na cor cinza | Unid. | 42 |
|  | Braçadeira em Nylon, para ser utilizada em fixação de fios, na cor preta ou natural, com auto travamento, com largura de 2,5mm e comprimento de 100mm – embalagem com 100 unidades | Unid. | 420 |
|  | Braçadeira em Nylon, para ser utilizada em fixação de fios, na cor preta ou natural, com auto travamento, com largura de 3,5mm e comprimento de 140mm – embalagem com 100 unidades | Unid. | 420 |
|  | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1.1/2” fabricada em chapa zincado | Unid. | 28 |
|  | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1.1/4” fabricada em chapa zincado | Unid. | 28 |
|  | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1/2” fabricada em chapa zincado | Unid. | 280 |
|  | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1” fabricada em chapa zincado | Unid. | 70 |
|  | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 3/4” fabricada em chapa zincado | Unid. | 140 |
|  | Braçadeira tipo rosca sem fim, parafuso cabeça sextavada com fenda simples, com dimensões de largura 9 mm, com diametro mínimo de 3/8” e maximo de 1/2” – fabricado em aço carbono com galvanização eletrolítica | Unid. | 14 |
|  | Braçadeira tipo rosca sem fim, parafuso cabeça sextavada com fenda simples, com dimensões de largura 9 mm, com diametro mínimo de ½” e maximo de 5/8” – fabricado em aço carbono com galvanização eletrolítica | Unid. | 14 |
|  | Braçadeira tipo rosca sem fim, parafuso cabeça sextavada com fenda simples, com dimensões de largura 9 mm, com diametro mínimo de ½” e maximo de 3/4” – fabricado em aço carbono com galvanização eletrolítica | Unid. | 14 |
|  | Adaptador de tomada (de telefone) em termoplástico, com 04 pinos chato no formato padrão telebras para 1 formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descaga elétrica, na cor preta | Unid. | 7 |
|  | Adaptador de tomada (de telefone) em termoplástico, com 04 pinos chato no formato padrão telebras para 2 formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descaga elétrica, na cor preta | Unid. | 7 |
|  | Alça de distribuição em aço revestido com alumínio, material abrasivo na parte interna, formato “U”, para ser utilizado em cabo multiplexado, resistência ao arrancamento de 640 daN, na seção de 25mm² | Unid. | 14 |
|  | Alça de distribuição em aço revestido com alumínio, material abrasivo na parte interna, formato “U”, para ser utilizado em cabo multiplexado, resistência ao arrancamento de 640 daN, na seção de 35mm² | Unid. | 14 |
|  | Arame Liso Galvanizado nº 14 BWG, com Ø 2,10mm | Kg | 28 |
|  | Luminária no formato arandela tipo tartaruga, em ferro e vidro, com potencia de 100W e porta lâmpada rosca E 27 | Unid. | 7 |
|  | Armação Secundária chapa 3/16” tipo pesado, para 1 roldana Ø72x72mm | Unid. | 3 |
|  | Armação Secundária chapa 3/16” tipo pesado, para 2 roldana Ø72x72mm | Unid. | 3 |
|  | Armação Secundária chapa 3/16” tipo pesado, para 3 roldana Ø72x72mm | Unid. | 3 |
|  | Armação Secundária chapa 3/16” tipo pesado, para 4 roldana Ø72x72mm | Unid. | 3 |
|  | Arruela para eletroduto em alumínio silicio, na bitola de 1.1/2”, rosca BSP | Unid. | 3 |
|  | Arruela para eletroduto em alumínio silicio, na bitola de 1.1/4”, rosca BSP | Unid. | 6 |
|  | Arruela para eletroduto em alumínio silicio, na bitola de 1/2”, rosca BSP | Unid. | 6 |
|  | Arruela para eletroduto em alumínio silicio, na bitola de 1”, rosca BSP | Unid. | 6 |
|  | Arruela para eletroduto em alumínio silicio, na bitola de 3/4”, rosca BSP | Unid. | 6 |
|  | Arruela lisa em aço galvanizado, Ø 3/8" | Unid. | 28 |
|  | Barra roscada aço carbono de 1 m Ø 3/16” equipada com 04 porcas e 04 arruelas | Unid. | 14 |
|  | Barra roscada aço carbono de 1 m Ø 1/4” equipada com 04 porcas e 04 arruelas | Unid. | 14 |
|  | Barra roscada aço carbono de 1 m Ø 5/16” equipada com 04 porcas e 04 arruelas | Unid. | 14 |
|  | Kit bloco XT2 (completo) para telefone, base em ferro zincado com 1 roldana de 2 canais, para ligar até 2 linhas no poste ou fachada | Unid. | 5 |
|  | Bóia elétrica para controle de nível de água em PVC, do tipo inferior de 20 A | Unid. | 5 |
|  | Bóia elétrica para controle de nível de água em PVC, do tipo superior de 20 A | Unid. | 7 |
|  | Bomba hidráulica, carcaça em alumínio, funcionamento elétrico, tipo submersa vibratória, saída de 1”, voltagem em 127V – 60 Hz, potencia de 450 W, vazão média de 750 a 2.300 L/H, altura manométrica total de 65 metros, com certificado de garantia e manual de instruções | Unid. | 2 |
|  | Bomba hidráulica, carcaça em alumínio, funcionamento elétrico, tipo submersa vibratória, saída de 1”, voltagem em 220V – 60 Hz, potencia de 450 W, vazão média de 750 a 2.300 L/H, altura manométrica total de 65 metros, com certificado de garantia e manual de instruções | Unid. | 2 |
|  | Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 1.1/2” | Unid. | 6 |
|  | Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 1.1/4” | Unid. | 6 |
|  | Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 1/2” | Unid. | 6 |
|  | Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 1” | Unid. | 6 |
|  | Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 3/4” | Unid. | 6 |
|  | Bucha em Nylon universal S5 | Unid. | 140 |
|  | Bucha em Nylon universal S6 | Unid. | 420 |
|  | Bucha em Nylon universal S8 | Unid. | 420 |
|  | Bucha em Nylon universal S10 | Unid. | 140 |
|  | Bucha em Nylon universal S12 | Unid. | 140 |
|  | Cabeçote em aluminio para entrada de energia 1", com base | Unid. | 3 |
|  | Cabeçote em aluminio para entrada de energia 1.1/2", com base | Unid. | 3 |
|  | Cabeçote em aluminio para entrada de energia 1.1/4", com base | Unid. | 3 |
|  | Cabeçote em aluminio para entrada de energia 3/4", com base | Unid. | 3 |
|  | Cabeçote em aluminio para entrada de energia Ø1", com base | Unid. | 3 |
|  | Cabeçote em aluminio para entrada de energia Ø2", com base | Unid. | 3 |
|  | Cabo de cobre elétrico de 10,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 | m | 700 |
|  | Cabo de cobre elétrico de 16,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 | m | 280 |
|  | Cabo de cobre elétrico de 25,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 | m | 140 |
|  | Cabo multiplexado em aluminio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 10mm² | m | 140 |
|  | Cabo multiplexado em aluminio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 16mm² | m | 280 |
|  | Cabo multiplexado em aluminio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 25mm² | m | 280 |
|  | Cabo multiplexado em aluminio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 35mm² | m | 140 |
|  | Cabo multiplexado em aluminio triplex, Neutro nú + 2 condutor gravado fase 1 e fase 2, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 25mm² | m | 140 |
|  | Cabo multiplexado em aluminio triplex, Neutro nú + 2 condutor gravado fase 1 e fase 2, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 35mm² | m | 140 |
|  | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 2x2,5 mm², capa em PVC auto extinguivel na cor preta, cabos interno flexível na cor azul e preto, tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 140 |
|  | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 2x4,0 mm², capa em PVC auto extinguivel na cor preta, cabos interno flexível na cor azul e preto, tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 280 |
|  | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 3x2,5 mm², capa em PVC auto extinguivel na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco e preto , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 140 |
|  | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 3x4,0 mm², capa em PVC auto extinguivel na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco e preto , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 140 |
|  | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 4x4,0 mm², capa em PVC auto extinguivel na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco, preto e vermelho , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 140 |
|  | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 4x6,0 mm², capa em PVC auto extinguivel na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco, preto e vermelho , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 70 |
|  | Caixa para embutir em PVC reforçado, medindo 4x2”, formato retangular, para instalção elétrica de parede | Unid. | 280 |
|  | Caixa de sobrepor em PVC, medindo 4x2”, formato retangular, para instalação elétrica, na cor bege | Unid. | 14 |
|  | Caixa para embutir em PVC reforçado, medindo 4x4”, formato quadrado, para instalação elétrica de parede | Unid. | 7 |
|  | Caixa metálica de medição tipo II – conforme norma ND-10 e cadastrado na Elektro | Unid. | 3 |
|  | Caixa metálica de medição tipo III – conforme norma ND-10 e cadastrado na Elektro | Unid. | 3 |
|  | Caixa de Passagem de sobrepor em poliestireno de alta resistencia, com dimensões de 150x150x68cm, com furos para eletrodutos, na cor bege | Unid. | 3 |
|  | Canaletas em PVC, no formato quadrado 30x30x2000 mm, sem divisória, ventilada, com recorte fechado, com tampa, na cor cinza | br | 7 |
|  | Canaletas em PVC, no formato quadrado 50x50x2000 mm, sem divisória, ventilada, com recorte fechado, com tampa, na cor cinza | br | 7 |
|  | Canaleta em termoplástico, no formato sistema X, com divisória, com tampa, medindo 20x10x2200mm - na cor bege, para instalação aparente | br | 70 |
|  | Canaleta em termoplástico, no formato sistema X, com divisória, com tampa, medindo 50x20x2200mm - na cor bege, para instalação aparente | br | 14 |
|  | Tubo de ligação para chuveiro, de aluminio, bitola rosca de ½”, com espessura de 1mm, medindo 40cm de comprimanto | Unid. | 14 |
|  | Chave Contactora Tripolar de 16 A, tensão de comando de 220V / 60Hz, com 2 auxiliares NA e 2 auxiliares NF | Unid. | 3 |
|  | Chave seccionadora NH, tripolar, corrente nominal de 400 A, tensão nominal de 600VCA, freqüência nominal de 50/60Hz, com acionamneto manual com carga, com porta fusíveis retardados NH 02 | Unid. | 2 |
|  | Chuveiro elétrico de termoplástico, na voltagem de 220V, com controle de 03 temperaturas, potencia de 4.400 watts, contendo mangueria com chuveirino, suporte para chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca de ½” | Unid. | 42 |
|  | Conector bimetálico split bolt para cabo 16 mm² | Unid. | 14 |
|  | Conector bimetálico split bolt para cabo 25 mm² | Unid. | 14 |
|  | Conector bimetálico split bolt para cabo 35 mm² | Unid. | 14 |
|  | Conector bimetálico split bolt para cabo 50 mm² | Unid. | 9 |
|  | Conector bimetálico split bolt para cabo 70 mm² | Unid. | 9 |
|  | Conector bimetálico split bolt para cabo 95 mm² | Unid. | 9 |

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado de forma fracionada, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) dos respectivos setores, para o período que corresponde até 31/12/2009.

3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

7. A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

10. As Notas Fiscais deverão ser emitidas, separadas, por setor requisitante.

# ANEXO II

# RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2009 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (RELAÇÃO Nº 01), COM ENTREGA FRACIONADA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, PELO PERÍODO QUE CORRESPONDE ATÉ 31/12/2009.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 2009. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Presencial n° 042/2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (vide observação)*, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 042/2009, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

*Observação: Neste campo, deverá especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte.

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão Presencial n° 042/2009, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: ____________________

Endereço: ___________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: ______________________

Telefone: _______________________ Email: _____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão Presencial nº 042/2009, cujo objeto é a aquisição de materiais elétricos (relação nº 01), com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período que corresponde até 31/12/2009, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| Item | Descrição | Unid | Quant. total | Marca do produto | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Placa Cega no formato retangular, nas dimensões 2x4", para caixa de ligação, com parafusos, em termoplástico na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Placa Cega no formato retangular, nas dimensões 4x4", para caixa de ligação, com parafusos, em termoplástico na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Plugue “T” 2PU de 3 saída de 10 A / 250v | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Plugue femea (prolongador) saida axial 2PU / 10A - 250v, com prensa-cabo ajustável por parafuso | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Plugue macho saida lateral 2P / 10A - 250v, com prensa-cabo ajustável por parafuso | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Pilha do tipo alcalina, na voltagem de 1,5v, tamanho AA, em cartela com 2 unidades | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Porta lampada em baquelite, para lâmpada incandescente, rosca E27, com rabicho, sem chave, material interno liga de cobre e vedação para uso ao tempo, 4A-250v | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Porta lampada em porcelana - rosca E27 - com bornes embutidos, material interno liga de cobre, flenge com rosca 3/8", anel de fixação para prato (arandela), 4A - 250v | Unid. | 70 |  |  |  |
|  | Porta-lampada em porcelana - rosca E40 - com bornes embutidos, casquinho em latão niquelado, sistema anti-vibratório, 16A - 700v | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Poste de Concreto armado, com comprimento de 7,5 m, carga nominal de 90 daN ( Padrão Eléktro ) | Unid. | 6 |  |  |  |
|  | Projetor retangular em alumínio, com base R7S, visor plano de vidro temperado, para lâmpada Hálogena de 1000w x 189mm | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Projetor retangular fechado, corpo em liga de aluminio, refletor em chapa de aluminio, visor plano de vidro temperado, fixação através de suporte em U, para lampada Vapor de mecúrio, metálico ou sódio de 400w, equipado com 1 porta lampada em porcelana rosca E40 | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Quadro de distribuição de embutir em PVC para 03 disjuntores NEMA/DIN sem barramento | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Quadro de distribuição de embutir em PVC para 06 disjuntores NEMA/DIN sem barramento | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Quadro de distribuição de embutir, com barramento trifásico de 60A para 12 disjuntores Nema (Americano), barramento neutro e terra, espaço na parte superior do quadro, com possibilidade de instalação de disjuntores DR | Unid. | 2 |  |  |  |
|  | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento trifásico de 60A para 12 disjuntores Nema (Americano), barramento neutro e terra, espaço na parte superior do quadro, com possibilidade de instalação de disjuntores DR | Unid. | 2 |  |  |  |
|  | Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 2000W/220V, alto fator de potencia | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 70W/220V, alto fator de potencia | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Reator eletronico (1x20w) para 1 lampadas fluorescentes de 20w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 21 |  |  |  |
|  | Reator eletronico (1x40w) para 1 lampadas fluorescentes de 40w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 70 |  |  |  |
|  | Reator eletronico (2x20w) para 2 lampadas fluorescentes de 20w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 21 |  |  |  |
|  | Reator eletronico (2x32w) para lampadas fluorescentes de 32w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Reator eletronico (2x40w) para lampadas fluorescentes de 40w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Rele eletrônico de Nivel para liquidos Inferior, tensão de 220V, (sensor tipo pêndulo) | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Rele eletrônico de Nivel para liquidos Superior, tensão de 220V, (sensor tipo pêndulo) | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Rele eletrônico de proteção e falta de fase PPNF, tensão de 220V / 60Hz | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Rele fotoelétrico para comando automático de iluminação externa, 220V / 1000W, retardo automático incorporado - com base de ligação ao comando | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Resistência para Chuveiro Maxi-Banho Lorenzetti de 4.400W/127V | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Resistência para Chuveiro de 4.400W/220V - compatível com o item 127 | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Soquete redondo com rabicho para lampada flurescente tubular T10, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rapido - base G13 | Unid. | 70 |  |  |  |
|  | Soquete redondo com rabicho para lampada flurescente tubular T8, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rapido - base G13 | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Soquete simples convencional para lampada flurescente tubular T10, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rapido - base G13 | Unid. | 840 |  |  |  |
|  | Soquete simples convencional para lampada flurescente tubular T8, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rapido - base G13 | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Suporte de pressão para disjuntor bipolar DIN (Europeu), chapa 20 bicromatizada | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Suporte de pressão para disjuntor monopolar DIN (Europeu), chapa 20 bicromatizada | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Suporte de pressão para disjuntor monopolar Nema (Americano), chapa 20 bicromatizada | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Suporte metálico utilizado para fixação de luminária Fluorescente na caixa de luz (pé de galinha) | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Tee para canaletas em termoplástico sistema X 20x10x2200 - na cor bege, para instalação em parede | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 10mm² | Unid. | 70 |  |  |  |
|  | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 16mm² | Unid. | 70 |  |  |  |
|  | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 25mm² | Unid. | 56 |  |  |  |
|  | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 35mm² | Unid. | 56 |  |  |  |
|  | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 6mm² | Unid. | 70 |  |  |  |
|  | Tomada 2PU+T de 15 A / 250v, com caixa termoplastico formato sistema X, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 112 |  |  |  |
|  | Tomada 2PU+T redonda de 15 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Tomada 3P chato de 20 A / 250v, com caixa termoplastico formato sistema X, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Tomada 3P chato de 20 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 21 |  |  |  |
|  | Tomada para telefone em termoplástico, no formato padrão telebras, de embutir, com 04 contatos tipo soquete para pino chato + formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descaga elétrica, fixado através de parafusos em suporte metálico, com espelho em PVC no formato retangular, nas dimensões 4 x 2”, na cor branca | Unid. | 21 |  |  |  |
|  | Tomada para telefone em termoplástico, no formato padrão telebras, com 04 contatos tipo soquete para pino chato + formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descarga elétrica, fixado através de parafusos, na cor preta | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Tomada para telefone em termoplástico, no formato padrão telebras, com 04 contatos tipo soquete para pino chato + formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descarga elétrica, fixado através de parafusos, com caixa para instalação aparente do tipo sistema X na cor bege | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Ventilador de parede Oscilante 200w bivolt, com 3 pás injetada de plástico, regulagem vertical, grade metálica, totalmente na cor preta e chave de ligação com variação de velocidade em placa 2x4" na cor branca | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Ventilador de teto comercial sem lustre, construido com 3 pás em chapa de aço tratada, dâmetro total 110 cm, 130w / 127v - com chave de reversão (exaustão e ventilação), totalmente com pintura eletrostática na cor cinza | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Braçadeira em Nylon, para ser utilizada em fixação de fios, na cor preta ou natural, com auto travamento, com largura de 2,5mm e comprimento de 100mm – embalagem com 100 unidades | Unid. | 420 |  |  |  |
|  | Braçadeira em Nylon, para ser utilizada em fixação de fios, na cor preta ou natural, com auto travamento, com largura de 3,5mm e comprimento de 140mm – embalagem com 100 unidades | Unid. | 420 |  |  |  |
|  | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1.1/2” fabricada em chapa zincado | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1.1/4” fabricada em chapa zincado | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1/2” fabricada em chapa zincado | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1” fabricada em chapa zincado | Unid. | 70 |  |  |  |
|  | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 3/4” fabricada em chapa zincado | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Braçadeira tipo rosca sem fim, parafuso cabeça sextavada com fenda simples, com dimensões de largura 9 mm, com diametro mínimo de 3/8” e maximo de 1/2” – fabricado em aço carbono com galvanização eletrolítica | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Braçadeira tipo rosca sem fim, parafuso cabeça sextavada com fenda simples, com dimensões de largura 9 mm, com diametro mínimo de ½” e maximo de 5/8” – fabricado em aço carbono com galvanização eletrolítica | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Braçadeira tipo rosca sem fim, parafuso cabeça sextavada com fenda simples, com dimensões de largura 9 mm, com diametro mínimo de ½” e maximo de 3/4” – fabricado em aço carbono com galvanização eletrolítica | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Adaptador de tomada (de telefone) em termoplástico, com 04 pinos chato no formato padrão telebras para 1 formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descaga elétrica, na cor preta | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Adaptador de tomada (de telefone) em termoplástico, com 04 pinos chato no formato padrão telebras para 2 formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descaga elétrica, na cor preta | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Alça de distribuição em aço revestido com alumínio, material abrasivo na parte interna, formato “U”, para ser utilizado em cabo multiplexado, resistência ao arrancamento de 640 daN, na seção de 25mm² | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Alça de distribuição em aço revestido com alumínio, material abrasivo na parte interna, formato “U”, para ser utilizado em cabo multiplexado, resistência ao arrancamento de 640 daN, na seção de 35mm² | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Arame Liso Galvanizado nº 14 BWG, com Ø 2,10mm | Kg | 28 |  |  |  |
|  | Luminária no formato arandela tipo tartaruga, em ferro e vidro, com potencia de 100W e porta lâmpada rosca E 27 | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Armação Secundária chapa 3/16” tipo pesado, para 1 roldana Ø72x72mm | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Armação Secundária chapa 3/16” tipo pesado, para 2 roldana Ø72x72mm | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Armação Secundária chapa 3/16” tipo pesado, para 3 roldana Ø72x72mm | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Armação Secundária chapa 3/16” tipo pesado, para 4 roldana Ø72x72mm | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Arruela para eletroduto em alumínio silicio, na bitola de 1.1/2”, rosca BSP | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Arruela para eletroduto em alumínio silicio, na bitola de 1.1/4”, rosca BSP | Unid. | 6 |  |  |  |
|  | Arruela para eletroduto em alumínio silicio, na bitola de 1/2”, rosca BSP | Unid. | 6 |  |  |  |
|  | Arruela para eletroduto em alumínio silicio, na bitola de 1”, rosca BSP | Unid. | 6 |  |  |  |
|  | Arruela para eletroduto em alumínio silicio, na bitola de 3/4”, rosca BSP | Unid. | 6 |  |  |  |
|  | Arruela lisa em aço galvanizado, Ø 3/8" | Unid. | 28 |  |  |  |
|  | Barra roscada aço carbono de 1 m Ø 3/16” equipada com 04 porcas e 04 arruelas | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Barra roscada aço carbono de 1 m Ø 1/4” equipada com 04 porcas e 04 arruelas | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Barra roscada aço carbono de 1 m Ø 5/16” equipada com 04 porcas e 04 arruelas | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Kit bloco XT2 (completo) para telefone, base em ferro zincado com 1 roldana de 2 canais, para ligar até 2 linhas no poste ou fachada | Unid. | 5 |  |  |  |
|  | Bóia elétrica para controle de nível de água em PVC, do tipo inferior de 20 A | Unid. | 5 |  |  |  |
|  | Bóia elétrica para controle de nível de água em PVC, do tipo superior de 20 A | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Bomba hidráulica, carcaça em alumínio, funcionamento elétrico, tipo submersa vibratória, saída de 1”, voltagem em 127V – 60 Hz, potencia de 450 W, vazão média de 750 a 2.300 L/H, altura manométrica total de 65 metros, com certificado de garantia e manual de instruções | Unid. | 2 |  |  |  |
|  | Bomba hidráulica, carcaça em alumínio, funcionamento elétrico, tipo submersa vibratória, saída de 1”, voltagem em 220V – 60 Hz, potencia de 450 W, vazão média de 750 a 2.300 L/H, altura manométrica total de 65 metros, com certificado de garantia e manual de instruções | Unid. | 2 |  |  |  |
|  | Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 1.1/2” | Unid. | 6 |  |  |  |
|  | Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 1.1/4” | Unid. | 6 |  |  |  |
|  | Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 1/2” | Unid. | 6 |  |  |  |
|  | Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 1” | Unid. | 6 |  |  |  |
|  | Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 3/4” | Unid. | 6 |  |  |  |
|  | Bucha em Nylon universal S5 | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Bucha em Nylon universal S6 | Unid. | 420 |  |  |  |
|  | Bucha em Nylon universal S8 | Unid. | 420 |  |  |  |
|  | Bucha em Nylon universal S10 | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Bucha em Nylon universal S12 | Unid. | 140 |  |  |  |
|  | Cabeçote em aluminio para entrada de energia 1", com base | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Cabeçote em aluminio para entrada de energia 1.1/2", com base | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Cabeçote em aluminio para entrada de energia 1.1/4", com base | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Cabeçote em aluminio para entrada de energia 3/4", com base | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Cabeçote em aluminio para entrada de energia Ø1", com base | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Cabeçote em aluminio para entrada de energia Ø2", com base | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Cabo de cobre elétrico de 10,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 | m | 700 |  |  |  |
|  | Cabo de cobre elétrico de 16,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 | m | 280 |  |  |  |
|  | Cabo de cobre elétrico de 25,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 | m | 140 |  |  |  |
|  | Cabo multiplexado em aluminio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 10mm² | m | 140 |  |  |  |
|  | Cabo multiplexado em aluminio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 16mm² | m | 280 |  |  |  |
|  | Cabo multiplexado em aluminio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 25mm² | m | 280 |  |  |  |
|  | Cabo multiplexado em aluminio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 35mm² | m | 140 |  |  |  |
|  | Cabo multiplexado em aluminio triplex, Neutro nú + 2 condutor gravado fase 1 e fase 2, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 25mm² | m | 140 |  |  |  |
|  | Cabo multiplexado em aluminio triplex, Neutro nú + 2 condutor gravado fase 1 e fase 2, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 35mm² | m | 140 |  |  |  |
|  | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 2x2,5 mm², capa em PVC auto extinguivel na cor preta, cabos interno flexível na cor azul e preto, tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 140 |  |  |  |
|  | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 2x4,0 mm², capa em PVC auto extinguivel na cor preta, cabos interno flexível na cor azul e preto, tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 280 |  |  |  |
|  | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 3x2,5 mm², capa em PVC auto extinguivel na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco e preto , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 140 |  |  |  |
|  | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 3x4,0 mm², capa em PVC auto extinguivel na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco e preto , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 140 |  |  |  |
|  | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 4x4,0 mm², capa em PVC auto extinguivel na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco, preto e vermelho , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 140 |  |  |  |
|  | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 4x6,0 mm², capa em PVC auto extinguivel na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco, preto e vermelho , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 70 |  |  |  |
|  | Caixa para embutir em PVC reforçado, medindo 4x2”, formato retangular, para instalção elétrica de parede | Unid. | 280 |  |  |  |
|  | Caixa de sobrepor em PVC, medindo 4x2”, formato retangular, para instalação elétrica, na cor bege | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Caixa para embutir em PVC reforçado, medindo 4x4”, formato quadrado, para instalação elétrica de parede | Unid. | 7 |  |  |  |
|  | Caixa metálica de medição tipo II – conforme norma ND-10 e cadastrado na Elektro | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Caixa metálica de medição tipo III – conforme norma ND-10 e cadastrado na Elektro | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Caixa de Passagem de sobrepor em poliestireno de alta resistencia, com dimensões de 150x150x68cm, com furos para eletrodutos, na cor bege | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Canaletas em PVC, no formato quadrado 30x30x2000 mm, sem divisória, ventilada, com recorte fechado, com tampa, na cor cinza | br | 7 |  |  |  |
|  | Canaletas em PVC, no formato quadrado 50x50x2000 mm, sem divisória, ventilada, com recorte fechado, com tampa, na cor cinza | br | 7 |  |  |  |
|  | Canaleta em termoplástico, no formato sistema X, com divisória, com tampa, medindo 20x10x2200mm - na cor bege, para instalação aparente | br | 70 |  |  |  |
|  | Canaleta em termoplástico, no formato sistema X, com divisória, com tampa, medindo 50x20x2200mm - na cor bege, para instalação aparente | br | 14 |  |  |  |
|  | Tubo de ligação para chuveiro, de aluminio, bitola rosca de ½”, com espessura de 1mm, medindo 40cm de comprimanto | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Chave Contactora Tripolar de 16 A, tensão de comando de 220V / 60Hz, com 2 auxiliares NA e 2 auxiliares NF | Unid. | 3 |  |  |  |
|  | Chave seccionadora NH, tripolar, corrente nominal de 400 A, tensão nominal de 600VCA, freqüência nominal de 50/60Hz, com acionamneto manual com carga, com porta fusíveis retardados NH 02 | Unid. | 2 |  |  |  |
|  | Chuveiro elétrico de termoplástico, na voltagem de 220V, com controle de 03 temperaturas, potencia de 4.400 watts, contendo mangueria com chuveirino, suporte para chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca de ½” | Unid. | 42 |  |  |  |
|  | Conector bimetálico split bolt para cabo 16 mm² | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Conector bimetálico split bolt para cabo 25 mm² | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Conector bimetálico split bolt para cabo 35 mm² | Unid. | 14 |  |  |  |
|  | Conector bimetálico split bolt para cabo 50 mm² | Unid. | 9 |  |  |  |
|  | Conector bimetálico split bolt para cabo 70 mm² | Unid. | 9 |  |  |  |
|  | Conector bimetálico split bolt para cabo 95 mm² | Unid. | 9 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R$ |  |  |  |  |  |  |

I - A validade da presente proposta: ______ (por extenso) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 dias)

II - Prazo de entrega: ________ (por extenso) dias úteis contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (Máximo de 03 dias úteis)

III - Os produtos possuem garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo definido pelo fabricante dos mesmos, contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do referido produto.

IV – DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

V – DECLARO, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Anexo I.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 042/2009, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos,, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

____________________________________

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO VIII

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA, com sede na Av. José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. APARECIDA BATISTA D. OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal n° 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 042/2009 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais elétricos (relação nº 01), com entrega fracionada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período que corresponde até 31/12/2009, conforme Anexo I, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 042/2009:

| Item | Descrição do produto | Unid. | Quant total | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Geral |  |  |  |  |  |

DO FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento do(s) produto(s) adjudicado(s) será realizado de forma fracionada, conforme a necessidade do(s) respectivo(s) setor(es), durante o período que corresponde até 31/12/2009.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARAGRÁFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO

As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do item(ns): (-----), totalizando o valor de R$ (-----) (-----------------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte:

0412200022003-339030 (20) - Material de Consumo

0206200022004-339030 (27) - Material de Consumo

0412200032005-339030 (35) - Material de Consumo

0412200032006-339030 (43) - Material de Consumo

0515300032007-339030 (51) - Material de Consumo

0412300062010-339030 (72) - Material de Consumo

0412300062011-339030 (78) - Material de Consumo

0412900062012-339030 (86) - Material de Consumo

0412400032013-339030 (94) - Material de Consumo

0412400032014-339030 (101) - Material de Consumo

1236500072015-339030 (108) - Material de Consumo

1236500072016-339030 (117) - Material de Consumo

1236100082017-339030 (129) - Material de Consumo

1230600102018-339030 (151) - Material de Consumo

1339200132021-339030 (168) - Material de Consumo

2781300152023-339030 (180) - Material de Consumo

2060500162024-339030 (188) - Material de Consumo

2369500172025-339030 (197) - Material de Consumo

1545200182026-339030 (206) - Material de Consumo

2678200182032-339030 (252) - Material de Consumo

1545200182033-339030 (260) - Material de Consumo

1545100182036-339030 (280) - Material de Consumo

0824400192037-339030 (288) - Material de Consumo

0824300202038-339030 (299) - Material de Consumo

1030100222039-339030 (310) - Material de Consumo

1030200222040-339030 (322) - Material de Consumo

1030400222041-339030 (332) - Material de Consumo

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE efetuará o pagamento 30 (trinta) dias após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA

O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será até 31/12/2009, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA

Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;

- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;

- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;

- transferir no todo ou em parte o presente contrato;

- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na Prefeitura Municipal de Rosana, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por cento) até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do Pregão Presencial nº 042/2009, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (----------------) de 2009.

_____________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

Aparecida Batista D. Oliveira

Prefeita Municipal

Contratante

_____________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

___________________________		______________________________

Nome: 						Nome: