## Planilha
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO EM ALVENARIA, ESF-04 - ROSANA - SP.
LOCAL: | Rua Ariel Pinheiro Calumby, nº. 1385, Parte da Quadra 61, Município de Rosana/SP.
ÁREA: | 307,14 M²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | PREÇO UNIT C/BDI DE 23% | PREÇO | PREÇO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 39211.9176 | 37220.5207
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 33828.324
1.1.1 | Sondagem do terreno (solo) | m | 50 | 82.57 | 4128.5 | 101.5611 | 5078.055
1.1.2 | Placas de obra | m² | 7.5 | 361.2 | 2709 | 444.276 | 3332.07 | 4098.4461
1.1.3 | Projeto Estruturas fundação/superestrutura e estrutura Metálica cobertura | unid | 2 | 2101.57 | 4203.14 | 2584.9311 | 5169.8622 | 6358.9305
1.1.4 | Fechamento em muro de tijolos cerâmicos, e estrutura de concreto armado,fundação, superestrutura chapisco/reboco acabado, altura de 1,80m . | m² | 92.08 | 178.78 | 16462.06 | 219.8994 | 20248.3368 | 24905.4542
Total do subitem 1.1 |  |  |  |  | 27502.7
1.2 | LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO | [5 empty] | 5383.5936
1.2.1 | Limpeza mecanizada do terreno | m² | 477.52 | 2.15 | 1026.67 | 2.6445 | 1262.8016
1.2.2 | Locação da obra | m | 307.14 | 6.91 | 2122.34 | 8.4993 | 2610.475
1.2.3 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem para canteiro de obras. | m² | 6 | 204.65 | 1227.9 | 251.7195 | 1510.317 | 1857.6899
Total do subitem 1.2 |  |  |  |  | 4376.91
TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  | 31879.61
2 | INFRAESTRUTURA MOVIMENTAÇÃO TERRA | [5 empty] | 1060.6222 | 1304.5653
2.1 | Abertura de vala manual | m³ | 34.65 | 24.23 | 839.57 | 29.8029 | 1032.6705 | 1270.1847
2.2 | Reaterro e apiloamento manual sem controle | m³ | 2.5 | 9.09 | 22.73 | 11.1807 | 27.9518 | 34.3807
TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 862.3
3 | INFRAESTRUTURA - BROCAS - BLOCOS E VIGA BALDRAME | [5 empty] | 66859.3724 | 82237.028
3.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | ml | 475 | 43.79 | 20800.25 | 53.8617 | 25584.3075 | 31468.6982
3.2 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa Vigas Baldrames e Blocos | m³ | 27.5 | 281.79 | 7749.23 | 346.6017 | 9531.5467 | 11723.8025
3.3 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 218 | 46.94 | 10232.92 | 57.7362 | 12586.4916 | 15481.3847
3.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 27.5 | 81.58 | 2243.45 | 100.3434 | 2759.4435 | 3394.1155
3.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 2461.5 | 4.81 | 11839.82 | 5.9163 | 14562.9724 | 17912.4561
3.6 | Impermeab. em pintura de asfalto oxidado c/ solventes orgânicos, sobre massa | m² | 184.37 | 8.09 | 1491.55 | 9.9507 | 1834.6106 | 2256.571
TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |  | 54357.22
4 | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS | [5 empty] | 77196.4491 | 73666.264
4.1 | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS | [5 empty] | 46358.0881
4.1.1 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa superestrutura, vergas e contra vergas. | m³ | 29.25 | 281.79 | 8242.36 | 346.6017 | 10138.0997 | 12469.8627
4.1.2 | Forma em madeira maciça comum para estrutura | m² | 292.5 | 46.94 | 13729.95 | 57.7362 | 16887.8385 | 20772.0414
4.1.3 | Lançamento e adensamento de concreto para estrutura | m³ | 29.25 | 56.34 | 1647.95 | 69.2982 | 2026.9724 | 2493.176
4.1.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 2925 | 4.81 | 14069.25 | 5.9163 | 17305.1775
Total do subitem 4.1 |  |  |  |  | 37689.51
4.2 | SUPERESTRUTURA- LAJE | [5 empty] | 30838.361
4.2.1 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm completa acabada | m² | 307.14 | 81.63 | 25071.84 | 100.4049 | 30838.361 | 37931.184
Total do subitem 4.2 |  |  |  |  | 25071.84
TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 62761.35
5 | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 77635.3546 | 95491.4862
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 659.05 | 41.11 | 27093.55 | 50.5653 | 33325.061 | 40989.825
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, s/ revestimento, de 09 cm | m² | 87 | 26.3 | 2288.1 | 32.349 | 2814.363 | 3461.6665
5.3 | Chapisco | m² | 1492 | 3.97 | 5923.24 | 4.8831 | 7285.5852 | 8961.2698
5.4 | Emboço/reboco desempenado com espuma de poliéster | m² | 1492 | 11.77 | 17560.84 | 14.4771 | 21599.8332 | 26567.7948
5.5 | azulejo branco 20x30 com rejunte acabado 1,00x1,50h, nos locais dos lavatórios avulsos, curativo,vacina ,procedimentos,odontologia, copa, area de serviço e sanitários, expurgo e esterelização até o teto, os sanitários de funcionários será colocado até altura de 3,00mts. | m² | 338.7 | 30.27 | 10252.45 | 37.2321 | 12610.5123 | 15510.9301
TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 63118.18
6 | COBERTURA | [5 empty] | 68256.012 | 83954.8948
6.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável p/ estrutura de cobertura acabada. | kg | 2472 | 14.58 | 36041.76 | 17.9334 | 44331.3648 | 54527.5787
6.2 | Telhamento em telhas de fibrocimento esp= 6 cm acabada. | m² | 353 | 22.71 | 8016.63 | 27.9333 | 9860.4549 | 12128.3595
6.3 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte mínimo 0,50 m | ml | 176.81 | 64.67 | 11434.3 | 79.5441 | 14064.1923 | 17298.9566
TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 55492.69
7 | REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES | [5 empty] | 30988.1354 | 38115.4065
7.1 | contrapiso com regularização sarafeada de base para revestimento de piso cerâmico | ml | 307.14 | 17.34 | 5325.81 | 21.3282 | 6550.7433 | 8057.4143
7.2 | Piso ceramico P4 ou 5, esmaltado com rodapé e rejunte | m² | 322 | 42.69 | 13746.18 | 52.5087 | 16907.8014 | 20796.5957
7.3 | Revestimento ceramico em porcelanato esmaltado, grupo de absorção B1-A, argamassa colante industrializada e rejunte na fachada parede vertical e pilares cor a escolha da fiscalização. | m | 30 | 60.9 | 1827 | 74.907 | 2247.21 | 2764.0683
7.4 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm em todas as portas, espera e lavanderia. | m² | 2.86 | 82.59 | 236.21 | 101.5857 | 290.5351 | 357.3582
7.5 | Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm em todas as janelas | m² | 10.22 | 85.05 | 869.21 | 104.6115 | 1069.1295 | 1315.0293
7.6 | Pavimentação em calçada, espessura 6cm, com requadro a cada 1,80m. Ao redor de toda edificação, rampas de acessibilidade e outros locais indicado em projeto. | m² | 140 | 22.78 | 3189.2 | 28.0194 | 3922.716 | 4824.9407
TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  |  | 25193.61
8 | PINTURA | [5 empty] | 37074.69 | 45601.8687
8.1 | Massa corrida à base de resina acrílica externo total | m² | 424.21 | 7.84 | 3325.81 | 9.6432 | 4090.7419 | 5031.6125
8.2 | Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo externo e interno, no repouso e sanitários nos locais mais altos e acima dos ajulejos e laje | m² | 648 | 12.26 | 7944.48 | 15.0798 | 9771.7104 | 12019.2038
8.3 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo e com fundo anti oxidante, portas metálicas, gradil e portões | m² | 79 | 15.43 | 1218.97 | 18.9789 | 1499.3331 | 1844.1797
8.4 | Esmalte em paredes internas até o teto e barrados externos.inclusive preparo | m² | 667.5 | 13.26 | 8851.05 | 16.3098 | 10886.7915 | 13390.7535
8.5 | Verniz em superfície de madeira e portas | m² | 66.4 | 12.02 | 798.13 | 14.7846 | 981.6974 | 1207.4879
8.6 | latex acrílico em muro | m² | 185 | 7.43 | 1374.55 | 9.1389 | 1690.6965 | 2079.5567
8.7 | Massa corrida a base de PVA interna até o teto, incl. No repouso e sant. Acima dos azulejos e laje | m² | 891 | 7.44 | 6629.04 | 9.1512 | 8153.7192 | 10029.0746
TOTAL DO ITEM 8 |  |  |  |  | 30142.03
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 43087.7856 | 49032.5595
9.1 | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 8297.8629 | 10206.3714
9.1.1 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros | unid | 1 | 272 | 272 | 334.56 | 334.56 | 411.5088
9.1.2 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1000 litros | unid | 1 | 342 | 342 | 420.66 | 420.66 | 517.4118
9.1.3 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | unid | 1 | 718.92 | 718.92 | 884.2716 | 884.2716 | 1087.6541
9.1.4 | Tubo de PVC rígido, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 60 | 23.73 | 1423.8 | 29.1879 | 1751.274 | 2154.067
9.1.5 | Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 115 | 19.84 | 2281.6 | 24.4032 | 2806.368 | 3451.8326
9.1.6 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1" 25 mm - | unid | 18 | 74.66 | 1343.88 | 91.8318 | 1652.9724 | 2033.1561
9.1.7 | Registro de gaveta em latão fundido bruto, DN= 1" 25 mm - linha standard | unid | 1 | 37.17 | 37.17 | 45.7191 | 45.7191 | 56.2345
9.1.8 | Registro de gaveta bruto DN= 32mm - linha standard | unid | 2 | 52.24 | 104.48 | 64.2552 | 128.5104 | 158.0678
9.1.9 | Registro de pressão c/ canopla cromada, DN= 25mm | unid | 1 | 65.65 | 65.65 | 80.7495 | 80.7495 | 99.3219
9.1.10 | Registro de gaveta bruto sem acabamento, DN= 40mm | unid | 1 | 67.53 | 67.53 | 83.0619 | 83.0619 | 102.1661
9.1.11 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ | unid | 2 | 44.6 | 89.2 | 54.858 | 109.716 | 134.9507
Total do subitem 9.1 |  |  |  |  | 6746.23
9.2 | ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 17799.6129 | 21444.1169
9.2.1 | Caixa de inspeção em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | unid | 10 | 176 | 1760 | 216.48 | 2164.8 | 2662.704
9.2.3 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | unid | 1 | 176 | 176 | 216.48 | 216.48 | 266.2704
9.2.4 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 65 | 38.28 | 2488.2 | 47.0844 | 3060.486 | 3764.3978
9.2.5 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 20 | 30.76 | 615.2 | 37.8348 | 756.696 | 930.7361
9.2.6 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 54 | 29.81 | 1609.74 | 36.6663 | 1979.9802 | 2435.3756
9.2.7 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 2 | 34.87 | 69.74 | 42.8901 | 85.7802 | 105.5096
9.2.8 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha em aço inoxidável | unid | 5 | 59.41 | 297.05 | 73.0743 | 365.3715
9.2.9 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha em aço inoxidavel. | unid | 12 | 29.42 | 353.04 | 36.1866 | 434.2392 | 534.1142
9.2.10 | Canaleta em alv e concreto com grelha em ferro,dimensões 2,30 x 0,50 m, cfe projeto drenagem. | unid | 11 | 172.38 | 1896.18 | 212.0274 | 2332.3014 | 2868.7307
9.2.11 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões drenagem | m | 136 | 38.28 | 5206.08 | 47.0844 | 6403.4784 | 7876.2784
Total do subitem 9.2 |  |  |  |  | 14471.23
9.3 | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 2992.4424 | 3680.7042
9.3.1 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm | unid | 4 | 138.83 | 555.32 | 170.7609 | 683.0436 | 840.1436
9.3.2 | Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 l completa | unid | 2 | 454 | 908 | 558.42 | 1116.84 | 1373.7132
9.3.3 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida completo | unid | 2 | 484.78 | 969.56 | 596.2794 | 1192.5588 | 1466.8473
Total do subitem 9.3 |  |  |  |  | 2432.88
9.4 | APARELHOS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS | [5 empty] | 13997.8674 | 13701.367
9.4.1 | Lavatório de louça com coluna | unid | 12 | 153 | 1836 | 188.19 | 2258.28 | 2777.6844
9.4.2 | Pia em aço inox de 1,20 x 0,50m. | unid | 1 | 175.81 | 175.81 | 216.2463 | 216.2463 | 265.9829
9.4.3 | Pia em aço inox de 1,50 x 0,50m. | unid | 4 | 219.76 | 879.04 | 270.3048 | 1081.2192 | 1329.8996
9.4.4 | Pia em aço inox de 2,00 x 0,50m. Sala odontologia | unid | 1 | 293.02 | 293.02 | 360.4146 | 360.4146
9.4.5 | gabinet de aço de 2,00 x 0,50m.sala odontologia | unid | 1 | 507 | 507 | 623.61 | 623.61
9.4.6 | gabinete de aço 1,50 x 0,50m. | unid | 4 | 381 | 1524 | 468.63 | 1874.52
9.4.7 | gabinete de aço 1,20 x 0,50m. | unid | 1 | 342 | 342 | 420.66 | 420.66 | 517.4118
9.4.8 | Tanque de louça em coluna de 22 litros | unid | 1 | 202.83 | 202.83 | 249.4809 | 249.4809 | 306.8615
9.4.9 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros. | unid. | 4 | 298.42 | 1193.68 | 367.0566 | 1468.2264 | 1805.9185
9.4.10 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | unid | 6 | 47.26 | 283.56 | 58.1298 | 348.7788 | 428.9979
9.4.11 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´, tanque e lavagem. | unid | 4 | 23.75 | 95 | 29.2125 | 116.85 | 143.7255
9.4.12 | Torneira de mesa compacta para lavatório, acionamento com sensor, em latão cromado, DN= 1/2´ | unid | 14 | 211.13 | 2955.82 | 259.6899 | 3635.6586 | 4471.8601
9.4.13 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | unid | 6 | 34 | 204 | 41.82 | 250.92 | 308.6316
9.4.14 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | unid | 6 | 35 | 210 | 43.05 | 258.3 | 317.709
9.4.15 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | unid | 14 | 23.02 | 322.28 | 28.3146 | 396.4044 | 487.5774
9.4.16 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid | 6 | 20.3 | 121.8 | 24.969 | 149.814 | 184.2712
9.4.17 | ducha higiênica em todos os sanitários de boa qualidade | unid | 6 | 39.09 | 234.54 | 48.0807 | 288.4842 | 354.8356
Total do subitem 9.4 |  |  |  |  | 11380.38
TOTAL DO ITEM 9 |  |  |  |  | 35030.72
10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO TEMPERADO | [5 empty] | 24625.8482 | 30220.7165
Esquadrias de madeira/metálica.
10.1 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 2,10 cm p/ pintura em verniz.instalada completa | unid | 10 | 267 | 2670 | 328.41 | 3284.1 | 4039.443
10.2 | Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm p/pintura verniz completa | unid | 5 | 238 | 1190 | 292.74 | 1463.7 | 1800.351
10.3 | Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cmp pintura em verniz completa | unid | 4 | 236.62 | 946.48 | 291.0426 | 1164.1704 | 1431.9296
10.4 | Porta quadriculada em cima, com vidro completa e fechada na parte de baixo,de 2,00 x 2,10 m.instalada | unid | 2 | 1260 | 2520 | 1549.8 | 3099.6 | 3812.508
10.5 | Porta em vidro temperado 10mm 2,50 x 2,30m, completa. Instalada | unid | 1 | 1500 | 1500 | 1845 | 1845 | 2269.35
10.6 | Porta de ferro externa , de boa qualidade completa de 0,80 x 2,10m. Chapa 18 depósitos e saida próxima a copa. | unid | 3 | 366.67 | 1100.01 | 451.0041 | 1353.0123 | 1664.2051
10.7 | Portão em ferro 2,00 x 1,80h e 1,20 x 1,80h, completo instadado | m² | 5.76 | 160 | 921.6 | 196.8 | 1133.568 | 1394.2886
10.8 | Portão em metalon 1,30 x 1,00m no compressor. Completo | m² | 1.3 | 160 | 208 | 196.8 | 255.84 | 314.6832
10.9 | gradil metalico altura de 1,80m | m² | 17.55 | 160 | 2808 | 196.8 | 3453.84 | 4179.1464
| Vidro Temperado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.10 | Vidro temperado incolor de 8 mm (janelas), completos e instalados. | m² | 44.18 | 139.36 | 6156.92 | 171.4128 | 7573.0175 | 9314.8115
TOTAL DO ITEM 10 |  |  |  |  | 20021.01
11 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS | [5 empty] | 93557.0591 | #VALUE!
11.1 | ENTRADA DE SERVIÇOS - ELÉTRICOS E TELEFÔNICOS | [5 empty] | 7049.8182 | 8671.2764
11.1.1 | Poste de concreto duplo "T" de 7,5/300- conforme norma ND-10 da Concessionária local | unid. | 1 | 873.16 | 873.16 | 1073.9868 | 1073.9868 | 1321.0038
11.1.2 | Caixa de medição externa tipo "M" (900x1200x270 mm) padrão Elektro | unid. | 1 | 782.64 | 782.64 | 962.6472 | 962.6472 | 1184.0561
11.1.3 | Caixa para seccionadora tipo "T" (900x600x250 mm) padrão Elektro | unid. | 1 | 330.43 | 330.43 | 406.4289 | 406.4289 | 499.9075
11.1.4 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão - devidamente fixado | unid. | 1 | 15.91 | 15.91 | 19.5693 | 19.5693 | 24.0702
11.1.5 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta fusível até NH1 - 250A - sem fusiveis | unid. | 1 | 292.53 | 292.53 | 359.8119 | 359.8119 | 442.5686
11.1.6 | Barra de contato para chave seccionadora tipo NH1 - 250 A | unid. | 3 | 21.08 | 63.24 | 25.9284 | 77.7852 | 95.6758
11.1.7 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76x79mm | unid. | 1 | 16.14 | 16.14 | 19.8522 | 19.8522 | 24.4182
11.1.8 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm - mureta 2,80x0,40x1,80m e 0,3m de fundação | m² | 11.76 | 53.51 | 629.28 | 65.8173 | 774.0114 | 952.0341
11.1.9 | Chapisco mureta | m² | 10.08 | 3.97 | 40.02 | 4.8831 | 49.2216 | 60.5426
11.1.10 | Reboco mureta | m² | 10.08 | 7.09 | 71.47 | 8.7207 | 87.9047 | 108.1227
11.1.11 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (calçada 0,60x2,80x0,10 m) | m³ | 0.17 | 481.83 | 81.91 | 592.6509 | 100.7507 | 123.9233
11.1.12 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa - mureta - rufo com pingadeira 2,8x0,55x0,1m | m³ | 0.15 | 268.36 | 40.25 | 330.0828 | 49.5124 | 60.9003
11.1.13 | Forma em madeira comum para fundação - mureta | m² | 1.3 | 46.94 | 61.02 | 57.7362 | 75.0571 | 92.3202
11.1.14 | Armadura em barra de Aço CA-25 fyk = 250 Mpa (para rufo em concreto) | kg | 9 | 4.81 | 43.29 | 5.9163 | 53.2467 | 65.4934
11.1.15 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 2" - com acessórios | m | 8 | 31.12 | 248.96 | 38.2776 | 306.2208 | 376.6516
11.1.16 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 3 | 15.71 | 47.13 | 19.3233 | 57.9699 | 71.303
11.1.17 | Cabo de cobre de 50,0mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 55 | 21.84 | 1201.2 | 26.8632 | 1477.476 | 1817.2955
11.1.18 | Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 50,0mm² | m | 3 | 20.75 | 62.25 | 25.5225 | 76.5675 | 94.178
11.1.19 | Haste terra 5/8 x 3 m alta camada 254 microns | unid. | 1 | 71.8 | 71.8 | 88.314 | 88.314 | 108.6262
11.1.20 | Terminal de pressão/compressão para cabo 50mm² | unid. | 15 | 7.89 | 118.35 | 9.7047 | 145.5705 | 179.0517
11.1.21 | Conector Split-Bolt para cabo 50mm², Latão, simples | unid. | 2 | 7.1 | 14.2 | 8.733 | 17.466 | 21.4832
11.1.22 | Solda exotermica conexão cabo/haste em "T", bitola do cabo de 50mm² para haste de 5/8" | unid. | 1 | 28.16 | 28.16 | 34.6368 | 34.6368 | 42.6033
11.1.23 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | unid. | 5 | 6.53 | 32.65 | 8.0319 | 40.1595 | 49.3962
11.1.24 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, termico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V de 125A | unid. | 1 | 317.04 | 317.04 | 389.9592 | 389.9592 | 479.6498
11.1.25 | Quadro Telebrás de embutir de 200x200x120mm | unid. | 1 | 76.81 | 76.81 | 94.4763 | 94.4763 | 116.2058
11.1.26 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1" - com acessórios | m | 9 | 19.08 | 171.72 | 23.4684 | 211.2156 | 259.7952
Total do subitem 11.1 |  |  |  |  | 5731.56 | 0
11.2 | CAIXAS DE PASSAGENS (40x40x50cm medidas internas) | [5 empty] | 632.2166 | 716.7261
11.2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria campo aberto - (medidas do buraco 0,80x0,80x0,60m) para 4 caixas de passagens | m³ | 1.53 | 28.05 | 42.92 | 34.5015 | 52.7873 | 64.9284
11.2.2 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum - para 4 caixas | m² | 4.8 | 63.1 | 302.88 | 77.613 | 372.5424 | 458.2272
11.2.3 | Reboco mureta | m² | 3.2 | 7.09 | 22.69 | 8.7207 | 27.9062 | 34.3247
11.2.3 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para 4 caixas | m³ | 0.15 | 268.36 | 40.25 | 330.0828 | 49.5124
11.2.4 | Forma em madeira comum para fundação - para 4 tampas | m² | 1.28 | 46.94 | 60.08 | 57.7362 | 73.9023 | 90.8999
11.2.5 | Lastro de pedra britada - para 4 caixas | m³ | 0.07 | 95.65 | 6.7 | 117.6495 | 8.2355 | 10.1296
11.2.6 | Armadura em barra de Aço CA-25 fyk = 250 Mpa - para 4 caixas | kg | 8 | 4.81 | 38.48 | 5.9163 | 47.3304 | 58.2164
Total do subitem 11.2 |  |  |  |  | 514
11.3 | ALIMENTADOR DO QLT.1 - ELÉTRICA | [5 empty] | 3900.5409 | 4797.6654
11.3.1 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn=75mm, com acessórios | m | 25 | 15.05 | 376.25 | 18.5115 | 462.7875 | 569.2286
11.3.2 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo de 150kg cimento/m³ (envelope de concreto para dutos) | m³ | 0.15 | 198.41 | 29.76 | 244.0443 | 36.6066 | 45.0262
11.3.3 | Cabo de cobre de 50,0 mm², isolamento em pvc para 1kv/70ºc | m | 120 | 21.94 | 2632.8 | 26.9862 | 3238.344 | 3983.1631
11.3.4 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m - abertura de valas com 30x50cm de profundidade | m³ | 3 | 33.66 | 100.98 | 41.4018 | 124.2054 | 152.7726
11.3.5 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação - valas de 30x50cm | m³ | 3 | 10.46 | 31.38 | 12.8658 | 38.5974 | 47.4748
Total do subitem 11.3 |  |  |  |  | 3171.17
11.4 | ALIMENTADOR DO DG - TELEFONIA | [5 empty] | 1407.0849 | 1730.7145
11.4.1 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn=50mm, com acessórios | m | 25 | 11.05 | 276.25 | 13.5915 | 339.7875 | 417.9386
11.4.2 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo de 150kg cimento/m³ (envelope de concreto para dutos) | m³ | 0.15 | 198.41 | 29.76 | 244.0443 | 36.6066 | 45.0262
11.4.3 | Fio telefonico externo tipo FE-160 | m | 80 | 8.82 | 705.6 | 10.8486 | 867.888 | 1067.5022
11.4.4 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m - abertura de valas com 30x50cm de profundidade | m³ | 3 | 33.66 | 100.98 | 41.4018 | 124.2054 | 152.7726
11.4.5 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação - valas de 30x50cm | m³ | 3 | 10.46 | 31.38 | 12.8658 | 38.5974 | 47.4748
Total do subitem 11.4 |  |  |  |  | 1143.97
11.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QLT.1 | [5 empty] | 3071.1132 | 1883.152
11.5.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN - com barramento de 225 A e sem componentes | unid. | 1 | 612.45 | 612.45 | 753.3135 | 753.3135 | 926.5756
11.5.2 | Disjuntor termomagnético unipolar 127V, corrente de 10A | unid. | 4 | 14.54 | 58.16 | 17.8842 | 71.5368 | 87.9903
11.5.3 | Disjuntor termomagnético unipolar 127V, corrente de 15A | unid. | 3 | 14.54 | 43.62 | 17.8842 | 53.6526 | 65.9927
11.5.4 | Disjuntor termomagnético unipolar 127V, corrente de 20A | unid. | 4 | 14.54 | 58.16 | 17.8842 | 71.5368
11.5.5 | Disjuntor termomagnético bipolar 220V, corrente de 10A | unid. | 5 | 53.05 | 265.25 | 65.2515 | 326.2575 | 401.2967
11.5.6 | Disjuntor termomagnético bipolar 220V, corrente de 15A | unid. | 11 | 53.05 | 583.55 | 65.2515 | 717.7665
11.5.7 | Disjuntor termomagnético bipolar 220V, corrente de 20A | unid. | 5 | 53.05 | 265.25 | 65.2515 | 326.2575 | 401.2967
11.5.8 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos | unid. | 1 | 610.4 | 610.4 | 750.792 | 750.792
Total do subitem 11.5 |  |  |  |  | 2496.84
11.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QLT.2 | [5 empty] | 660.5592
11.6.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 12 DIN - com barramento de 150 A e sem componentes | unid. | 1 | 244.02 | 244.02 | 300.1446 | 300.1446
11.6.2 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | unid. | 1 | 128.76 | 128.76 | 158.3748 | 158.3748
11.6.3 | Disjuntor termomagnético unipolar 127V, corrente de 15A | unid. | 4 | 14.54 | 58.16 | 17.8842 | 71.5368
11.6.4 | Disjuntor termomagnético bipolar 220V, corrente de 10A | unid. | 2 | 53.05 | 106.1 | 65.2515 | 130.503
Total do subitem 11.6 |  |  |  |  | 537.04
11.7 | DISTRIBUIÇÃO GERAL TELEFONICO - DG | [5 empty] | 1107.5166 | 1362.2454
11.7.1 | Quadro Telebrás de embutir de 800x800x120mm | unid. | 1 | 282.69 | 282.69 | 347.7087 | 347.7087 | 427.6817
11.7.2 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 - com canaleta de fixação | unid. | 7 | 11.8 | 82.6 | 14.514 | 101.598 | 124.9655
11.7.3 | Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRAS | unid. | 15 | 6.21 | 93.15 | 7.6383 | 114.5745 | 140.9266
11.7.4 | Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa | unid. | 1 | 13.68 | 13.68 | 16.8264 | 16.8264 | 20.6965
11.7.5 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1.1/4" - com acessórios | m | 12 | 23.49 | 281.88 | 28.8927 | 346.7124 | 426.4563
11.7.6 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 6 | 15.71 | 94.26 | 19.3233 | 115.9398 | 142.606
11.7.7 | Caixa em PVC de 4X2" - sobrepor | unid. | 1 | 8.36 | 8.36 | 10.2828 | 10.2828 | 12.6478
11.7.8 | Cabo de cobre flex de 2,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 20 | 2.19 | 43.8 | 2.6937 | 53.874 | 66.265
Total do subitem 11.7 |  |  |  |  | 900.42
11.8 | PONTO PARA VENTILADOR | [5 empty] | 977.8992 | 1202.816
11.8.1 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 6 | 15.71 | 94.26 | 19.3233 | 115.9398 | 142.606
11.8.2 | Placa de 4" x 2" | unid. | 7 | 53.69 | 375.83 | 66.0387 | 462.2709 | 568.5932
11.8.3 | Caixa em PVC de 4" x 2". | unid | 7 | 2.35 | 16.45 | 2.8905 | 20.2335 | 24.8872
11.8.4 | Cabo de cobre flex de 1,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 100 | 1.62 | 162 | 1.9926 | 199.26 | 245.0898
11.8.5 | Cabo de cobre flex de 4,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 50 | 2.93 | 146.5 | 3.6039 | 180.195 | 221.6398
Total do subitem 11.8 |  |  |  |  | 795.04
11.9 | ILUMINAÇÃO INTERNA | [5 empty] | 16278.2874 | 17790.1608
11.9.1 | Cabo de cobre flex de 2,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 600 | 2.19 | 1314 | 2.6937 | 1616.22 | 1987.9506
11.9.2 | Cabo de cobre flex de 4,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 300 | 2.93 | 879 | 3.6039 | 1081.17 | 1329.8391
11.9.3 | Reator eletrônico de alto fator de potencia com partida instantanea, para duas lampadas fluorescentes tubulares de 32W - base bipino bilateral - 127/220v | unid. | 39 | 24.25 | 945.75 | 29.8275 | 1163.2725 | 1430.8252
11.9.4 | Lampada fluorescentes tubular, base bipino bilateral de 32W | unid. | 78 | 5.49 | 428.22 | 6.7527 | 526.7106 | 647.854
11.9.5 | Luminária de sobrepor em calha com refletor e aletas parabólicas, para 2 lampadas fluorescentes de 32W | unid. | 39 | 147.95 | 5770.05 | 181.9785 | 7097.1615 | 8729.5086
11.9.6 | Soquete convencional para lampadas fluorescentes | unid. | 156 | 3.22 | 502.32 | 3.9606 | 617.8536 | 759.9599
11.9.7 | Luminária tipo globo leitoso para 1 lampada incandescente de até 150W | unid. | 6 | 61.91 | 371.46 | 76.1493 | 456.8958 | 561.9818
11.9.8 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônico, base E-27 de 25W - 220V | unid. | 6 | 10.81 | 64.86 | 13.2963 | 79.7778 | 98.1267
11.9.9 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 30 | 13.13 | 393.9 | 16.1499 | 484.497 | 595.9313
11.9.10 | Interruptor com 2 tecla simples e placa | cj | 2 | 16.81 | 33.62 | 20.6763 | 41.3526 | 50.8637
11.9.11 | Caixa em PVC de 4X2" | unid. | 35 | 8.36 | 292.6 | 10.2828 | 359.898 | 442.6745
11.9.12 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4x4" | unid. | 45 | 11.84 | 532.8 | 14.5632 | 655.344
11.9.13 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 60 | 15.71 | 942.6 | 19.3233 | 1159.398
11.9.14 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1" - com acessórios | m | 40 | 19.08 | 763.2 | 23.4684 | 938.736 | 1154.6453
Total do subitem 11.9 |  |  |  |  | 13234.38
11.10 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 6626.3175 | 7661.5828
11.10.1 | Rele fotoelétrico 50/60 Hz 110/220V - 1200VA - completo | unid. | 3 | 51.87 | 155.61 | 63.8001 | 191.4003 | 235.4224
11.10.2 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 35 | 15.71 | 549.85 | 19.3233 | 676.3155 | 831.8681
11.10.3 | Cabo de cobre flex de 1,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 300 | 1.62 | 486 | 1.9926 | 597.78 | 735.2694
11.10.4 | Cabo de cobre flex de 4,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 250 | 2.93 | 732.5 | 3.6039 | 900.975 | 1108.1992
11.10.5 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn=30mm, com acessórios | m | 20 | 6.95 | 139 | 8.5485 | 170.97 | 210.2931
11.10.6 | Luminária blindada, arandela 45º ou 90º, para lampada fluorescente compacta de 25W e incandescente de 100W | unid. | 14 | 76.07 | 1064.98 | 93.5661 | 1309.9254 | 1611.2082
11.10.7 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônico "3U", base E-27 de 25W - 220V | unid. | 14 | 10.81 | 151.34 | 13.2963 | 186.1482 | 228.9623
11.10.8 | Caixa em PVC de 4X2" | unid. | 30 | 8.36 | 250.8 | 10.2828 | 308.484 | 379.4353
11.10.9 | Placa de 4x2" | unid. | 30 | 2.35 | 70.5 | 2.8905 | 86.715 | 106.6595
11.10.10 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 10 | 15.71 | 157.1 | 19.3233 | 193.233 | 237.6766
11.10.11 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo de 150kg cimento/m³ (envelope para dutos) | m³ | 2 | 198.41 | 396.82 | 244.0443 | 488.0886 | 600.349
11.10.12 | Caixa de passagem em alumínio fundido á prova de tempo, 200x200mm | unid. | 1 | 46.52 | 46.52 | 57.2196 | 57.2196 | 70.3801
11.10.13 | Projetor retângular fechado em liga de alumínio fundido, com alojamento para reator, aletas para dissipação de calor no projetor e no alojamento, filtro para alívio das pressões internas, fechado com lente plana de cristal temperado fixada ao projetor por meio de aro de alumínio fundido com parafusos e porca borboleta, suporte de fixação em aço galvanizado à fogo, refletor interno em chapa de alumínio de alto brilho-IP 65 - Porta lâmpada rosca E-40 - Para lâmpada Vapor de Sódio de 400W. | unid. | 1 | 479.33 | 479.33 | 589.5759 | 589.5759 | 725.1784
11.10.14 | Base para Projetor em concreto armado de 20MPa e forma - nas dimensões de 50cm largura x 60cm comprimento x 60cm profundidade (LCP) - Conforme Projeto. | unid. | 1 | 311.27 | 311.27 | 382.8621 | 382.8621 | 470.9204
11.10.15 | Suporte metálico confeccionado em cantoneira de 3/4" x 3/16" e tela artística com malha ondulada de 1", fio 10 BWG, galvanizado à fogo, para proteção do projetor no solo, contra vandalismo, nas dimensões 60x60x50cm (LCP) - Conforme Projeto. | m² | 1 | 295.04 | 295.04 | 362.8992 | 362.8992
11.10.16 | Lâmpada Vapor de Sódio Elipsoidal, base E-40 de 400W. | unid. | 1 | 28.04 | 28.04 | 34.4892 | 34.4892
11.10.17 | Reator eletromagnético interno de alto fator de potência, para lâmpada VS de 400W/220V - devidamente instalado. | unid. | 1 | 72.55 | 72.55 | 89.2365 | 89.2365 | 109.7609
Total do subitem 11.10 |  |  |  |  | 5387.25
11.11 | TOMADAS DE USO GERAL E COMPUTADORES | [5 empty] | 7356.5808 | 9048.5944
11.11.1 | Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa | unid. | 74 | 13.68 | 1012.32 | 16.8264 | 1245.1536 | 1531.5389
11.11.2 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 100 | 15.71 | 1571 | 19.3233 | 1932.33 | 2376.7659
11.11.3 | Caixa em PVC de 4" x 2" | unid. | 74 | 8.36 | 618.64 | 10.2828 | 760.9272 | 935.9405
11.11.4 | Cabo de cobre flex de 2,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 600 | 2.19 | 1314 | 2.6937 | 1616.22 | 1987.9506
11.11.5 | Cabo de cobre flex de 4,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 500 | 2.93 | 1465 | 3.6039 | 1801.95 | 2216.3985
Total do subitem 11.11 |  |  |  |  | 5980.96
11.12 | CONDICIONADORES DE AR | [5 empty] | 32787.8025 | 38705.958
11.12.1 | Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa | unid. | 10 | 15.62 | 156.2 | 19.2126 | 192.126 | 236.315
11.12.2 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 60 | 15.71 | 942.6 | 19.3233 | 1159.398 | 1426.0595
11.12.3 | Tubo de PVC rígido, DN=25mm, (3/4"), inclusive conexões (Dreno) | m | 40 | 19.84 | 793.6 | 24.4032 | 976.128 | 1200.6374
11.12.4 | Caixa em PVC de 4X2" | unid. | 10 | 8.36 | 83.6 | 10.2828 | 102.828 | 126.4784
11.12.5 | Ar Condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 12.000BTU/h | unid. | 8 | 2130.39 | 17043.12 | 2620.3797 | 20963.0376 | 25784.5362
11.12.6 | Ar Condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 18.000BTU/h | unid. | 1 | 2778.7 | 2778.7 | 3417.801 | 3417.801 | 4203.8952
11.12.7 | Ar Condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 30.000BTU/h | unid. | 1 | 3652.78 | 3652.78 | 4492.9194 | 4492.9194 | 5526.2909
11.12.8 | Caixa de passagem para condicionador de ar Split, com saída de dreno único na vertical - 39x22x6cm | unid. | 10 | 34.03 | 340.3 | 41.8569 | 418.569
11.12.9 | Cabo de cobre flex de 4,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 250 | 2.93 | 732.5 | 3.6039 | 900.975
11.12.10 | Cabo de cobre flex de 6,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 35 | 3.81 | 133.35 | 4.6863 | 164.0205 | 201.7452
Total do subitem 11.12 |  |  |  |  | 26656.75
11.13 | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA | [5 empty] | 1361.7945 | 1542.0233
11.13.1 | Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa | unid. | 8 | 13.68 | 109.44 | 16.8264 | 134.6112 | 165.5718
11.13.2 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 3 | 15.71 | 47.13 | 19.3233 | 57.9699 | 71.303
11.13.3 | Caixa em PVC de 4X2" - sobrepor | unid. | 8 | 8.36 | 66.88 | 10.2828 | 82.2624 | 101.1828
11.13.4 | Cabo de cobre flex de 1,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 50 | 1.62 | 81 | 1.9926 | 99.63 | 122.5449
11.13.5 | Cabo de cobre flex de 4,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 30 | 2.93 | 87.9 | 3.6039 | 108.117
11.13.6 | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9W | unid. | 8 | 89.35 | 714.8 | 109.9005 | 879.204 | 1081.4209
Total do subitem 11.13 |  |  |  |  | 1107.15
11.14 | REDE DE LÓGICA E TELEFONIA INTERNA | [5 empty] | 8196.7938 | 5247.2062
11.14.1 | Tomada RJ-45 para rede de dados, com placa 4x4 | unid. | 9 | 32.48 | 292.32 | 39.9504 | 359.5536 | 442.2509
11.14.2 | Tomada RJ-11 para telefones, sem placa | unid. | 9 | 18.11 | 162.99 | 22.2753 | 200.4777 | 246.5876
11.14.3 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1" - com acessórios | m | 40 | 19.08 | 763.2 | 23.4684 | 938.736 | 1154.6453
11.14.4 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1.1/4" - com acessórios | m | 3 | 23.49 | 70.47 | 28.8927 | 86.6781 | 106.6141
11.14.5 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150x150x80mm | unid. | 5 | 20.34 | 101.7 | 25.0182 | 125.091 | 153.8619
11.14.6 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300x300x120mm | unid. | 5 | 53.69 | 268.45 | 66.0387 | 330.1935 | 406.138
11.14.7 | Caixa em PVC de 4X4" | unid. | 21 | 9.73 | 204.33 | 11.9679 | 251.3259 | 309.1309
11.14.8 | Aparelho telefonico multifrequencial, com teclas "FLASH, HOOK, PAUSE, LND, MODE". | unid. | 9 | 41.65 | 374.85 | 51.2295 | 461.0655 | 567.1106
11.14.9 | Central de telefonia para 8 linhas e 24 ramais | unid. | 1 | 3195.75 | 3195.75 | 3930.7725 | 3930.7725
11.14.10 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5 | m | 300 | 4.1 | 1230 | 5.043 | 1512.9 | 1860.867
Total do subitem 11.14 |  |  |  |  | 6664.06
11.15 | ATERRAMENTO | [5 empty] | 2142.7338 | 2635.5626
11.15.1 | Cabo de cobre nú de 50mm² - sob a terra | m | 40 | 20.75 | 830 | 25.5225 | 1020.9 | 1255.707
11.15.2 | Haste terra 5/8 x 3 m alta camada 254 microns | unid. | 9 | 71.8 | 646.2 | 88.314 | 794.826 | 977.636
11.15.3 | Conexão exotérmica cabo/haste | unid. | 9 | 21.65 | 194.85 | 26.6295 | 239.6655 | 294.7886
11.15.4 | Terminal de pressão para cabo 50,0mm² | unid. | 9 | 7.89 | 71.01 | 9.7047 | 87.3423 | 107.431
Total do subitem 11.15 |  |  |  |  | 1742.06
TOTAL DO ITEM 11 |  |  |  |  | 76062.65
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL/BALCÕES | [5 empty] | 2921.2611 | 3111.7463
12.1 | Letras em Relevo, Material INOX - "E S F 04 Rosana" 5,50 x 0,60m, instaladas e acabadas. | m² | 3.3 | 588.73 | 1942.81 | 724.1379 | 2389.6551 | 2939.2757
12.2 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | unid | 20 | 15.91 | 318.2 | 19.5693 | 391.386
12.3 | balcão em granito creme 1,00 x 0,40 | m² | 0.4 | 285 | 114 | 350.55 | 140.22 | 172.4706
TOTAL DO ITEM 12 |  |  |  |  | 2375.01
13 | COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 646.2297 | 794.8625
13.1 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unid | 1 | 98.7 | 98.7 | 121.401 | 121.401 | 149.3232
13.2 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | unid | 3 | 142.23 | 426.69 | 174.9429 | 524.8287 | 645.5393
TOTAL DO ITEM 13 |  |  |  |  | 525.39
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E PAISAGISMO | [5 empty] | 933.88 | 1148.6724
14.1 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 47.1 | 1.12 | 52.75 | 1.3776 | 64.885 | 79.8085
14.2 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros), com coqueiros. E adubos | m² | 47.1 | 15 | 706.5 | 18.45 | 868.995 | 1068.8638
TOTAL DO ITEM 14 |  |  |  |  | 759.25
15 | LIMPEZA DA OBRA | [5 empty] | 1779.3542 | 2188.6056
15.1 | Limpeza final da obra | m² | 307.14 | 4.71 | 1446.63 | 5.7933 | 1779.3542 | 2188.6056
TOTAL DO ITEM 15 |  |  |  |  | 1446.63
TOTAL GERAL - R$ |  |  |  |  | 460027.65 |  | 565833.9711