## Planilha
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO EM ALVENARIA DA ESF-08 E PUERICULTURA EM PRIMAVERA - SP
LOCAL: | Rua Pintado, Nº. 467 - Quadra 171, Lote 01 e Parte da Àrea Verde Norte em Primavera, Município de Rosana-SP.
ÁREA: | ESF - 307,14 m² e PUERICULTURA - 90,86 m² - TOTALIZANDO: 398 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | PREÇO
ESF -08
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 48880.5813
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | Sondagem do terreno (solo) | m | 50 | 82.57 | 4128.5
1.1.2 | Placa de obras | m² | 7.5 | 361.2 | 2709 | 3332.07
1.1.3 | Projeto posto e puericultura de Estruturas fundação/superestrutura e estrutura Metálica cobertura | unid | 3 | 2101.57 | 6304.71 | 7754.7933
1.1.4 | Fechamento em muro de tijolos cerâmicos, e estrutura de concreto armado,fundação, superestrutura chapisco/reboco acabado, altura de 2,00m . | m² | 165 | 178.78 | 29498.7 | 36283.401
Total do subitem 1.1 |  |  |  |  | 42640.91
1.2 | LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO
1.2.1 | Limpeza mecanizada do terreno | m² | 550 | 2.15 | 1182.5
1.2.2 | Locação da obra posto e puericultura | m | 307.14 | 6.91 | 2122.34
1.2.3 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem para canteiro de obras. | m² | 6 | 204.65 | 1227.9 | 1510.317
Total do subitem 1.2 |  |  |  |  | 4532.74
TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  | 47173.65
2 | INFRAESTRUTURA MOVIMENTAÇÃO TERRA |  |  |  |  | 1060.629
2.1 | Abertura de vala manual | m³ | 34.65 | 24.23 | 839.57 | 1032.6711
2.2 | Reaterro e apiloamento manual sem controle | m³ | 2.5 | 9.09 | 22.73 | 27.9579
TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 862.3
3 | INFRAESTRUTURA - BROCAS - BLOCOS E VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 66859.3806
3.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | ml | 475 | 43.79 | 20800.25 | 25584.3075
3.2 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa Vigas Baldrames e Blocos | m³ | 27.5 | 281.79 | 7749.23 | 9531.5529
3.3 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 218 | 46.94 | 10232.92 | 12586.4916
3.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 27.5 | 81.58 | 2243.45 | 2759.4435
3.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 2461.5 | 4.81 | 11839.82 | 14562.9786
3.6 | Impermeab. em pintura de asfalto oxidado c/ solventes orgânicos, sobre massa | m² | 184.37 | 8.09 | 1491.55 | 1834.6065
TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |  | 54357.22 | 66859.3806
4 | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS |  |  |  |  | 59891.283
4.1 | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
4.1.1 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa superestrutura, vergas e contra vergas. | m³ | 29.25 | 281.79 | 8242.36 | 10138.1028
4.1.2 | Forma em madeira maciça comum para estrutura | m² | 292.5 | 46.94 | 13729.95 | 16887.8385
4.1.3 | Lançamento e adensamento de concreto para estrutura | m³ | 29.25 | 56.34 | 1647.95 | 2026.9785
4.1.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 2925 | 4.81 | 14069.25
Total do subitem 4.1 |  |  |  |  | 37689.51
4.2 | SUPERESTRUTURA- LAJE
4.2.1 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm completa acabada | m² | 307.14 | 81.63 | 25071.84 | 30838.3632
Total do subitem 4.2 |  |  |  |  | 25071.84
TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 62761.35
5 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 77635.3614
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 659.05 | 41.11 | 27093.55 | 33325.0665
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, s/ revestimento, de 09 cm | m² | 87 | 26.3 | 2288.1 | 2814.363
5.3 | Chapisco | m² | 1492 | 3.97 | 5923.24 | 7285.5852
5.4 | Emboço/reboco desempenado com espuma de poliéster | m² | 1492 | 11.77 | 17560.84 | 21599.8332
5.5 | azulejo branco 20x30 com rejunte acabado 1,00x1,50h, nos locais dos lavatórios avulsos, curativo,vacina ,procedimentos,odontologia, copa, area de serviço e sanitários, expurgo e esterelização até o teto, os sanitários de funcionários será colocado até altura de 3,00mts. | m² | 338.7 | 30.27 | 10252.45 | 12610.5135
TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 63118.18
6 | COBERTURA |  |  |  |  | 68256.0087
6.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável p/ estrutura de cobertura acabada. | kg | 2472 | 14.58 | 36041.76 | 44331.3648
6.2 | Telhamento em telhas de fibrocimento esp= 6 cm acabada. | m² | 353 | 22.71 | 8016.63 | 9860.4549
6.3 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte mínimo 0,50 m | ml | 176.81 | 64.67 | 11434.3 | 14064.189
TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 55492.69
7 | REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES |  |  |  |  | 35296.1292
7.1 | contrapiso com regularização sarafeada de base para revestimento de piso cerâmico | ml | 307.14 | 17.34 | 5325.81 | 6550.7463
7.2 | Piso ceramico P4 ou 5, esmaltado com rodapé e rejunte | m² | 322 | 42.69 | 13746.18 | 16907.8014
7.3 | Revestimento ceramico em porcelanato esmaltado, grupo de absorção B1-A, argamassa colante industrializada e rejunte na fachada parede vertical e pilares cor a escolha da fiscalização. | m | 30 | 60.9 | 1827 | 2247.21
7.4 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm em todas as portas, espera e lavanderia. | m² | 2.86 | 82.59 | 236.21 | 290.5383
7.5 | Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm em todas as janelas | m² | 10.22 | 85.05 | 869.21 | 1069.1283
7.6 | Pavimentação em calçada, espessura 6cm, com requadro a cada 1,80m. Ao redor de todas edificações posto e puericultura, rampas de acessibilidade e outros locais indicado em projeto em. | m² | 293.75 | 22.78 | 6691.63 | 8230.7049
TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  |  | 28696.04
8 | PINTURA |  |  |  |  | 38399.8374
8.1 | Massa corrida à base de resina acrílica externo total | m² | 424.21 | 7.84 | 3325.81 | 4090.7463
8.2 | Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo externo e interno, no repouso e sanitários nos locais mais altos e acima dos ajulejos e laje | m² | 648 | 12.26 | 7944.48 | 9771.7104
8.3 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo e com fundo anti oxidante, portas metálicas, gradil e portões | m² | 79 | 15.43 | 1218.97 | 1499.3331
8.4 | Esmalte em paredes internas até o teto e barrados externos.inclusive preparo | m² | 667.5 | 13.26 | 8851.05 | 10886.7915
8.5 | Verniz em superfície de madeira e portas | m² | 66.4 | 12.02 | 798.13 | 981.6999
8.6 | latex acrílico em muro | m² | 330 | 7.43 | 2451.9 | 3015.837
8.7 | Massa corrida a base de PVA interna até o teto, incl. No repouso e sant. Acima dos azulejos e laje | m² | 891 | 7.44 | 6629.04 | 8153.7192
TOTAL DO ITEM 8 |  |  |  |  | 31219.38
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 39863.8695
9.1 | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 8297.8629
9.1.1 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros | unid | 1 | 272 | 272 | 334.56
9.1.2 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1000 litros | unid | 1 | 342 | 342 | 420.66
9.1.3 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | unid | 1 | 718.92 | 718.92 | 884.2716
9.1.4 | Tubo de PVC rígido, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 60 | 23.73 | 1423.8 | 1751.274
9.1.5 | Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 115 | 19.84 | 2281.6 | 2806.368
9.1.6 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1" 25 mm - | unid | 18 | 74.66 | 1343.88 | 1652.9724
9.1.7 | Registro de gaveta em latão fundido bruto, DN= 1" 25 mm - linha standard | unid | 1 | 37.17 | 37.17 | 45.7191
9.1.8 | Registro de gaveta bruto DN= 32mm - linha standard | unid | 2 | 52.24 | 104.48 | 128.5104
9.1.9 | Registro de pressão c/ canopla cromada, DN= 25mm | unid | 1 | 65.65 | 65.65 | 80.7495
9.1.10 | Registro de gaveta bruto sem acabamento, DN= 40mm | unid | 1 | 67.53 | 67.53 | 83.0619
9.1.11 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ | unid | 2 | 44.6 | 89.2 | 109.716
Total do subitem 9.1 |  |  |  |  | 6746.23 | 8297.8629
9.2 | ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 17434.2414
9.2.1 | Caixa de inspeção em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | unid | 10 | 176 | 1760 | 2164.8
9.2.3 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | unid | 1 | 176 | 176 | 216.48
9.2.4 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 65 | 38.28 | 2488.2 | 3060.486
9.2.5 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 20 | 30.76 | 615.2 | 756.696
9.2.6 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 54 | 29.81 | 1609.74 | 1979.9802
9.2.7 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 2 | 34.87 | 69.74 | 85.7802
9.2.8 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha em aço inoxidável | unid | 5 | 59.41 | 297.05
9.2.9 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha em aço inoxidavel. | unid | 12 | 29.42 | 353.04 | 434.2392
9.2.10 | Canaleta em alv e concreto com grelha em ferro,dimensões 2,30 x 0,50 m, cfe projeto drenagem. | unid | 11 | 172.38 | 1896.18 | 2332.3014
9.2.11 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões drenagem | m | 136 | 38.28 | 5206.08 | 6403.4784
Total do subitem 9.2 |  |  |  |  | 14471.23
9.3 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 2992.4424
9.3.1 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm | unid | 4 | 138.83 | 555.32 | 683.0436
9.3.2 | Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 l completa | unid | 2 | 454 | 908 | 1116.84
9.3.3 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida completo | unid | 2 | 484.78 | 969.56 | 1192.5588
Total do subitem 9.3 |  |  |  |  | 2432.88
9.4 | APARELHOS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 11139.3228
9.4.1 | Lavatório de louça com coluna | unid | 12 | 153 | 1836 | 2258.28
9.4.2 | Pia em aço inox de 1,20 x 0,50m. | unid | 1 | 175.81 | 175.81 | 216.2463
9.4.3 | Pia em aço inox de 1,50 x 0,50m. | unid | 4 | 219.76 | 879.04 | 1081.2192
9.4.4 | Pia em aço inox de 2,00 x 0,50m. Sala odontologia | unid | 1 | 293.02 | 293.02
9.4.4 | gabinet de aço de 2,00 x 0,50m.sala odontologia | unid | 1 | 507 | 507
9.4.4 | gabinete de aço 1,50 x 0,50m. | unid | 4 | 381 | 1524
9.4.4 | gabinete de aço 1,20 x 0,50m. | unid | 1 | 342 | 342 | 420.66
9.4.5 | Tanque de louça em coluna de 22 litros | unid | 1 | 202.83 | 202.83 | 249.4809
9.4.6 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros. | unid. | 4 | 298.42 | 1193.68 | 1468.2264
9.4.7 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | unid | 6 | 47.26 | 283.56 | 348.7788
9.4.8 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´, tanque e lavagem. | unid | 4 | 23.75 | 95 | 116.85
9.4.9 | Torneira de mesa compacta para lavatório, acionamento com sensor, em latão cromado, DN= 1/2´ | unid | 14 | 211.13 | 2955.82 | 3635.6586
9.4.10 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | unid | 6 | 34 | 204 | 250.92
9.4.11 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | unid | 6 | 35 | 210 | 258.3
9.4.12 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | unid | 14 | 23.02 | 322.28 | 396.4044
9.4.13 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid | 6 | 20.3 | 121.8 | 149.814
9.4.14 | ducha higiênica em todos os sanitários de boa qualidade | unid | 6 | 39.09 | 234.54 | 288.4842
Total do subitem 9.4 |  |  |  |  | 11380.38 | 13997.8674
TOTAL DO ITEM 9 |  |  |  |  | 35030.72 | 43087.7856
10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO TEMPERADO |  |  |  |  | 24080.4784
Esquadrias de madeira/metálica.
10.1 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 2,10 cm p/ pintura em verniz.instalada completa | unid | 10 | 267 | 2670 | 3284.1
10.2 | Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm p/pintura verniz completa | unid | 5 | 238 | 1190 | 1463.7
10.3 | Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cmp pintura em verniz completa | unid | 4 | 236.62 | 946.48 | 1164.1704
10.4 | Porta quadriculada em cima, com vidro completa e fechada na parte de baixo,de 2,00 x 2,10 m.instalada | unid | 2 | 1260 | 2520 | 3099.6
10.5 | Porta em vidro temperado 10mm 2,50 x 2,30m, completa. Instalada | unid | 1 | 1500 | 1500 | 1845
10.6 | Porta de ferro externa , de boa qualidade completa de 0,80 x 2,10m. Chapa 18 depósitos e saida próxima a copa. | unid | 4 | 366.67 | 1466.68 | 1804.0164
10.7 | Portão em ferro vazado 3,35x2,00h e 1,20 x 2,00h, completo instadado | m² | 9.1 | 160 | 1456 | 1790.88
10.8 | Portão em metalon 1,20 x 1,00m no compressor. Completo | m² | 1.2 | 160 | 192 | 236.16
10.9 | gradil metalico altura de 2,00m | m² | 9.4 | 160 | 1504 | 1819.84
| Vidro Temperado |  |  |  |  | 0
10.10 | Vidro temperado incolor de 8 mm (janelas), completos e instalados. | m² | 44.18 | 139.36 | 6156.92 | 7573.0116
TOTAL DO ITEM 10 |  |  |  |  | 19602.08
11 | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS ESF-8
11.1 | ENTRADA DE SERVIÇOS - ELÉTRICOS E TELEFÔNICOS
11.1.1 | Poste de concreto duplo "T" de 7,5/300- conforme norma ND-10 da Concessionária local | unid. | 1 | 873.16 | 873.16
11.1.2 | Caixa de medição externa tipo "M" (900x1200x270 mm) padrão Elektro | unid. | 1 | 782.64 | 782.64
11.1.3 | Caixa para seccionadora tipo "T" (900x600x250 mm) padrão Elektro | unid. | 1 | 330.43 | 330.43
11.1.4 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão - devidamente fixado | unid. | 1 | 15.91 | 15.91
11.1.5 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta fusível até NH1 - 250A - sem fusiveis | unid. | 1 | 292.53 | 292.53
11.1.6 | Barra de contato para chave seccionadora tipo NH1 - 250 A | unid. | 3 | 21.08 | 63.24
11.1.7 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76x79mm | unid. | 1 | 16.14 | 16.14
11.1.8 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm - mureta 2,80x0,40x1,80m e 0,3m de fundação | m² | 11.76 | 53.51 | 629.28
11.1.9 | Chapisco mureta | m² | 10.08 | 3.97 | 40.02
11.1.10 | Reboco mureta | m² | 10.08 | 7.09 | 71.47
11.1.11 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (calçada 0,60x2,80x0,10 m) | m³ | 0.17 | 481.83 | 81.91
11.1.12 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa - mureta - rufo com pingadeira 2,8x0,55x0,1m | m³ | 0.15 | 268.36 | 40.25
11.1.13 | Forma em madeira comum para fundação - mureta | m² | 1.3 | 46.94 | 61.02
11.1.14 | Armadura em barra de Aço CA-25 fyk = 250 Mpa (para rufo em concreto) | kg | 9 | 4.88 | 43.92
11.1.15 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 2" - com acessórios | m | 8 | 31.12 | 248.96
11.1.16 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 3 | 15.71 | 47.13
11.1.17 | Cabo de cobre de 50,0mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 55 | 21.84 | 1201.2
11.1.18 | Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 50,0mm² | m | 3 | 20.75 | 62.25
11.1.19 | Haste terra 5/8 x 3 m alta camada 254 microns | unid. | 1 | 71.8 | 71.8
11.1.20 | Terminal de pressão/compressão para cabo 50mm² | unid. | 15 | 7.89 | 118.35
11.1.21 | Conector Split-Bolt para cabo 50mm², Latão, simples | unid. | 2 | 7.1 | 14.2
11.1.22 | Solda exotermica conexão cabo/haste em "T", bitola do cabo de 50mm² para haste de 5/8" | unid. | 1 | 28.16 | 28.16
11.1.23 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | unid. | 5 | 6.53 | 32.65
11.1.24 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, termico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V de 125A | unid. | 1 | 317.04 | 317.04
11.1.25 | Quadro Telebrás de embutir de 200x200x120mm | unid. | 1 | 76.81 | 76.81
11.1.26 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1" - com acessórios | m | 9 | 19.08 | 171.72
Total do subitem 11.1 |  |  |  |  | 5732.19
11.2 | CAIXAS PASSAGENS (40x40x50cm medidas internas) ELÉT/TEL.
11.2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria campo aberto - (medidas do buraco 0,80x0,80x0,60m) para 4 caixas de passagens | m³ | 1.53 | 28.05 | 42.92
11.2.2 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum - para 4 caixas | m² | 4.8 | 63.1 | 302.88
11.2.3 | Reboco - para 4 caixas | m² | 3.2 | 7.09 | 22.69
11.2.4 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para 4 caixas | m³ | 0.15 | 268.36 | 40.25
11.2.5 | Forma em madeira comum para fundação - para 4 tampas | m² | 1.28 | 46.94 | 60.08
11.2.6 | Lastro de pedra britada - para 4 caixas | m³ | 0.07 | 95.65 | 6.7
11.2.7 | Armadura em barra de Aço CA-25 fyk = 250 Mpa - para 4 caixas | kg | 8 | 4.88 | 39.04
Total do subitem 11.2 |  |  |  |  | 514.56
11.3 | ALIMENTADOR DO QLT.1 - ELÉTRICA
11.3.1 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn=75mm, com acessórios | m | 30 | 15.05 | 451.5
11.3.2 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo de 150kg cimento/m³ (envelope de concreto para dutos) | m³ | 0.15 | 198.41 | 29.76
11.3.3 | Cabo de cobre de 50,0 mm², isolamento em pvc para 1kv/70ºc | m | 150 | 21.94 | 3291
11.3.4 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m - abertura de valas com 30x50cm de profundidade | m³ | 3 | 33.66 | 100.98
11.3.5 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação - valas de 30x50cm | m³ | 3 | 10.46 | 31.38
Total do subitem 11.3 |  |  |  |  | 3904.62
11.4 | ALIMENTADOR DO QT-1 - TELEFONIA
11.4.1 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn=50mm, com acessórios | m | 30 | 11.05 | 331.5
11.4.2 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo de 150kg cimento/m³ (envelope de concreto para dutos) | m³ | 0.15 | 198.41 | 29.76
11.4.3 | Fio telefonico externo tipo FE-160 | m | 90 | 8.82 | 793.8
11.4.4 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m - abertura de valas com 30x50cm de profundidade | m³ | 3 | 33.66 | 100.98
11.4.5 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação - valas de 30x50cm | m³ | 3 | 10.46 | 31.38
Total do subitem 11.4 |  |  |  |  | 1287.42
11.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QLT.1
11.5.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN - com barramento de 225 A e sem componentes - na cor das esquadrias metálicas. | unid. | 1 | 612.45 | 612.45
11.5.2 | Disjuntor termomagnético unipolar 127V, corrente de 10A | unid. | 4 | 14.54 | 58.16
11.5.3 | Disjuntor termomagnético unipolar 127V, corrente de 15A | unid. | 6 | 14.54 | 87.24
11.5.4 | Disjuntor termomagnético unipolar 127V, corrente de 20A | unid. | 7 | 14.54 | 101.78
11.5.5 | Disjuntor termomagnético bipolar 220V, corrente de 10A | unid. | 6 | 53.05 | 318.3
11.5.6 | Disjuntor termomagnético bipolar 220V, corrente de 15A | unid. | 12 | 53.05 | 636.6
11.5.7 | Disjuntor termomagnético bipolar 220V, corrente de 20A | unid. | 6 | 53.05 | 318.3
11.5.8 | Disjuntor termomagnético tripolar 220V, corrente de 20A | unid. | 1 | 69.58 | 69.58
11.5.9 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos | unid. | 1 | 610.4 | 610.4
Total do subitem 11.5 |  |  |  |  | 2812.81
11.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QLT.2
11.6.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 12 DIN - com barramento de 150 A e sem componentes - na cor das esquadrias metálicas. | unid. | 1 | 244.02 | 244.02
11.6.2 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | unid. | 1 | 128.76 | 128.76
11.6.3 | Disjuntor termomagnético unipolar 127V, corrente de 15A | unid. | 4 | 14.54 | 58.16
11.6.4 | Disjuntor termomagnético bipolar 220V, corrente de 10A | unid. | 2 | 53.05 | 106.1
Total do subitem 11.6 |  |  |  |  | 537.04
11.7 | DISTRIBUIÇÃO GERAL TELEFONICO - QT-1
11.7.1 | Quadro Telebrás de embutir de 800x800x120mm - na cor das esquadrias metálicas. | unid. | 1 | 282.69 | 282.69
11.7.2 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 - com canaleta de fixação | unid. | 7 | 11.8 | 82.6
11.7.3 | Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRAS | unid. | 15 | 6.21 | 93.15
11.7.4 | Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa | unid. | 1 | 13.68 | 13.68
11.7.5 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1.1/4" - com acessórios | m | 12 | 23.49 | 281.88
11.7.6 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 3 | 15.71 | 47.13
11.7.7 | Caixa em PVC de 4X2" - sobrepor | unid. | 1 | 8.36 | 8.36
11.7.8 | Cabo de cobre flex de 2,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 9 | 2.19 | 19.71
Total do subitem 11.7 |  |  |  |  | 829.2
11.8 | PONTO PARA VENTILADORES DE TETO E PAREDE
11.8.1 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 20 | 15.71 | 314.2
11.8.2 | Placa de 4" x 2" | unid. | 14 | 53.69 | 751.66
11.8.3 | Caixa em PVC de 4" x 2". | unid | 7 | 2.35 | 16.45
11.8.4 | Caixa de ferro estampada octogonal de 3x3" | unid | 7 | 8.94 | 62.58
11.8.5 | Cabo de cobre flex de 1,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 100 | 1.62 | 162
11.8.6 | Cabo de cobre flex de 4,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 100 | 2.93 | 293
Total do subitem 11.8 |  |  |  |  | 1599.89
11.9 | ILUMINAÇÃO INTERNA
11.9.1 | Cabo de cobre flex de 2,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 600 | 2.19 | 1314
11.9.2 | Cabo de cobre flex de 4,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 400 | 2.93 | 1172
11.9.3 | Reator eletrônico de alto fator de potencia com partida instantanea, para duas lampadas fluorescentes tubulares de 32W - base bipino bilateral - 127/220v | unid. | 39 | 24.25 | 945.75
11.9.4 | Lampada fluorescentes tubular, base bipino bilateral de 32W | unid. | 78 | 5.49 | 428.22
11.9.5 | Luminária de sobrepor em calha com refletor e aletas parabólicas, para 2 lampadas fluorescentes de 32W | unid. | 39 | 147.95 | 5770.05
11.9.6 | Soquete convencional para lampadas fluorescentes | unid. | 156 | 3.22 | 502.32
11.9.7 | Luminária tipo globo leitoso para 1 lampada incandescente de até 150W | unid. | 6 | 61.91 | 371.46
11.9.8 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônico, base E-27 de 25W - 220V | unid. | 6 | 10.81 | 64.86
11.9.9 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300x300x120mm | unid. | 2 | 53.69 | 107.38
11.9.10 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 29 | 13.13 | 380.77
11.9.11 | Interruptor com 2 tecla simples e placa | cj | 2 | 16.81 | 33.62
11.9.12 | Caixa em PVC de 4X2" | unid. | 35 | 8.36 | 292.6
11.9.13 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4x4" | unid. | 45 | 11.84 | 532.8
11.9.14 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 60 | 15.71 | 942.6
11.9.15 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1" - com acessórios | m | 60 | 19.08 | 1144.8
Total do subitem 11.9 |  |  |  |  | 14003.23
11.10 | ILUMINAÇÃO EXTERNA
11.10.1 | Rele fotoelétrico 50/60 Hz 110/220V - 1200VA - completo | unid. | 5 | 51.87 | 259.35
11.10.2 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 45 | 15.71 | 706.95
11.10.3 | Cabo de cobre flex de 1,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 300 | 1.62 | 486
11.10.4 | Cabo de cobre flex de 4,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 400 | 2.93 | 1172
11.10.5 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn=30mm, com acessórios | m | 40 | 6.95 | 278
11.10.6 | Luminária blindada, arandela 45º ou 90º, para lampada fluorescente compacta de 25W e incandescente de 100W | unid. | 14 | 76.07 | 1064.98
11.10.7 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônico "3U", base E-27 de 25W - 220V | unid. | 14 | 10.81 | 151.34
11.10.8 | Caixa em PVC de 4X2" | unid. | 22 | 8.36 | 183.92
11.10.9 | Placa de 4x2" | unid. | 22 | 2.35 | 51.7
11.10.10 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo de 150kg cimento/m³ (envelope para dutos, base para Luminária tipo balizamento e fixar caixas passagem em aluminio) | m³ | 0.4 | 198.41 | 79.36
11.10.11 | Caixa de passagem em alumínio fundido á prova de tempo, 200x200mm | unid. | 11 | 46.52 | 511.72
11.10.12 | Luminária com corpo em tubo de aluminio tipo balizamento para uso externo | unid. | 8 | 90.75 | 726
11.10.13 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônico "3U", base E-27 de 20W - 220V | unid. | 8 | 9.86 | 78.88
11.10.14 | Projetor retangular fechado, para lampada vapor metálico e sódio 250/400W | unid. | 1 | 215.09 | 215.09
11.10.15 | Lâmpada Vapor de Sódio Elipsoidal, base E-40 de 250W. | unid. | 1 | 25.57 | 25.57
11.10.16 | Reator eletromagnético externo de alto fator de potência, para lâmpada VS de 250W/220V - devidamente instalado. | unid. | 1 | 70.43 | 70.43
11.10.17 | Projetor retângular fechado em liga de alumínio fundido, com alojamento para reator, aletas para dissipação de calor no projetor e no alojamento, filtro para alívio das pressões internas, fechado com lente plana de cristal temperado fixada ao projetor por meio de aro de alumínio fundido com parafusos e porca borboleta, suporte de fixação em aço galvanizado à fogo, refletor interno em chapa de alumínio de alto brilho-IP 65 - Porta lâmpada rosca E-40 - Para lâmpada Vapor metálico de 400W - na cor preto. | unid. | 1 | 479.33 | 479.33
11.10.18 | Base para Projetor em concreto armado de 20MPa e forma - nas dimensões de 50cm largura x 60cm comprimento x 60cm profundidade (LCP) - na cor concreto - Conforme Projeto | unid. | 1 | 311.27 | 311.27
11.10.19 | Suporte metálico confeccionado em cantoneira de 3/4" x 3/16" e tela artística com malha ondulada de 1", fio 10 BWG, galvanizado à fogo, para proteção do projetor no solo, contra vandalismo, nas dimensões 60x60x50cm (LCP) - na cor branco - Conforme Projeto. | m² | 1 | 295.04 | 295.04
11.10.20 | Lâmpada Vapor Metálico Elipsoidal, base E-40 de 400W. | unid. | 1 | 48.66 | 48.66
11.10.21 | Reator eletromagnético interno de alto fator de potência, para lâmpada Vapor Metálico de 400W/220V - devidamente instalado. | unid. | 1 | 72.55 | 72.55
Total do subitem 11.10 |  |  |  |  | 7268.14
11.11 | TOMADAS DE USO GERAL, COMPUTADORES E COMPRESSOR
11.11.1 | Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa | unid. | 78 | 13.68 | 1067.04
11.11.2 | Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa | unid. | 1 | 15.62 | 15.62
11.11.3 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | unid. | 1 | 21.69 | 21.69
11.11.4 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 100 | 15.71 | 1571
11.11.5 | Caixa em PVC de 4" x 2" | unid. | 74 | 8.36 | 618.64
11.11.6 | Cabo de cobre flex de 2,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 600 | 2.19 | 1314
11.11.7 | Cabo de cobre flex de 4,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 500 | 2.93 | 1465
Total do subitem 11.11 |  |  |  |  | 6072.99
11.12 | CONDICIONADORES DE AR
11.12.1 | Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa | unid. | 10 | 15.62 | 156.2
11.12.2 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 30 | 15.71 | 471.3
11.12.3 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1" - com acessórios | m | 30 | 19.08 | 572.4
11.12.4 | Tubo de PVC rígido, DN=25mm, (3/4"), inclusive conexões (Dreno) | m | 40 | 19.84 | 793.6
11.12.5 | Caixa em PVC de 4X2" | unid. | 10 | 8.36 | 83.6
11.12.6 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150x150x80mm | unid. | 5 | 20.34 | 101.7
11.12.7 | Ar Condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 12.000BTU/h | unid. | 8 | 2130.39 | 17043.12
11.12.8 | Ar Condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 18.000BTU/h | unid. | 1 | 2778.7 | 2778.7
11.12.9 | Ar Condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 30.000BTU/h | unid. | 1 | 3652.78 | 3652.78
11.12.10 | Caixa de passagem para condicionador de ar Split, com saída de dreno único na vertical - 39x22x6cm | unid. | 10 | 34.03 | 340.3
11.12.11 | Cabo de cobre flex de 4,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 250 | 2.93 | 732.5
11.12.12 | Cabo de cobre flex de 6,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 35 | 3.81 | 133.35
Total do subitem 11.12 |  |  |  |  | 26859.55
11.13 | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
11.13.1 | Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa | unid. | 8 | 13.68 | 109.44
11.13.2 | Caixa em PVC de 4X2" - sobrepor | unid. | 8 | 8.36 | 66.88
11.13.3 | Cabo de cobre flex de 2,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 100 | 2.19 | 219
11.13.4 | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9W | unid. | 8 | 89.35 | 714.8
Total do subitem 11.13 |  |  |  |  | 1110.12
11.14 | REDE DE LÓGICA E TELEFONIA INTERNA
11.14.1 | Tomada RJ-45 para rede de dados, com placa 4x4 | unid. | 9 | 32.48 | 292.32
11.14.2 | Tomada RJ-11 para telefones, sem placa | unid. | 9 | 18.11 | 162.99
11.14.3 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 27 | 15.71 | 424.17
11.14.4 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1" - com acessórios | m | 40 | 19.08 | 763.2
11.14.5 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1.1/4" - com acessórios | m | 6 | 23.49 | 140.94
11.14.6 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150x150x80mm | unid. | 5 | 20.34 | 101.7
11.14.7 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300x300x120mm | unid. | 2 | 53.69 | 107.38
11.14.8 | Caixa em PVC de 4X4" | unid. | 9 | 9.73 | 87.57
11.14.9 | Aparelho telefonico multifrequencial, com teclas "FLASH, HOOK, PAUSE, LND, MODE". | unid. | 9 | 41.65 | 374.85
11.14.10 | Central de telefonia para 8 linhas e 24 ramais | unid. | 1 | 3195.75 | 3195.75
11.14.11 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5 | m | 300 | 4.1 | 1230
Total do subitem 11.14 |  |  |  |  | 6880.87
11.15 | ATERRAMENTO
11.15.1 | Cabo de cobre nú de 50mm² - sob a terra | m | 40 | 20.75 | 830
11.15.2 | Haste terra 5/8 x 3 m alta camada 254 microns | unid. | 9 | 71.8 | 646.2
11.15.3 | Conexão exotérmica cabo/haste | unid. | 9 | 21.65 | 194.85
11.15.4 | Terminal de pressão para cabo 50,0mm² | unid. | 9 | 7.89 | 71.01
Total do subitem 11.15 |  |  |  |  | 1742.06
TOTAL DO ITEM 11 |  |  |  |  | 81154.69
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL/BALCÕES |  |  |  |  | 2013.4608
12.1 | Letras em Relevo, Material INOX - "E S F 08 PRIMAVERA" 5,60 x 0,40m, instaladas e acabadas. | m² | 2.24 | 588.73 | 1318.76 | 1622.0748
12.2 | balcão em granito creme 1,00 x 0,40 | m² | 0.4 | 285 | 114
12.3 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | unid | 20 | 15.91 | 318.2 | 391.386
TOTAL DO ITEM 12 |  |  |  |  | 1750.96
13 | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 646.2297
13.1 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unid | 1 | 98.7 | 98.7 | 121.401
13.2 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | unid | 3 | 142.23 | 426.69 | 524.8287
TOTAL DO ITEM 13 |  |  |  |  | 525.39
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E PAISAGISMO |  |  |  |  | 4516.1295
14.1 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 227.77 | 1.12 | 255.1 | 313.773
14.2 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros), com coqueiros e bromélias na frente. e adubos | m² | 227.77 | 15 | 3416.55 | 4202.3565
TOTAL DO ITEM 14 |  |  |  |  | 3671.65
15 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 1779.3549
15.1 | Limpeza final da obra | m² | 307.14 | 4.71 | 1446.63 | 1779.3549
TOTAL DO ITEM 15 |  |  |  |  | 1446.63
TOTAL GERAL (ESF-08) - R$ |  |  |  |  | 486862.93 | #VALUE!
PUERICULTURA
16 | SERVIÇOS PRELIMINARES
16.1 | LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO
16.2 | Locação da obra posto e puericultura | m | 90.86 | 6.91 | 627.84
TOTAL DO ITEM 16 |  |  |  |  | 627.84
17 | INFRAESTRUTURA MOVIMENTAÇÃO TERRA
17.1 | Abertura de vala manual | m³ | 9.82 | 24.23 | 237.94
17.2 | Reaterro e apiloamento manual sem controle | m³ | 0.5 | 9.09 | 4.55
TOTAL DO ITEM 17 |  |  |  |  | 242.49
18 | INFRAESTRUTURA - BROCAS - BLOCOS E VIGA BALDRAME
18.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | ml | 120 | 43.79 | 5254.8
18.2 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa Vigas Baldrames e Blocos | m³ | 7.47 | 281.79 | 2104.97
18.3 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 42 | 46.94 | 1971.48
18.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 7.47 | 81.58 | 609.4
18.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 637 | 4.81 | 3063.97
18.6 | Impermeab. em pintura de asfalto oxidado c/ solventes orgânicos, sobre massa | m² | 53.5 | 8.09 | 432.82
TOTAL DO ITEM 18 |  |  |  |  | 13437.44
19 | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
19.1 | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
19.1.1 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa superestrutura, vergas e contra vergas. | m³ | 8.5 | 281.79 | 2395.22
19.1.2 | Forma em madeira maciça comum para estrutura | m² | 60 | 46.94 | 2816.4
19.1.3 | Lançamento e adensamento de concreto para estrutura | m³ | 8.5 | 56.34 | 478.89
19.1.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 757 | 4.81 | 3641.17
Total do subitem 19.1 |  |  |  |  | 9331.68
19.2 | SUPERESTRUTURA- LAJE
19.2.1 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm completa acabada | m² | 90.86 | 81.63 | 7416.9
Total do subitem 19.2 |  |  |  |  | 7416.9
TOTAL DO ITEM 19 |  |  |  |  | 16748.58
20 | PAREDES E PAINÉIS
20.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 150 | 41.11 | 6166.5
20.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, s/ revestimento, de 09 cm | m² | 38 | 26.3 | 999.4
20.3 | Chapisco | m² | 376 | 3.97 | 1492.72
20.4 | Emboço/reboco desempenado com espuma de poliéster | m² | 376 | 11.77 | 4425.52
20.5 | azulejo branco 20x30 com rejunte acabado 1,00x1,50h, nos locais dos lavatórios avulsos, curativo,vacina ,procedimentos,odontologia, copa, area de serviço e sanitários, expurgo e esterelização até o teto, os sanitários de funcionários será colocado até altura de 3,00mts. | m² | 94 | 30.27 | 2845.38
TOTAL DO ITEM 20 |  |  |  |  | 15929.52
21 | COBERTURA
21.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável p/ estrutura de cobertura acabada. | kg | 623 | 14.58 | 9083.34
21.2 | Telhamento em telhas de fibrocimento esp= 6 cm acabada. | m² | 101.76 | 22.71 | 2310.97
21.3 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte mínimo 0,50 m | ml | 77.7 | 64.67 | 5024.86
TOTAL DO ITEM 21 |  |  |  |  | 16419.17
22 | REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES
22.1 | contrapiso com regularização sarafeada de base para revestimento de piso cerâmico | ml | 90.86 | 17.34 | 1575.51
22.2 | Piso ceramico P4 ou 5, esmaltado com rodapé e rejunte | m² | 90.86 | 42.69 | 3878.81
22.3 | Revestimento ceramico em porcelanato esmaltado, grupo de absorção B1-A, argamassa colante industrializada e rejunte na fachada parede vertical e pilares cor a escolha da fiscalização. | m | 4.8 | 60.9 | 292.32
22.4 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm em todas as portas, espera. | m² | 1.2 | 82.59 | 99.11
22.5 | Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm em todas as janelas | m² | 1.8 | 85.05 | 153.09
TOTAL DO ITEM 22 |  |  |  |  | 5998.84
23 | PINTURA
23.1 | Massa corrida à base de resina acrílica externo total,plat e pilares fachada onde não vai porcelanato. | m² | 135.2 | 7.84 | 1059.97
23.2 | Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo externo e interno, em toda parte externa acima do barrado e laje. | m² | 165 | 12.26 | 2022.9
23.3 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo e com fundo anti oxidante, portas metálicas, gradil e portões | m² | 40.78 | 15.43 | 629.24
23.4 | Esmalte em paredes internas até o teto e barrados externos.inclusive preparo | m² | 195 | 13.26 | 2585.7
23.5 | Verniz em superfície de madeira e portas | m² | 26.46 | 12.02 | 318.05
23.6 | Massa corrida a base de PVA interna até o teto, incl. laje | m² | 218.31 | 7.44 | 1624.23
TOTAL DO I TEM 23 |  |  |  |  | 8240.09
24 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
24.1 | ÁGUA FRIA
24.1.1 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros | unid | 1 | 272 | 272
24.1.2 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | unid | 1 | 718.92 | 718.92
24.1.3 | Tubo de PVC rígido, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 40 | 23.73 | 949.2
24.1.4 | Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 40 | 19.84 | 793.6
24.1.5 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1" 25 mm - | unid | 4 | 74.66 | 298.64
24.1.6 | Registro de gaveta em latão fundido bruto, DN= 1" 25 mm - linha standard | unid | 1 | 37.17 | 37.17
24.1.7 | Registro de gaveta bruto DN= 32mm - linha standard | unid | 1 | 52.24 | 52.24
24.1.8 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ | unid | 1 | 44.6 | 44.6
Total do subitem 24.1 |  |  |  |  | 3166.37
24.2 | ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
24.2.1 | Caixa de inspeção em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | unid | 7 | 176 | 1232
24.2.2 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | unid | 1 | 176 | 176
24.2.3 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 41.2 | 38.28 | 1577.14
24.2.4 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 10 | 30.76 | 307.6
24.2.5 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha em aço inoxidável | unid | 2 | 59.41 | 118.82
24.2.6 | Canaleta em alv e concreto com grelha em ferro,dimensões 2,30 x 0,50 m, cfe projeto drenagem. | unid | 6 | 172.38 | 1034.28
24.2.7 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões drenagem | m | 62 | 38.28 | 2373.36
Total do subitem 24.2 |  |  |  |  | 6819.2
24.3 | ACESSIBILIDADE
24.3.1 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm | unid | 2 | 138.83 | 277.66
24.3.2 | Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 l completa | unid | 1 | 454 | 454
24.3.3 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida completo | unid | 1 | 484.78 | 484.78
Total do subitem 24.3 |  |  |  |  | 1216.44
24.4 | APARELHOS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS
24.4.1 | Lavatório de louça com coluna | unid | 3 | 153 | 459
24.4.2 | Pia em aço inox de 1,50 x 0,50m. | unid | 1 | 219.76 | 219.76
24.4.3 | gabinete de aço 1,50 x 0,50m. | unid | 1 | 381 | 381
24.4.4 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | unid | 1 | 47.26 | 47.26
24.4.5 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´, de lavagem frente e fundos. | unid | 2 | 23.75 | 47.5
24.4.6 | Torneira de mesa compacta para lavatório, acionamento com sensor, em latão cromado, DN= 1/2´ | unid | 4 | 211.13 | 844.52
24.4.7 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | unid | 4 | 34 | 136
24.4.8 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | unid | 1 | 35 | 35
24.4.9 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | unid | 4 | 23.02 | 92.08
24.4.10 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid | 1 | 20.3 | 20.3
24.4.11 | ducha higiênica em todos os sanitários de boa qualidade | unid | 1 | 39.09 | 39.09
Total do subitem 24.4 |  |  |  |  | 2321.51
TOTAL DO ITEM 24 |  |  |  |  | 13523.52
25 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO TEMPERADO
25.1 | Esquadrias de madeira/metálica.
25.1.1 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 2,10 cm p/ pintura em verniz.instalada completa | unid | 5 | 267 | 1335
25.1.2 | Porta vai e vem em madeira de boa qualidade para pintura em verniz com batente, dobradiças e todas as ferragens necessarias acabada instalada2,00 x 2,10 completa, instalada no corredor. | unid | 1 | 464 | 464
25.1.3 | Porta em vidro temperado 10mm 2,50 x 2,30m, completa. Instalada | unid | 1 | 1500 | 1500
25.1.4 | Porta de ferro externa , de boa qualidade completa de 0,80 x 2,10m. Chapa 18 depósitos e saida próxima a copa. | unid | 1 | 366.67 | 366.67
Total do subitem 25.1 |  |  |  |  | 3665.67
25.2 | Vidro Temperado
25.2.1 | Vidro temperado incolor de 8 mm (janelas), completos e instalados. | m² | 10.2 | 139.36 | 1421.47
Total do subitem 25.2 |  |  |  |  | 1421.47
TOTAL DO ITEM 25 |  |  |  |  | 5087.14
26 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PUERICULTURA
26.1 | ALIMENTADOR DO QLT.3 - ELÉTRICA
26.1.1 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn=75mm, com acessórios | m | 35 | 15.05 | 526.75
26.1.2 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo de 150kg cimento/m³ (envelope de concreto para dutos) | m³ | 0.3 | 198.41 | 59.52
26.1.3 | Cabo de cobre de 25,0 mm², isolamento em pvc para 1kv/70ºc | m | 150 | 10.98 | 1647
26.1.4 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m - abertura de valas com 30x50cm de profundidade | m³ | 3 | 33.66 | 100.98
26.1.5 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação - valas de 30x50cm | m³ | 3 | 10.46 | 31.38
Total do subitem 26.1 |  |  |  |  | 2365.63
26.2 | ALIMENTADOR DO QT-2 - TELEFONIA
26.2.1 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn=50mm, com acessórios | m | 35 | 11.05 | 386.75
26.2.2 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn=50mm, com acessórios - Ligação interna QT1 ao QT2 | m | 15 | 11.05 | 165.75
26.2.3 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo de 150kg cimento/m³ (envelope de concreto para dutos) | m³ | 0.3 | 198.41 | 59.52
26.2.4 | Fio telefonico externo tipo FE-160 | m | 90 | 8.82 | 793.8
26.2.5 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m - abertura de valas com 30x50cm de profundidade | m³ | 3 | 33.66 | 100.98
26.2.6 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação - valas de 30x50cm | m³ | 3 | 10.46 | 31.38
Total do subitem 26.2 |  |  |  |  | 1538.18
26.3 | CAIXAS PASSAGENS (40x40x50cm medidas internas) ELÉT/TEL.
26.3.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria campo aberto - (medidas do buraco 0,80x0,80x0,60m) para 8 caixas de passagens | m³ | 3.06 | 28.05 | 85.83
26.3.2 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum - para 8 caixas | m² | 9.6 | 63.1 | 605.76
26.3.3 | Reboco - para 8 caixas | m² | 6.4 | 7.09 | 45.38
26.3.4 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para 8 caixas | m³ | 0.3 | 268.36 | 80.51
26.3.5 | Forma em madeira comum para fundação - para 8 tampas | m² | 2.56 | 46.94 | 120.17
26.3.6 | Lastro de pedra britada - para 8 caixas | m³ | 0.14 | 95.65 | 13.39
26.3.7 | Armadura em barra de Aço CA-25 fyk = 250 Mpa - para 8 caixas | kg | 16 | 4.88 | 78.08
Total do subitem 26.3 |  |  |  |  | 1029.12
26.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QLT.3
26.4.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN - com barramento de 150 A e sem componentes - na cor das esquadrias metálicas. | unid. | 1 | 244.02 | 244.02
26.4.2 | Disjuntor termomagnético unipolar 127V, corrente de 10A | unid. | 6 | 14.54 | 87.24
26.4.3 | Disjuntor termomagnético bipolar 220V, corrente de 10A | unid. | 1 | 53.05 | 53.05
26.4.4 | Disjuntor termomagnético bipolar 220V, corrente de 15A | unid. | 3 | 53.05 | 159.15
26.4.5 | Disjuntor termomagnético bipolar 220V, corrente de 20A | unid. | 1 | 53.05 | 53.05
26.4.6 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | unid. | 1 | 154.01 | 154.01
Total do subitem 26.4 |  |  |  |  | 750.52
26.5 | DISTRIBUIÇÃO GERAL TELEFONICO - QT-2
26.5.1 | Quadro Telebrás de embutir de 400x400x120mm - na cor das esquadrias metálicas. | unid. | 1 | 195.28 | 195.28
26.5.2 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 - com canaleta de fixação | unid. | 5 | 11.8 | 59
26.5.3 | Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRAS | unid. | 15 | 6.21 | 93.15
26.5.4 | Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa | unid. | 1 | 13.68 | 13.68
26.5.5 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1.1/4" - com acessórios | m | 12 | 23.49 | 281.88
26.5.6 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 3 | 15.71 | 47.13
26.5.7 | Caixa em PVC de 4X2" - sobrepor | unid. | 1 | 8.36 | 8.36
26.5.8 | Cabo de cobre flex de 2,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 9 | 2.19 | 19.71
Total do subitem 26.5 |  |  |  |  | 718.19
26.6 | ILUMINAÇÃO INTERNA
26.6.1 | Cabo de cobre flex de 2,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 200 | 2.19 | 438
26.6.2 | Cabo de cobre flex de 4,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 100 | 2.93 | 293
26.6.3 | Reator eletrônico de alto fator de potencia com partida instantanea, para duas lampadas fluorescentes tubulares de 32W - base bipino bilateral - 127/220v | unid. | 9 | 24.25 | 218.25
26.6.4 | Lampada fluorescentes tubular, base bipino bilateral de 32W | unid. | 18 | 5.49 | 98.82
26.6.5 | Luminária de sobrepor em calha com refletor e aletas parabólicas, para 2 lampadas fluorescentes de 32W | unid. | 9 | 147.95 | 1331.55
26.6.6 | Soquete convencional para lampadas fluorescentes | unid. | 36 | 3.22 | 115.92
26.6.7 | Luminária tipo globo leitoso para 1 lampada incandescente de até 150W | unid. | 2 | 61.91 | 123.82
26.6.8 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônico, base E-27 de 25W - 220V | unid. | 2 | 10.81 | 21.62
26.6.9 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300x300x120mm | unid. | 1 | 53.69 | 53.69
26.6.10 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 7 | 13.13 | 91.91
26.6.11 | Interruptor com 2 tecla simples e placa | cj | 1 | 16.81 | 16.81
26.6.12 | Caixa em PVC de 4X2" | unid. | 8 | 8.36 | 66.88
26.6.13 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4x4" | unid. | 11 | 11.84 | 130.24
26.6.14 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 45 | 15.71 | 706.95
26.6.15 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1" - com acessórios | m | 20 | 19.08 | 381.6
Total do subitem 26.6 |  |  |  |  | 4089.06
26.7 | ILUMINAÇÃO EXTERNA
26.7.1 | Rele fotoelétrico 50/60 Hz 110/220V - 1200VA - completo | unid. | 1 | 51.87 | 51.87
26.7.2 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 21 | 15.71 | 329.91
26.7.3 | Cabo de cobre flex de 2,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 100 | 2.19 | 219
26.7.4 | Cabo de cobre flex de 4,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 100 | 2.93 | 293
26.7.5 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn=30mm, com acessórios | m | 10 | 6.95 | 69.5
26.7.6 | Luminária blindada, arandela 45º ou 90º, para lampada fluorescente compacta de 25W e incandescente de 100W | unid. | 3 | 76.07 | 228.21
26.7.7 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônico "3U", base E-27 de 25W - 220V | unid. | 3 | 10.81 | 32.43
26.7.8 | Caixa em PVC de 4X2" | unid. | 6 | 8.36 | 50.16
26.7.9 | Placa de 4x2" | unid. | 6 | 2.35 | 14.1
26.7.10 | Caixa de passagem em alumínio fundido á prova de tempo, 200x200mm | unid. | 1 | 46.52 | 46.52
26.7.11 | Projetor retangular fechado, para lampada vapor metálico e sódio 250/400W | unid. | 2 | 215.09 | 430.18
26.7.12 | Lâmpada Vapor de Sódio Elipsoidal, base E-40 de 250W. | unid. | 2 | 25.57 | 51.14
26.7.13 | Reator eletromagnético externo de alto fator de potência, para lâmpada VS de 250W/220V - devidamente instalado. | unid. | 2 | 70.43 | 140.86
26.7.14 | Projetor retângular fechado em liga de alumínio fundido, com alojamento para reator, aletas para dissipação de calor no projetor e no alojamento, filtro para alívio das pressões internas, fechado com lente plana de cristal temperado fixada ao projetor por meio de aro de alumínio fundido com parafusos e porca borboleta, suporte de fixação em aço galvanizado à fogo, refletor interno em chapa de alumínio de alto brilho-IP 65 - Porta lâmpada rosca E-40 - Para lâmpada Vapor metálico de 400W - na cor preto. | unid. | 1 | 479.33 | 479.33
26.7.15 | Base para Projetor em concreto armado de 20MPa e forma - nas dimensões de 50cm largura x 60cm comprimento x 60cm profundidade (LCP) - na cor concreto - Conforme Projeto | unid. | 1 | 311.27 | 311.27
26.7.16 | Suporte metálico confeccionado em cantoneira de 3/4" x 3/16" e tela artística com malha ondulada de 1", fio 10 BWG, galvanizado à fogo, para proteção do projetor no solo, contra vandalismo, nas dimensões 60x60x50cm (LCP) - na cor branco - Conforme Projeto. | m² | 1 | 295.04 | 295.04
26.7.17 | Lâmpada Vapor Metálico Elipsoidal, base E-40 de 250W. | unid. | 1 | 45.4 | 45.4
26.7.18 | Reator eletromagnético interno de alto fator de potência, para lâmpada Vapor Metálico de 400W/220V - devidamente instalado. | unid. | 1 | 61.52 | 61.52
Total do subitem 26.7 |  |  |  |  | 3149.44
26.8 | TOMADAS DE USO GERAL E COMPUTADORES
26.8.1 | Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa | unid. | 27 | 13.68 | 369.36
26.8.2 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 35 | 15.71 | 549.85
26.8.3 | Caixa em PVC de 4" x 2" | unid. | 28 | 8.36 | 234.08
26.8.4 | Placa de 4x2" | unid. | 1 | 2.35 | 2.35
26.8.5 | Cabo de cobre flex de 2,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 200 | 2.19 | 438
26.8.6 | Cabo de cobre flex de 4,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 100 | 2.93 | 293
Total do subitem 26.8 |  |  |  |  | 1886.64
26.9 | CONDICIONADORES DE AR
26.9.1 | Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa | unid. | 4 | 15.62 | 62.48
26.9.2 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 20 | 15.71 | 314.2
26.9.3 | Tubo de PVC rígido, DN=25mm, (3/4"), inclusive conexões (Dreno) | m | 16 | 19.84 | 317.44
26.9.4 | Caixa em PVC de 4X2" | unid. | 4 | 8.36 | 33.44
26.9.5 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150x150x80mm | unid. | 1 | 20.34 | 20.34
26.9.6 | Ar Condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 12.000BTU/h | unid. | 3 | 2130.39 | 6391.17
26.9.7 | Ar Condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 30.000BTU/h | unid. | 1 | 3652.78 | 3652.78
26.9.8 | Caixa de passagem para condicionador de ar Split, com saída de dreno único na vertical - 39x22x6cm | unid. | 4 | 34.03 | 136.12
26.9.9 | Cabo de cobre flex de 4,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 100 | 2.93 | 293
26.9.10 | Cabo de cobre flex de 6,0 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 30 | 3.81 | 114.3
Total do subitem 26.9 |  |  |  |  | 11335.27
26.10 | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
26.10.1 | Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa | unid. | 4 | 13.68 | 54.72
26.10.2 | Caixa em PVC de 4X2" - sobrepor | unid. | 4 | 8.36 | 33.44
26.10.3 | Cabo de cobre flex de 2,5 mm², isolamento em pvc para 750v/70ºc | m | 50 | 2.19 | 109.5
26.10.4 | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9W | unid. | 4 | 89.35 | 357.4
Total do subitem 26.10 |  |  |  |  | 555.06
26.11 | REDE DE LÓGICA E TELEFONIA INTERNA
26.11.1 | Tomada RJ-45 para rede de dados, com placa 4x4 | unid. | 3 | 32.48 | 97.44
26.11.2 | Tomada RJ-11 para telefones, sem placa | unid. | 3 | 18.11 | 54.33
26.11.3 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - com acessórios | m | 20 | 15.71 | 314.2
26.11.4 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1.1/4" - com acessórios | m | 6 | 23.49 | 140.94
26.11.5 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300x300x120mm | unid. | 1 | 53.69 | 53.69
26.11.6 | Caixa em PVC de 4X4" | unid. | 3 | 9.73 | 29.19
26.11.7 | Aparelho telefonico multifrequencial, com teclas "FLASH, HOOK, PAUSE, LND, MODE". | unid. | 3 | 41.65 | 124.95
26.11.8 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5 | m | 100 | 4.1 | 410
Total do subitem 26.11 |  |  |  |  | 1224.74
26.12 | ATERRAMENTO
26.12.1 | Cabo de cobre nú de 50mm² - sob a terra | m | 15 | 20.75 | 311.25
26.12.2 | Haste terra 5/8 x 3 m alta camada 254 microns | unid. | 3 | 71.8 | 215.4
26.12.3 | Conexão exotérmica cabo/haste | unid. | 4 | 21.65 | 86.6
26.12.4 | Terminal de pressão para cabo 50,0mm² | unid. | 1 | 7.89 | 7.89
Total do subitem 26.12 |  |  |  |  | 621.14
TOTAL DO ITEM 26 |  |  |  |  | 29262.99
27 | COMUNICAÇÃO VISUAL/BALCÕES
27.1 | Letras em Relevo, Material INOX - "PUERICULTURA" 3,60MX0,30M, instaladas e acabadas. | m² | 1.08 | 588.73 | 635.83
27.2 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndi e ,indicando saida etc | unid | 5 | 15.91 | 79.55
TOTAL DO ITEM 27 |  |  |  |  | 715.38
28 | COMBATE A INCÊNDIO
28.1 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unid | 1 | 98.7 | 98.7
28.2 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | unid | 1 | 142.23 | 142.23
TOTAL DO ITEM 28 |  |  |  |  | 240.93
29 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E PAISAGISMO
29.1 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 10 | 1.12 | 11.2
29.2 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros), com coqueiros e bromélias na frente. e adubos | m² | 10 | 15 | 150
TOTAL DO ITEM 29 |  |  |  |  | 161.2
30 | LIMPEZA DA OBRA
30.1 | Limpeza final da obra | m² | 90.86 | 4.71 | 427.95
TOTAL DO ITEM 30 |  |  |  |  | 427.95
TOTAL GERAL (PUERICULTURA) - R$ |  |  |  |  | 127063.08
TOTAL GERAL (ESF-8 e PUERICULTURA) - R$ |  |  |  |  | 613926.01